Приложение №2

к Извещению № 0356300246211000005 от 16.08.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА  ПОСТАВКУ УГЛЯ ДЛЯ НУЖД МОУ «СОШ № 47» г. ПЕРМИ

1.  Каменный  уголь марки ДРК, класс от 13 до 300.

2.  Количество 82  тонны.

3.  Требования к характеристикам товара (подтверждаются соответствующим паспортом или сертификатом).

3.1.	Требования к техническим характеристикам товара:

•	Массовая доля кусков размера менее нижнего предела  крупности не более    - 18%.

3.2.	Требования к качеству товара:

- Зольность не более - 19%,

- Влажность не более - 19%,

- Сера не более - 0,4 %

- Низшая теплота сгорания не менее -  5300 ккал/кг.

4.	Требования к отгрузке товара:

- Доставить уголь до котельной учреждения в количестве  82 тонн.

- Осуществить разгрузку и погрузку угля

- Осуществить  сдачу  угля  Заказчику  по  количеству  и  качеству  в  соответствии  с действующими инструкциями, письмами, постановлениями и законодательством РФ

- Передача угля производится доверенным лицом Поставщика на основании доверенности оформленной установленным порядком.

5.   Гарантийный срок к потребительским свойствам товара – не менее 30 дней.

Примечание: Спецификация на поставку угля, являющаяся приложением к

муниципальному контракту заполняется Поставщиком по форме

Технического задания.

Директор школы                                                                  Л.М. Галеева