Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «18» августа 2011 года  № 38

Техническое задание.

| Наименование | Характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена за ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лигатура кобаяши | Полузакрученная, стальная, запаянный кончик для лучшего наложения тяги. Диаметр лигатуры 0,12 | шт. | 300 |  |
| Пинцет обратный | Специальный пинцет для фиксации щечных трубок на 6-е и 7-е зубы, удлиненная рабочая часть. | шт. | 1 |  |
| Межзубная щетка | В упаковке – держатель, два сменных ершика. | шт | 50 |  |
| Лигатура металлическая | Короткая, мягкая. Диаметр 0,12 | упаковка 45 шт | 500 |  |
| Дуга плетеная «TripleFlex» | Круглая, стальная, состоящая из трех прядей. Длина дуги 36 см.; в состав входит CoCr. | шт | 10 |  |
| Зубная щетка ортодонтическая в блистере | Предназначена для чистки брекетов, разных цветов ручка. В упаковке – щетка, колпачок для гигиенической защиты. | шт | 50 |  |
| Клей ортодонтический | Для металлических брекетов. Пластичный, увеличенное время позиционирования. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 1 |  |
| Клей ортодонтический | Для пластиковых и керамических брекетов. Имеет голубой цвет, при достижении температуры тела становится прозрачным. Время позиционирования 45 с. | упаковка 10 шт | 1 |  |
| Дистальные кусачки | Предназначены для перекусывания мягкой и жесткой проволоки от 0,4 мм до 0,7 мм с удержанием откусываемого отрезка. Золоченные кончики ручек, рабочая часть кусачек клювовидной формы | шт. | 2 |  |
| Лигатурные кусачки | Кусачки для мягкой и жесткой лигатуры до 0,3 мм. Изготовлены из высокопрочной медицинской стали, безвинтовое соединение рабочей части | шт. | 2 |  |
| Крючки для установки на брекет DamonQ | Крючок мягкий, без выступов для установки на брекет | шт. | 50 |  |
| Губной ретрактор со слюноотсосом | Ретрактор стоматологический для щек с держателем языка и Y-образным коннектором слюноотсоса и билатеральными щечными трубками | шт. | 1 |  |
| Замок для приклеивания на 6-е зубы. | Для приклеивания на 6-е зубы. Уменьшающий размер, низкий профиль, конвертируемая трубка, в основании 2-х слойная сетка. Слот 022, на в/ч и н/ч в/ч торк:-10, ангуляция: 0 н/ч торк:-27, ангуляция: 0 | пары | 80 |  |
| Замок для приклеивания на 7-е зубы. | Для приклеивания на 7-е зубы. Уменьшающий размер, низкий профиль, в основании 2-х слойная сетка. Слот 022, на в/ч и н/ч в/ч торк:-10, ангуляция: 0 н/ч торк:-28, ангуляция: 0 | пары | 60 |  |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <14>, шаг 8 мм | шт | 100 |  |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <12>, шаг 5 мм | шт | 300 |  |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП