Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок от «18» августа 2011г.

Техническое задание

на проведение запроса котировок

на выполнение работ по монтажу локально - вычислительной сети (ЛВС)

в помещении общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Борчанинова,8

Администрация Ленинского района

Место выполнения работ: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борчанинова, 8

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  в течение двух недель,

по 20.09.2011

Виды работ:

Монтаж локально - вычислительной сети (ЛВС)  (Ведомость №1) – 97799,12 руб.

Требования к производству работ:

Выполнение работ по настоящему контракту в строгом соответствии с требованиями технического задания, локально-сметного расчета, а также государственных стандартов РФ, СНиПов, ГОСТов, СаНПиНов, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды и охраны труда.

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы на объекте. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

Обеспечение надлежащей охраны имущества третьих лиц в течение всего срока выполнения работ.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

Срок и условия оплаты:

Оплата по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предъявления счета, счет-фактуры.

Приложение: Ведомость №1 на 1л. в 1 экз.

Ведомость №1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, глубиной 25см | 100 отверстий | 0,11 |
| 2 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,35 |
| 3 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм или эквивалент | м | 10 |
| 4 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм или эквивалент | м | 25 |
| 5 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 2,25 |
| 6 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,7 |
| 7 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,7 |
| 8 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 0,1 |
| 9 | Кабели связи UTP-5 | 1000 м | 0,305 |
| 10 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 16 шт. | 1 шт | 22 |
| 11 | RJ 45 lev.5-вилка | шт. | 11 |
| 12 | RJ 45 lev.5-розетка | шт. | 11 |
| 13 | Включение в патч-панели разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 16 шт. | 1 разъем | 11 |
| 14 | Монтаж патч-панели 12 модулей (Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т) | 1 шт. | 1 |
| 15 | Патч-панель 12 модулей | 1 шт. | 1 |