Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

№66 от «19» августа 2011 г.

Техническое задание

на разработку ПСД на перепланировку-переустройство помещения эвакуационного выхода в здании поликлиники № 5 по адресу г. Пермь, ул. Большевистская, 224

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Предписание государственного пожарного надзора № 64 |
| 2. | Заказчик и его адрес | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника №4" |
| 3. | Проектная организация и его адрес |  |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Разработать разделы: - Выполнение обследования с составлением дефектного акта. - Общая пояснительная записка - Графическая часть - Архитектурные решения - Конструктивные решения - Проект организации демонтажа |
| 7 | Исходные данные | Технический паспорт БТИ.. Площадь здания 1551,1 м2 |
| 8. | Особые технико-экономические показатели | Уточняются в процессе проектирования |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировачному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | Сохранить существующие архитектурные формы и облик фасада здания |
| 10. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Согласно Градостроительного плана земельного участка, технических условий |
| 11 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Согласно действующих норм |
| 12 | Требования о необходимости: - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства -выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту - вносить корректировки, изменения в проект | При необходимости по согласованию с заказчиком Согласно действующих норм По требованию заказчика |
| 13 | Срок выполнения | 10 календарных дней |
| 14 | Особые условия проектирования | - Проектные работы выполнить в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, МДС, ВСН и другими нормативными документами действующих на территории РФ - Проектную документацию предоставить заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде в формате dwg; - Материалы и конструкции, закладываемые в проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком; - При необходимости устранение замечаний проверяющих и согласующих организаций подрядчик проводит самостоятельно. |