## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300000611000143 от 23.08.2011 г.
Техническое задание
на распылитель (небулайзер)
№ п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | 2 | 3
1 | Распылитель (небулайзер)
1.1 | Напряжение | 220В
1.3 | Скорость потока | не менее 5,7 л/мин
1.4 | Средний диаметр распыляемых частиц | не более 0.9 мкм
1.5 | Защита корпуса от контаминации с помощью фильтра | Наличие
1.6 | Размеры, см | 28.5 х 20.5 х 11.0
1.7 | Встроенная емкость для хранения аксессуаров | Наличие
1.8 | Комплектация:
1.8.1 | Фильтр | не менее 2 шт
1.8.2 | Небулайзер для альвеолярной депозиции | не менее 25 шт
1.8.3 | Компрессор | не менее 1 шт
1.8.4 | Маска аэрозольная взрослая | не менее 1 шт
1.8.5 | Маска аэрозольная детская | не менее 1 шт
1.8.6 | Кислородная трубка длиной 2.1 м | не менее1 шт
1.8.7 | Т-образный переходник для дыхательного контура | не менее 1 шт
1.8.8 | Трубка линии мониторинга СО2 с коннектором Мейл Луер, носовая часть трубки имеет изогнутые зубцы (2шт ) и порты забора для газоанализа (2шт) | не менее 1 шт
1.8.9 | Трубка линии мониторинга СО2 с коннектором Фэмейл Луер, носовая часть трубки имеет изогнутые зубцы (2шт ) и порты забора для газоанализа (2шт) | не менее 1 шт
1.9 | Возможность дезинфекции рабочих элементов | Наличие
1.10 | Гарантийный срок | не менее 12 месяцев
1.11 | Количество | 17 шт