**Техническое задание на ремонтные работы компьютерного томографа Philips MX8000 Dual EXP с заменой запасных частей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ.** | **Требуемые условия выполнения работ.** | **Предлагаемые условия выполнения работ.** |
| **1.** | **Проведение ремонта с заменой вышедшей из строя запасной части.** | Соответствие. |  |
| **Виды выполняемых работ:** | | | |
| 1. | Диагностика неисправностей работы компьютерного томографа Philips MX8000 Dual EXP | Наличие. |  |
| 2. | Ремонт компьютерного томографаPhilips MX8000 Dual EXP | Наличие. |  |
| 3. | Замена ИНВЕРТЕРА (INVERTER PANEL ASSY)  код запасной части 453567484781. | Наличие. |  |
| 4. | Настройка, калибровка, проверка работоспособности аппарата. | Наличие. |  |
| **Требования к выполняемым работам:** | | | |
| 1. | Устанавливаемые во время текущего ремонта запасные части должно быть новыми, оригинальными и не бывшим в употреблении. | Соответствие. |  |
| 2. | Вышедшие из строя запасные части возвращаются исполнителю для утилизации. | Соответствие. |  |
| 3. | Поставка необходимого оборудования, материалов, инструмента необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту являются обязанностью подрядчика. | Соответствие. |  |
| 4. | Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. | Соответствие. |  |
| 5. | Срок гарантии качества на выполненные работы, не менее. | 12 (Двенадцать) месяцев. |  |
| 6. | Срок гарантии качества на запасные части устанавливается со дня подписания акта о приемке результата выполненных работ на срок не менее. | 3 (Три) месяца. |  |
| 7. | Лицензия на техническое обслуживание и ремонт рентгенологического медицинского оборудования. | Наличие. |  |