Приложение №1 к муниципальному контракту №

От                2011 года

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на поставку и монтаж системы видеонаблюдения в здании ул. Сибирская д. 15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: ________________________________________________________

Сметная стоимость ___________________________________475196.75  тыс. руб.

- Средства  на оплату труда ______________________________56.524 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс поставщика | Видеокамера уличная всепогодная цветная | шт | 1 | 9576.00 |  |  | 9576.00 | 9576.00 |  |  | 9576.00 |  |  |
| 2 | Прайс поставщика | Видеокамера уличная всепогодная цветная | шт | 1 | 29661.00 |  |  | 29661.00 | 29661.00 |  |  | 29661.00 |  |  |
| 3 | Прайс поставщика | Видеорегистратор | шт | 1 | 25958.00 |  |  | 25958.00 | 25958.00 |  |  | 25958.00 |  |  |
| 4 | Прайс поставщика | Жесткий диск 500Gb для видеорегистратора | шт | 2 | 1746.00 |  |  | 1746.00 | 3492.00 |  |  | 3492.00 |  |  |
| 5 | Прайс поставщика | Монитор 17" | шт | 1 | 5508.00 |  |  | 5508.00 | 5508.00 |  |  | 5508.00 |  |  |
| 6 | Прайс поставщика | Видеокамера внутренняя купольная | шт | 2 | 14831.00 |  |  | 14831.00 | 29662.00 |  |  | 29662.00 |  |  |
| 7 | Прайс поставщика | Видеокамера внутренняя (без объектива) | шт | 11 | 8305.00 |  |  | 8305.00 | 91355.00 |  |  | 91355.00 |  |  |
| 8 | Прайс поставщика | Объектив для видеокамеры | шт | 11 | 2712.00 |  |  | 2712.00 | 29832.00 |  |  | 29832.00 |  |  |
| 9 | Прайс поставщика | Кронштейн для видеокамеры | шт | 11 | 508.00 |  |  | 508.00 | 5588.00 |  |  | 5588.00 |  |  |
| 10 | Прайс поставщика | Коробка с 3 силовыми автоматами 16А | шт | 1 | 3814.00 |  |  | 3814.00 | 3814.00 |  |  | 3814.00 |  |  |
| 11 | Прайс поставщика | Кабель ПВС 3х1.5 | м | 25 | 33.00 |  |  | 33.00 | 825.00 |  |  | 825.00 |  |  |
| 12 | Прайс поставщика | Кабель КВК-П-2-2х0.5 | м | 293 | 20.00 |  |  | 20.00 | 5860.00 |  |  | 5860.00 |  |  |
| 13 | Прайс поставщика | Короб 60х16 | м | 160 | 225.00 |  |  | 225.00 | 36000.00 |  |  | 36000.00 |  |  |
| 14 | Прайс поставщика | Труба гофрированная 16мм | м | 60 | 8.00 |  |  | 8.00 | 480.00 |  |  | 480.00 |  |  |
| Раздел 2. Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм10-04-067-22 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт. | 13 | 345.63 | 342.70 |  | 2.93 | 4493.19 | 4455.10 |  | 38.09 | 21.8 283.4 | 0.03 0.39 |
| 18 | ТЕРм10-04-067-22 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт. | 2 | 345.63 | 342.70 |  | 2.93 | 691.26 | 685.40 |  | 5.86 | 21.8 43.6 | 0.03 0.06 |
| 19 | ТЕРм10-04-067-23 | Аппаратура цветного телевидения. Устройство видеоконтрольное | шт. | 1 | 34.27 | 34.27 |  |  | 34.27 | 34.27 |  |  | 2.18 2.18 | 0.01 0.01 |
| 22 | ТЕРм10-03-002-12 | Электрическая проверка и регулировка оборудования: комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 1 | 161.92 | 161.92 |  |  | 161.92 | 161.92 |  |  | 10.3 10.3 |  |
| 22.1 | ТЕРм10-04-067-15 | Аппаратура цветного телевидения. Пульт видеоинженера | шт. | 1 | 754.00 | 745.56 |  | 8.44 | 754.00 | 745.56 |  | 8.44 | 54.5 54.5 | 0.05 0.05 |
| 23 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 2.93 | 488.11 | 479.33 |  | 8.78 | 1430.16 | 1404.44 |  | 25.72 | 37.1 108.7 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 285175.80 | 7486.69 |  | 277689.11 | 502.68 | 0.51 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 334455.76 | 56524.51 |  | 277931.25 | 502.68 | 0.51 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=28.4635; МАТ=4.1 (Поз. 15, 18-19, 22.1, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49279.96 | 49037.82 |  | 242.14 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45643.54 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 56524.51) (Поз. 15, 18-19, 22.1, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45643.54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22609.81 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.8 ФОТ (от 56524.51) (Поз. 15, 18-19, 22.1, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22609.81 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 277611.00 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 125098.11 |  |  |  | 502.68 | 0.51 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 402709.11 |  |  |  | 502.68 | 0.51 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 277931.25 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56524.51 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45643.54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22609.81 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 72487.64 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 475196.75 |  |  |  | 502.68 | 0.51 |

## Составил

## Проверил