Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300001011000054

от 24.08.2011г.

Техническое задание

на проведение оценки соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования в  МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми

Оказать услуги по проведению  периодического технического освидетельствования по оценке в соответствии с «Техническим  регламентом о безопасности лифтов» утвержденный Постановлением Правительства РФ № 782 от 2 октября 2009г. п. 17.

| № п/п | Адрес лифта | Рег. № | Назнач. лифта | Гру-зоподъемность | Дверь шахты | Кол-во остановок | Дата установки | Дата последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скорость |  |  |
| 1 | Липатова, 17 приемное отделение | 12074 | больничный | 500 | Р | 3/ 0,5 | 21.08.2002 | 06.07.2010 |
| 2 | Липатова, 17 приемное отделение | 12075 | больничный | 500 | Р | 3/ 0,5 | 21.08.2002 | 06.07.2010 |
| 3 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7641 | больничный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 4 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7642 | больничный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 5 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7643 | пассажирский | 320 | А | 5/ 0,71 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 6 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7709 | пассажирский | 320 | А | 5/ 0,71 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 7 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7710 | пассажирский | 320 | А | 5/ 0,71 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 8 | Автозаводская, 84 пищеблок | П-131 | малый груз-й | 100 | Р | 2/ 0,25 | 16.09.1986 | 06.07.2010 |
| 9 | Липатова, 17 пульмонологическое отделение | 8956 | больничный | 500 | Р | 3/ 0,5 | 12.11.1998 | 06.07.2010 |

Требования к исполнителям:

- аттестат аккредитации органа по сертификации

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории