Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300001011000055

от 24.08.2011г.

Техническое задание

на оказание услуг по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы

МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района  г. Перми

Оказать услуги  по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок в соответствии с «Техническим  регламентом о безопасности лифтов» утвержденный Постановлением  Правительства РФ № 782 от 2 октября 2009г. п. 18.

| № п/п | Адрес лифта | Рег. № | Назнач. лифта | Грузо- подъемность | Дверь шахты | Кол-во остановок | Дата установки | Дата последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скорость |  |  |
| 1 | Липатова, 17 ожоговое отделение | 4291 | больни-чный | 500 | Р | 4/ 0,5 | 26.10.1981 | 06.07.2010 |
| 2 | Автозаводская, 84 пищеблок | 5938 | грузовой | 500 | Р | 2/ 0,25 | 16.09.1986 | 06.07.2010 |
| 3 | Липатова, 21 педиатрическое отделение | 5919 | больни-чный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 1986 | 06.07.2010 |
| 4 | Липатова, 21 педиатрическое отделение | 5920 | больни-чный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 1986 | 06.07.2010 |

Требования к исполнителю:

- аттестат аккредитации органа по сертификации

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории