Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» августа 2011года № 0356300095611000021

Техническое задание.

на право заключить гражданско-правовой договор

на текущий ремонт коридоров складских помещений и лестничных маршей пищеблока

Требования к качеству выполнения работ и материалов. Объемы.

Выполнение работ осуществляются Подрядчиком в соответствии с условиями и в сроки изложенными в извещении и документации, в том числе:

- Подрядчик выполняет все работы своими силами и своими материалами входящими в состав работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1к Извещению).

- Срок выполнения работ не более 21 дня с момента заключения договора.

- Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 24 месяцев. Объем гарантий (условия при которых в течение гарантийного срока будет производиться бесплатное устранение недостатков и дефектов, выявленных при эксплуатации объекта) должен распространяться на все виды ремонтных работ, на которые заявляется участник.

- Работы должны выполняться в соответствии с составом работ по предложенным ГЭСН, ТЕР, СЦМ с учетом требований соответствующих СНиП и технологией производства работ с конкретными материалами. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним законодательством РФ.

5. 	Работы должны выполняться с учетом требований, предъявляемым к ним законодательством РФ в области охраны окружающей среды, охраны труда и ТБ, пожарной безопасности.

6.	 При проведение работ применяется укрывной материал на технику и мебель, при необходимости техника и мебель из ремонтируемых помещений выносится победителем аукциона.

7. 	Объем работ должен включать в себя все работы, оборудование и материалы в соответствии с техническим заданием, также необходимо учесть затраты по налогам, таможенным выплатам, транспортным расходам по доставке необходимых материалов, оборудования к месту выполнения работ, расходы по вывозу строительного мусора, НДС и другие обязательные платежи.

8. 	На все используемые материалы должны быть представлены счета-фактуры. Предлагаемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9. 	Виды и объемы работ: согласно локального сметного расчета, согласованного Управлением здравоохранения для заключения договора.

Главный врач МУЗ ДПС «Светлана»                                            М.Г.Пчельников