Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 68 от «26» августа 2011 года

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению инструментальных измерений на рабочих местах в целях проведения производственного контроля в МУЗ «ГКП № 4»

Место выполнения работ (оказания услуг):

- поликлиника № 1 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108

- поликлиника № 2 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Транспортная, д. 27

- поликлиника № 5 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Екатерининская, д. 224

- помещения администрации МУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4

Наименование оказываемых услуг:

Оказание услуг по осуществлению инструментальных измерений на рабочих местах в целях проведения производственного контроля в МУЗ «ГКП № 4».

Спецификация оказываемых услуг:

| № п/п | Места проведения инструментальных измерений | Виды инструментальных измерений | Количество инструментальных измерений, шт. | Стоимость проведения 1 инструменталь-ного измерения, руб. | Общая стоимость проведения инструментальных измерений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поликлиника № 1 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108 | Инструментальные измерения микроклимата теплого периода (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 129 | 200,00 | 25 800,00 |
| 2 | поликлиника № 1 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108 | Инструментальные измерения параметров световой среды (коэффициент естественного освещения, уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 129 | 150,00 | 19 350,00 |
| 3 | поликлиника № 2 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Транспортная, д. 27 | Инструментальные измерения микроклимата теплого периода (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 27 | 200,00 | 5 400,00 |
|  | поликлиника № 2 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Транспортная, д. 27 | Инструментальные измерения параметров световой среды (коэффициент естественного освещения, уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 27 | 150,00 | 4 050,00 |
|  | поликлиника № 5 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Екатерининская, д. 224 | Инструментальные измерения микроклимата теплого периода (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 92 | 200,00 | 18 400,00 |
|  | поликлиника № 5 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Екатерининская, д. 224 | Инструментальные измерения параметров световой среды (коэффициент естественного освещения, уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 92 | 150,00 | 13 800,00 |
|  | помещения администрации МУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4 | Инструментальные измерения микроклимата теплого периода (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 32 | 200,00 | 6 400,00 |
|  | помещения администрации МУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4 | Инструментальные измерения параметров световой среды (коэффициент естественного освещения, уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 32 | 150,00 | 4 800,00 |
| ИТОГО |  |  | 560 |  | 98 000,00 |

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 98 000,00 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек

Цена гражданско-правового договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Сроки оказания услуг

Начало: с момента подписания гражданско-правового договора

Завершение:  до 01.10.2011 г.

Требования к оказанию услуг: оказание всего объема услуг в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», , СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»,  ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Услуги должны оказываться с использованием, приборов, средств измерений, имеющих действующие сертификаты об утверждении типа средств измерений в РФ, прошедших в установленном законодательством РФ порядке госповерку, действующую на момент проведения измерений.

Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки лечебного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе МУЗ «ГКП № 4» или представлять угрозу для сотрудников и пациентов МУЗ «ГКП № 4». Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации МУЗ «ГКП № 4» является обязательным условием.  Исполнитель на момент подписания гражданско-правового договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг согласно условиям гражданско-правового договора, настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов.