Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок № 17 от 29.08.2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Объект: текущий ремонт трубопроводов ХГВС, канализации и отопления в поликлиниках № 1, № 2, № 4 МУЗ ГП № 8. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водопровод и канализация в поликлинике № 4, ул Мозырьская, 34 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.34 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.62 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.34 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.62 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.58 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.26 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.32 |  |
| 8 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 2.337 |  |
| 9 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 1.486 |  |
| 10 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм армированые 75:4,2:1,18х10=151,33 | 10м | 1.486 |  |
| 11 | Муфты диам.20мм | шт | 8 |  |
| 12 | Муфты диам.25мм | шт | 8 |  |
| 13 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 38 |  |
| 14 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 8 |  |
| 15 | Тройники диам.20мм | шт | 8 |  |
| 16 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 18 |  |
| 17 | Скобы диам.20мм | шт | 6 |  |
| 18 | Муфты переходные 25 х 20 мм | шт | 2 |  |
| 19 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 4 |  |
| 20 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 15 |  |
| 21 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 26 |  |
| 22 | Опора 25 мм | шт | 32 |  |
| 23 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 8 |  |
| 24 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.08 |  |
| 25 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.08 |  |
| 26 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.8 |  |
| 27 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | -8 |  |
| 28 | Умывальники фаянсовые на пъедистале с сифоном бутылочным и выпуском: 1600:4,2:1,18=322,84 | комплект | 8 |  |
| 29 | Смесители шаровые с медицинской ручкой для моек и умывальников 1200:4,2:1,18=242,13 | шт | 8 |  |
| 30 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 |  |
| 31 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.03 |  |
| 32 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.3 |  |
| 33 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 3 |  |
| Раздел 2. Отопление поликлиники № 4 |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.17 |  |
| 35 | Прочистка и промывка грязевиков | 100 приборов | 0.02 |  |
| 36 | Смена арматуры задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0.01 |  |
| 37 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 100 мм | шт | -1 |  |
| 38 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 39 | Прочистка и промывка калачей и переходов на бойлере | 100 приборов | 0.04 |  |
| 40 | Прочистка и промывка секций бойлера | 100 приборов | 0.04 |  |
| 41 | Демонтаж калачей на бойлере | 100 шт. | 0.01 |  |
| 42 | Установка калачей на бойлер наружным диаметром 108 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 43 | Калачи стальные с фланцами Д-108/6 1500:3,84 :1,18=331,04 | шт | 1 |  |
| 44 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 1 |  |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов внутренней систем ы отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9 |  |
| 46 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2 |  |
| 47 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.64 |  |
| 48 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 49 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 6.4 |  |
| Раздел 3. отопление поликлиники № 2, ул. Бушмакина, 17 |  |  |  |  |
| 50 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.02 |  |
| 51 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02 |  |
| 52 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 1 |  |
| 53 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.16 |  |
| 54 | Гидравлическое испытание трубопроводов внутренней системы отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5.3 |  |
| 55 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.2 |  |
| 56 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.18 |  |
| Раздел 4. Отопление в поликлинике № 1, ул. Домостроительная, 2 |  |  |  |  |
| 57 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.02 |  |
| 58 | Гидравлическое испытание трубопроводов внутренней системы отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 7.5 |  |
| 59 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.09 |  |
| 60 | Установка радиаторов: стальных КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.0681 |  |
| 61 | Радиаторы стальные Биметаллические 430:4,2:1,18=86,76 | секц | 52 |  |
| 62 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.0209 |  |
| 63 | Радиаторы чугунные МС-140 | квт | -2.09 |  |
| 64 | Радиаторы чугунные МС-140 | секц. | 12 |  |
| 65 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.1 |  |
| 66 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.05 |  |
| 67 | Трубы металлопластиковые, диам.32 мм | 10 м | 0.938 |  |
| 68 | Трубы металлопластиковые, диам.20 мм | 10 м | 0.479 |  |
| 69 | Тройники NМT 32 х 32 мм | шт | 6 |  |
| 70 | Угольники NМT 32 х 32 мм | шт | 2 |  |
| 71 | Муфты (наружная резьба), NМТ 32 мм х 1" | шт | 2 |  |
| 72 | Муфты (наружная резьба), NМТ 20 мм х 3/4 | шт | 8 |  |
| 73 | Краны для спуска воздуха СТД | шт | 4 |  |
| 74 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 2 |  |
| 75 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.16 |  |

Главный врач  МУЗ «ГП № 8»                                                                       ___________В.П.Половников

(подпись)

МП