ИЗВЕЩЕНИЕ от «17» августа  2011 года

о проведении открытого аукциона

в электронной форме

на право заключить договор на выполнение капитального ремонта неврологического отделения (7 этаж 9-ти этажного здания стационара)

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» |
| Место нахождения | 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а |
| Почтовый адрес | 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | zakupki.muzgkb3@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 268-34-53 |
| Контактное лицо | Селиванов Николай Петрович |
| Предмет договора (лота) | Выполнение капитального ремонта неврологического отделения (7 этаж 9-ти этажного здания стационара) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с техническим заданием документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 905 611 (Семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 87 копеек |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «02» сентября 2011 года 09-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «07» сентября 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «12» сентября 2011 года |

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница №3»

_______________ / А.С. Буторин

«26» июля 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на выполнение капитального ремонта неврологического отделения (7 этаж 9-ти этажного здания стационара)

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» |
| Место нахождения |  | 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а |
| Почтовый адрес |  | 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты |  | zakupki.muzgkb3@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 268-34-53 |
| Контактное лицо |  | Селиванов Николай Петрович |
| I.I. Сведения о Специализированной организации |  |  |
| Наименование |  | ООО «Центр подрядных торгов в строительстве» |
| Место нахождения |  | 115 088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 51, 4-й этаж |
| Почтовый адрес |  | 115 088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 51, 4-й этаж |
| Адрес электронной почты |  | izvarina@cptc.ru |
| Контактный телефон |  | (495) 775-47-90 |
| Контактное лицо |  | Изварина Мария Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение капитального ремонта неврологического отделения (7 этаж 9-ти этажного здания стационара) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 7 905 611 (Семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 87 копеек |
| Обоснование начальной (макс.) цены гражданско-правового договора |  | Расчет заказчика - Приложение №4 к аукционной документации |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Срок выполнения работ: Этап №1: «Монтажные работы» минимальный срок - 15 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 30 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №2: пусконаладочные работы минимальный срок - 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 40 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №3:Монтаж системы П1 минимальный срок – 15 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 30 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №4: Монтажные системы П2 минимальный срок – 15 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 30 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №5: Монтажные системы П3 минимальный срок – 15 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 30 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №6: Монтажные системы В1 минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап№7: Монтажные системы В2 минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №8: Монтажные системы В3 минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №9: Монтажные систеы В4 минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №10: Монтажные системы В5 минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №11: Монтажные системы К1 минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №12: автоматика минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №13: пусконаладочные работы минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №14: Замена дверей и окон минимальный срок – 15 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 30 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №15: устройство полов минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №16: отделка потолков минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №17: облицовка сте минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №18: сантехнические работы минимальный срок – 15 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 30 календарных дней с момента заключения контракта; Этап №19: вывоз строительного мусора минимальный срок – 30 календарных дня с момента заключения контракта, максимальный срок - 60 календарных дней с момента заключения контракта; |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 24 месяца с даты подписания акта последнего этапа выполненных работ. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем. Гарантийный срок на оборудование, поставляемое при исполнении контракта, определяется производителем такого оборудования. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Условия оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте контракта, который является составной частью документации об аукционе. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет г. Перми. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе затраты на электроэнергию и коммунальные расходы, используемые при проведении работ расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, вывоз мусора после окончания работ, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора. Обоснованием цены договора является расчет представленный Заказчиком. Предлагаемая Участником стоимость договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 5 Информационной карты. Предлагаемая Участником цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены договора, а также все затраты на выполнение всех работ, предусмотренные договором. По итогам размещения заказа Смета, являющаяся неотъемлемым приложением государственного договора оформляется заказчиком путем применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора, предложенного победителем в процессе аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора рассчитывается заказчиком после определения победителя размещения заказа по формуле: КС = 100 – ((Цп x 100)/Цнач), %, где КС – коэффициент снижения; Цп – цена договора, предложенная победителем; Цнач – начальная (максимальная) цена договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - не предусмотрено |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. Информация по используемым при выполнении работ, оказании услуг материалам может предоставляться в соответствии с Приложением №3 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме по Форме №1. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - Копию собственного действующего свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство; Монтаж металлических конструкций: 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. - Участник должен подтвердить право на заключение договоров по осуществлению организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не может быть менее стоимости предложенной Участником аукциона в ходе проведения аукциона. - Указанная информация подтверждается Участником размещения заказа путем предоставления свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО) с указанием стоимости по одному договору, в случае отсутствия такой информации в свидетельстве, Участник размещения заказа предоставляет копию информационного письма саморегулируемой организации, выдавшей такое свидетельство Участнику размещения заказа, подтверждающее такую информацию о стоимости договора; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 02.09.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.09.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 12.09.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. - В случае предоставления исполнителем обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены договора. - Необходимо представить банковскую гарантию, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока сдачи результата работ, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушение сроков выполнения работ, несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных договором, - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (МУЗ «ГКБ №3» л/с 04920010444). ИНН; 5904081524. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от __.__.2011 № _,. |

Приложение №3 к  документации об открытом

аукционе в электронной форме

Форма №1 (рекомендуемая)

| № пп | Наименование материала | Показатели, установленные в соответствии с документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание:

Данные в столбцы №№ 2-3  вносятся участником размещения заказа в соответствии с теми данными о материалах, используемых при выполнении работ которые указаны  в Приложении №№ 1-3  к Техническому заданию.

Данные в столбец №4 вносятся участником размещения заказа с учетом следующих положений:

- в случае, если в аукционной документации содержится указание на товарный знак предполагаемого для использования при выполнении работ товара,  участник размещения заказа выражает свое согласие, в том числе означающее согласие на использование товарного знака, указание на который содержится в аукционной документации, с указанием, при необходимости, конкретных показателей данного товара;

- в случае, если участник размещения заказа предполагает при выполнении работ использовать товар, являющийся эквивалентом товару, указанному в аукционной документации, по которому имеется указание на товарный знак,  участник размещения заказа выражает свое согласие, в том числе означающее согласие на использование товарного знака, указание на который содержится в аукционной документации, с указанием, при необходимости, конкретных показателей данного товара;

- в случае, если предполагаемый для использования товар не имеет товарного знака, участнику размещения заказа необходимо отразить данную информацию, а также указать конкретные показатели предполагаемого для использования при выполнении работ товара.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

- Требования к качеству, характеристикам, результату работ.

Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика или субподрядчика (из его материалов, оборудования и его инструментами) в соответствии со СНиП 'ами, ГОСТ 'ами и настоящим техническим заданием:

  - СНиП 3.01.01-85* – «Организация строительного производства»;

  - СНиП 23-02-2003 – «Тепловая защита зданий»;

  - СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»;

  - СНиП II-3-79* – «Строительная теплотехника»;

  - СНиП 2.08.02-89* – «Общественные здания и сооружения»;

  - СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;

  - СНиП 3.03.01-87 – «Несущие и ограждающие конструкции»;

  - СНиП 2.03.06-85 – «Алюминиевые конструкции»;

  - СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - МГСН 2.08-01 – «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций»;

  - ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры – «Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

  - ППБ-01-93 – «Правила пожарной безопасности в РФ»;

  - ГОСТ 30673-99 – «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

  - ГОСТ 30674-99 – «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

  - ГОСТ 26602.1-99 – «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче»;

  - ГОСТ 26602.2-99 – «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости»;

  - ГОСТ 26602.3-99 – «Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции»;

  - ГОСТ 26602.4-99 – «Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света»;

  - ГОСТ 23166-99 – «Блоки оконные. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 24866-99 – «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»;

  - ГОСТ 30971-02 – «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 52749-2007 – «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами. Технические условия»;

  - ГОСТ 30970-2002  – «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;

  - ГОСТ 111-2001 – «Стекло листовое»;

  - ГОСТ 30698-2000 – «Стекло закаленное строительное»;

  - ГОСТ 31364-2007 – «Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия»;

  - ГОСТ 30777-2001 – «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;

  - ГОСТ 30494-96 – «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

  - ГОСТ 31362-2007 – «Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков. (Методы определения сопротивления эксплуатационным воздействиям)»;

  - ГОСТ 4647-80 – «Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи».

- Методы производства Работ, согласно ППР и СНип 1.04.03-85* – «Организация строительного производства».

- Организационно-технологическая схема производства Работ, согласно:

  - СНиП 3.01.01-85* – «Организация строительного производства»;

  - СНиП 23-02-2003 – «Тепловая защита зданий»;

  - СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»;

  - СНиП II-3-79* – «Строительная теплотехника»;

  - СНиП 2.08.02-89* – «Общественные здания и сооружения»;

  - СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;

  - СНиП 3.03.01-87 – «Несущие и ограждающие конструкции»;

  - СНиП 2.03.06-85 – «Алюминиевые конструкции»;

  - СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - МГСН 2.08-01 – «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций»;

  - ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры – «Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

  - ППБ-01-93 – «Правила пожарной безопасности в РФ»;

  - ГОСТ 30673-99 – «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

  - ГОСТ 30674-99 – «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

  - ГОСТ 26602.1-99 – «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче»;

  - ГОСТ 26602.2-99 – «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости»;

  - ГОСТ 26602.3-99 – «Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции»;

  - ГОСТ 26602.4-99 – «Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света»;

  - ГОСТ 23166-99 – «Блоки оконные. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 24866-99 – «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»;

  - ГОСТ 30971-02 – «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 52749-2007 – «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами. Технические условия»;

  - ГОСТ 30970-2002  – «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;

  - ГОСТ 111-2001 – «Стекло листовое»;

  - ГОСТ 30698-2000 – «Стекло закаленное строительное»;

  - ГОСТ 31364-2007 – «Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия»;

  - ГОСТ 30777-2001 – «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;

  - ГОСТ 30494-96 – «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

  - ГОСТ 31362-2007 – «Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков. (Методы определения сопротивления эксплуатационным воздействиям)»;

  - ГОСТ 4647-80 – «Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи».

  - Оконные блоки из ПВХ – профилей поворотно-откидной системы открывания должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 23166-99 разд. 4-8 и ГОСТ 30 674-99 разд. 5-8. ПВХ-профили, применяемые для производства оконных блоков, откосов и подоконных досок должны иметь пожарный сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение. Стеклопакеты, применяемые в оконных блоках, должны быть сертифицированы в Системе ГОСТР и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. ПВХ-профили, применяемые для производства оконных блоков – 2-х камерные, армированные, белого цвета. Фурнитура регулируемая.

II. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

До начала производства Работ предоставить Заказчику список лиц с указанием их паспортных данных, которые, в ходе выполнения работ, будут иметь доступ на территорию и объект Заказчика.

Обеспечить и нести ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

Предлагаемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарии, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Подрядчик до начала выполнения Работ обязан представить образцы основных строительных материалов, достоверные сведения о технических, эксплуатационных, качественных и других характеристиках таких материалов, устройств и агрегатов. Представленная информация сопоставляется Заказчиком с аналогичной информацией, представленной Подрядчиком в составе заявки на участие в аукционе. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества материалов с привлечением специализированных организаций имеющих соответствующую лицензию.   Подрядчик не начинает производство Работ без согласования с Заказчиком.

- Требования к  гарантии качества выполненных работ и применяемых материалов и оборудования.

Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации объекта выполнения на протяжении гарантийного срока;

- возможность нормальной эксплуатации

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 24 месяца с даты подписания акта последнего этапа выполненных работ.

Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на оборудование, поставляемое при исполнении контракта, определяется производителем такого оборудования.

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком  принятых им на себя обязательств, то Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в течение 2-х рабочих дней с момента уведомления Заказчика, оформленного в произвольной форме. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- Требования к производству работ

Время проведения  работ с 9-00 до 18-00 – не менее 5 дней в неделю. Проведение работ в субботу, воскресение и праздничные дни происходит по уведомлению Заказчика.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счёт. В случае неявки представителя Заказчика (в случае наличия подтверждения со стороны Заказчика) в указанный срок, Подрядчик вправе составить односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

Пропуск на внос (вынос) материалов, оборудования, инструмента и других материальных ценностей оформляется в администрации Заказчика в обязательном порядке.

Разгрузка производится в специально отведённых местах. Время разгрузки материалов регламентировано:

- грузовая машина не более 1.5 часов;

- легковая машина не более 40 мин.

Завоз материалов на объект возможен с 9-00 до 17-00.

Уборка помещений и вынос мусора производится ежедневно. Вывоз строительного мусора с территории объекта осуществляется в специальных контейнерах. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение объекта.

Проживание сотрудников Подрядчика на территории категорически запрещено, общежитие Заказчиком не предоставляется.

Сотрудники Подрядной организации обязаны находиться на территории объекта в чистой спецодежде. Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на объекте. Курить разрешается только в строго отведённых местах.

При проведении ремонтных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;

- хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной рабочей смены.

Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей администрации Заказчика в ремонтируемые помещения. На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт.

Подрядчик вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В 5-дневный срок со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, Подрядчик должен вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.

Подрядчик примет меры по уменьшению уровня шума при проведении ремонтных Работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Подрядчик должен прекратить Работы вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время проведения Работ.

Подрядчик обязан поставить на Объект необходимые материалы, инженерное оборудование, запасные, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы к нему, изделия, конструкции, комплектующие изделия и строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства Работ. Все таможенные расходы и сборы за материалы, изделия и оборудование, ввозимые на территорию Российской Федерации и поставляемые Подрядчиком, Подрядчик оплачивает самостоятельно.

Доставка готовых конструкций Подрядчиком для выполнения Работ производится без устройства склада временного хранения.

С начала Работ на Объекте до их завершения Подрядчик будет вести общий журнал Работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85.

Подрядчик обеспечит выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001 часть 1, 12-04-2002 часть 2, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также установит освещение всюду, где это необходимо для обеспечения нормальных условий производства Работ. При этом Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности  Работ по капитальному ремонту.

  - «Приложения к техническому заданию:

  - Приложение № 1- «Ведомость материалов общестроительные работы»

  - Приложение № 2 – «Ведомость материалов вентиляция»

  - Приложение №3 – «Ведомость материалов по электрике»

  - Приложение  № 4 – «Локальные сметные расчеты.

  - Приложение №5 – «Проект»

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Проект гражданско-правового договора № _____

на ________________________________________________________

###### г. Пермь "__"_________ 201_ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

###### _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме, на основании протокола __________ № ___ от ____________ 2011 года заключили настоящий гражданско-правовой договор, (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту неврологического отделения (7 этаж 9-ти этажного здания стационара) (далее – «Работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сметой на производство Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Грфиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности и права Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы в надлежащем качестве, в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), сметой на производство Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и в сроки в соответствии с  Графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и сдать Работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан принять по Акту приема-передачи площадку для выполнения Работ по настоящему Договору в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.4. Все поставляемые и используемые в ходе выполнения Работ материалы должны иметь сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик обязан за свой счет в течение гарантийного срока качества выполненных Работ устранять все недостатки и дефекты в Работах, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ и/или применения некачественных материалов, оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.1.8. Подрядчик обязан обеспечить систематическую уборку участка Работ, а по окончании работ в течение 3 (трех) рабочих дней произвести окончательную уборку и вывоз строительного мусора за пределы объекта.

2.1.9. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правила охраны труда и санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение правил и требований возлагаются на Подрядчика.

2.1.10. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все сведения об организации и методах, предлагаемых Подрядчиком для выполнения работ. Без предварительного письменного уведомления Заказчика Подрядчик не может внести существенных изменений в эти организации и методы.

2.1.11. В случае необходимости Подрядчик перед выполнением и после выполнения Работ обязан произвести необходимые согласования по проводимым работам с соответствующими инстанциями.

2.1.12. Подрядчик обязан оформить пропуск на внос (вынос) материалов, оборудования, инструмента и других материальных ценностей в администрации Заказчика в обязательном порядке.

2.1.1.3. Подрядчик обязан производить разгрузка производитс в специально отведённых местах. Время разгрузки материалов регламентировано:

- грузовая машина не более 1.5 часов;

- легковая машина не более 40 мин.

Завоз материалов на объект возможен с 9-00 до 17-00.

2.1.1.4 Сотрудники Подрядной организации обязаны находиться на территории объекта в чистой спецодежде. Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на объекте. Курить разрешается только в строго отведённых местах.

При проведении ремонтных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;

- хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной рабочей смены.

2.1.15. Подрядчик вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.16. Подрядчик обязан принять  меры по уменьшению уровня шума при проведении ремонтных Работ.

2.2. Обязанности и права Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала и транспорта Подрядчика на все необходимые для выполнения Работ площадки.

2.2.2. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи площадку для выполнения Работ по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2.3. Передать Подрядчику всю необходимую и имеющуюся у Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные и принятые Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, после предоставления всех необходимых сертификатов, и иных документов.

2.2.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. ГАРАНТИИ

3.1. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 24 месяца с даты подписания акта последнего этапа выполненных работ.

Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на оборудование, поставляемое при исполнении контракта, определяется производителем такого оборудования.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ и порядок расчетов

4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет ____________ рублей __ коп., является фиксированной и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п. 4.2. настоящего Договора.

4.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

4.3. Платежи за выполненные Работы  будут производиться за полностью завершенные этапы работ  в соответствии с Графиком  выполнения работ (Приложением № 3 к настоящему Контракту).

2.4. При соблюдении указанных в пункте 4.3. условий Заказчик в течение 10 дней производит  оплату выполненных  работ  (при условии доведения до Заказчика лимитов бюджетных обязательств).

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты по настоящему Договору в случае, если эта задержка вызвана отсутствием бюджетного финансирования или несвоевременным поступлением денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации на расчетный счет Заказчика.

4.7. В случае уменьшения Заказчику распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного Сторонами настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику:

- Акт выполненных Работ, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100;

- справку стоимости выполненных Работ и произведенных затрат, составленную по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100;

- соответствующие счет и счет-фактуру;

- иные документы по требованию Заказчика.

5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней после получения документов, указанных в п.5.1. Договора обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных Работ или его мотивированный отказ с требованием безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков либо отказаться от исполнения Договора.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения.

5.4. Заказчик вправе не подписывать Акт выполненных работ в случае, если Подрядчик не убрал мусор, оставшийся после выполнения Работ.

5.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2  или акта устранения недостатков и справки о стоимости выполненных Работ и произведенных затратах по форме КС-3, и представление Заказчику всех необходимых сертификатов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора

6.2.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в  размере 0.1 % (одной десятой процента) от стоимости неисполненного обязательства  за  каждый день  просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или ввиду  непоступления  денежных  средств  из  бюджета.

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств

6.5. Подрядчик  несет  ответственность  за  несоответствие  качества  поставленных   материалов, комплектующих, оборудования установленным требованиям к качеству (сертификатам, ГОСТам, ТУ  и  т.п.)

6.6. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее «31» декабря 2011 года.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде _______________ (безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере _____________________ руб. 00 коп. на срок до «___» __________ 20__ г.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Договору в пределах цены работ, которые не были выполнены, были выполнены ненадлежащего качества, или в которых не были устранены недостатки в согласованные с Заказчиком сроки. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Договору пропорционально объему неисполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору.

8.4. В зависимости от вида предоставляемого Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору предусматриваются 2 варианта п.8.4.

Вариант 1:

В случае наступления события, предусмотренного п.п. 8.2 и 8.3 настоящего Договора, уплата денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет Заказчика в течение ___ рабочих дней с момента его письменного обращения к ______________________ (Гаранту в случае, если обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору представлено в виде банковской гарантии, Поручителю в случае если обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору представлено в виде договора поручительства).

Вариант 2:

В случае наступления события, предусмотренного п.п. 8.2 и 8.3 настоящего Договора, Заказчик при возврате обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленного Подрядчиком в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, удерживает соответствующую денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в размере, указанном в п. 8.1. настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. Все не урегулированные путем переговоров споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора

11.1. Приложение №1 - Техническое задание.

11.2. Приложение №2 – Смета на производство Работ.

11.3. Приложение №3 – График выполнения работ

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН