Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «31» августа 2011г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прибора для бурения асфальтобетонного покрытия

(керноотборник Golz KB-200 «или эквивалент»)

| Техническая характеристика | Параметр |
| --- | --- |
| 1. Диапазон бурения, мм | Ø 108-200 |
| 2. Приводной двигатель | Двух-тактовый бензиновый двигатель STIHL 3,0кВт «или эквивалент» |
| 3. Частота вращения об/мин | 600 |
| 4. Глубина бурения не менее, мм | 450 |
| 5. Вес прибора, не более, кг. | 50 |

В комплект поставки керноотборника для асфальтобетона должно входить:

1) стойка прибора с опорными плитами и колесами;

2) сверлильная колонка с роликовыми  направляющими, ход 450мм;

3) двух-тактовый бензиновый двигатель STIHL 3,0кВт «или эквивалент»;

4) емкость для напорной воды (гидравлический резервуар) 10л. со шлангом;

5) шланг для отвода отработавших газов из рабочей зоны, длина 4м;

6) щипцы для извлечения кернов D=100 мм;

7) буровая коронка D=108 мм;

8) набор ключей;
9) комплект документации на бумажном носителе.

Год выпуска товара: не ранее 2010.

В цену договора входит:

1) гарантийные обязательства не менее 12 месяцев со дня подписания акта;

2) транспортировка керноотборника до Заказчика.

Срок поставки товара не более 40 рабочих дней со дня заключения договора.

Количество поставляемого товара: 1 шт.