Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на подготовку к обследованию, обследование и инвентаризацию одного бесхозяйного искусственного пожарного водоема

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район

Адреса проведения работ:

1). проспект Парковый 24.

Объем выполняемых работ: объем 1 ПВ - 50 куб.м..

Срок выполнения работ: в течение 25 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Предмет котировки:

Подготовка к обследованию одного бесхозяйного искусственного пожарного водоема: подготовка к проведению обследования пожарного водоема для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

Виды работ:

-  Очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли

-  Откачка воды (водоотлив)

-  Очистка резервуара (помещения) пожарного водоема от мусора (ТБО и прочие отходы)

-  Очистка резервуара (помещения) пожарного водоема от мокрого ила и грязи

-  После выполнения основных работ очистка участка от мусора

-  Устройство защитного ограждения (пирамиды), с окраской

-  Укладка временного защитного настила, с окраской (при необходимости)

-  Установка специального знака, обозначающего пожарный водоем

-  Погрузка и перевозка мусора

Обследование бесхозяйного пожарного водоема: определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Виды работ:

В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций объекта. Обследованием определить:

- Техническое состояние строительных конструкций.

-  Возможность дальнейшей эксплуатации.

-  Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

- Подготовить перечень отчетных материалов: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Инвентаризация бесхозяйного пожарного водоема:

- Техническая инвентаризация объекта с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов,  информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях);

-  Постановка объекта на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации.

СВОДНАЯ СМЕТА

по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации бесхозяйного пожарного водоема

|  | наименование сметы | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к обследованию бесхозяйного пожарного водоема Приложение №1 ТЗ (локальный сметный расчет) | 37198,15 |
| 2 | На обследование и инвентаризацию искусственных пожарных водоемов в Дзержинском районе г. Перми по адресу: Проспект Парковый, 24 Приложение №1 ТЗ (смета 2) | 48721,00 |
|  | Всего: | 85 919,15 |