УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ В.И.Чащухин

«23»  августа 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт парковочных карманов на ул.Щербакова, ул.Репина и текущий ремонт тротуаров по ул.Карбышева и ул.Барнаульской в Орджоникидзевском районе города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт парковочных карманов на ул.Щербакова, ул.Репина и текущий ремонт тротуаров по ул.Карбышева и ул.Барнаульской в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 642 410 рублей 81 копейка |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, документы, подтверждающие количество мусора, вывезенного на городской полигон ТБО, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику до 21-го числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 12 848 рублей 22 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.09.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.09.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 16.09.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ со дня заключения муниципального контракта по 14 октября 2011 года.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ проведения текущего ремонта парковочного кармана по ул.Репина, 69:

- Снятие растительного слоя земли толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 5 км.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной 10 см.

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 5-20 мм

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. вибропрессованных.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марки II.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Состав работ проведения текущего ремонта парковочного кармана по ул.Щербакова, 49:

- Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 5-20 мм

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. вибропрессованных.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марки II.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Состав работ проведения текущего ремонта тротуара по ул. Карбышева, 42 – ул. Карбышева, 44:

- Разборка покрытий и оснований толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной 10 см.

- Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракций 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 5-20 мм

- Установка бортовых камней БР 100.20.8. вибропрессованных.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка толщиной 5 см.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Состав работ проведения текущего ремонта тротуара по ул. Барнаульская, 10 – ул. Барнаульская, 22:

- Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Установка бортовых камней БР 100.20.8. вибропрессованных.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка толщиной 5 см.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения твердого покрытия - тротуара, парковочного кармана, газона.

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (землю - плодородный субстрат газонную травосмесь, материал для укрепления газонов).

с владельцами подземных коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций;

Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются заказчику до начала производства работ. Согласование с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. Степень укатывания дорожек и площадок должна соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию, следующему перед катком 1,2 т не должна образовываться волна, след после прохода катка должен отсутствовать. При устройстве пешеходных зон следует предусматривать продольный уклон с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

При сопряжении покрытия пешеходных зон с газоном следует устанавливать поребрик, превышающий уровень газона не менее чем на 50 мм. Бортовые камни следует устанавливать на уплотненное основание, коэффициент уплотнения не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В местах пересечений внутриквартальных дорожек и площадок следует применять криволинейные бортовые камни. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять не менее 15 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо пролить его водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на плодородный субстрат, травосмесь и т.д.).

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Твердое покрытие |  |
| 1 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| 2 | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм. | -50 |
| 3 | Установка бортового камня без опалубки или заделки швов. | -50 |
| 4 | После прохода катка остаются следы на асфальтобетоном покрытии | -80 |
| 5 | Установка борта без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | -100 |
| 6 | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. | -100 |
| 7 | Толщина слоя асфальтобетонного покрытия не соответствует техническому заданию | -100 |
| 8 | Класс или марка бетона не соответствует техническому заданию | -100 |
| 9 | Толщина слоя ПГС не соответствует техническому заданию | -100 |
| 10 | Толщина слоя щебня не соответствует техническому заданию | -100 |
| 11 | Марка или фракция щебня не соответствует техническому заданию | -100 |
| 12 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. Не соответствует коэффициенту уплотнения, марки. | -100 |
| 13 | Травосмесь не всхожа | -30 |
| 14 | Толщина слоя растительной земли, после раскладки не соответствует техническому заданию | -30 |
| 15 | Растительная земля не имеет мелкокомковатую структуру и не удобрена. Земля не представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот | -50 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 4 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 20 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 21 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 22 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 23 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 24 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 25 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 26 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 27 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 29 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 32 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 33 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 34 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 35 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 36 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 37 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 38 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 42 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 43 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 44 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 45 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 46 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 47 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 49 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 50 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 51 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 52 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 53 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

На текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог  -  текущий ремонт парковочных карманов на ул.Репина,  ул.Щербакова;  текущий ремонт тротуаров по ул. Карбышева и ул.Барнаульской в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 642410,81 руб.

- Средства  на оплату труда 56925,93 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Парковочный карман на ул.Репина,69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0224 | 664,24 |  | 664,24 146,07 | 14,88 |  | 14,88 3,27 |
| 2 | ФСЦП311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 26,8 | 3,65 |  | 3,65 0,39 | 97,82 |  | 97,82 10,45 |
| 3 | ФСЦП310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 тонна | 26,8 | 6,07 |  | 6,07 | 162,68 |  | 162,68 |
| 4 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 матер.осн.(в плотном теле) | 0,224 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 533,53 | 28,24 | 501,47 42,10 |
| 5 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 24,64 | 60,00 |  |  | 1478,40 |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,237 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 6259,47 | 71,56 | 1034,64 130,44 |
| 7 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,56 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 828,20 | 330,27 | 497,93 52,95 |
| 8 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 5,6 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 184,41 | 23,24 | 161,17 |
| 9 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,6 | 21,83 |  | 21,83 | 122,25 |  | 122,25 |
| 10 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,045 | 1201,20 | 1201,20 |  | 54,05 | 54,05 |  |
| 11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,045 | 729,00 | 729,00 |  | 32,81 | 32,81 |  |
| 12 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,64 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 2824,53 | 411,93 | 50,97 5,88 |
| 13 | 446-6500-21 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.30.15(0,04м3) (345,23/4,16=82,99)вибропрессованные | шт | 64 | 82,99 |  |  | 5311,36 |  |  |
| 14 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,112 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 176,05 |  | 4,44 0,86 |
| 15 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,193 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 9926,38 | 41,01 | 512,76 57,31 |
| 16 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,224 | 52091,02 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 11668,39 | 82,53 | 534,51 58,81 |
| 17 | ФЕР27-06-021-03 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,224 | 24619,84 | 3,48 | 11,68 | 5514,84 | 0,78 | 2,62 |
| 18 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,32 | 2296,10 | 317,60 |  | 734,75 | 101,63 |  |
| 19 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,32 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 214,07 | 16,22 | 96,45 10,17 |
| Итого по разделу 1 Парковочный карман по ул.Репина,69. |  |  |  |  |  |  |  | 238120,49 |  |  |
| Раздел 2. Парковочный карман на ул.Щербакова,49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 | 60,08 | 20,22 | 39,86 4,24 |
| 21 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,25 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 369,73 | 147,44 | 222,29 23,64 |
| 22 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 138,31 | 17,43 | 120,88 |
| 23 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2 | 21,83 |  | 21,83 | 91,69 |  | 91,69 |
| 24 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,054 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 1426,21 | 16,31 | 235,74 29,72 |
| 25 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 | 1201,20 | 1201,20 |  | 24,02 | 24,02 |  |
| 26 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 | 729,00 | 729,00 |  | 14,58 | 14,58 |  |
| 27 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,28 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 1235,73 | 180,22 | 22,30 2,57 |
| 28 | 446-6500-21 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.30.15(0,04м3) (345,23/4,16=82,99)вибропрессованные | шт | 30 | 82,99 |  |  | 2489,70 |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,059 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 92,74 |  | 2,34 0,45 |
| 30 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,085 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 4371,72 | 18,06 | 225,83 25,24 |
| 31 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,098 | 52091,02 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 5104,92 | 36,11 | 233,85 25,73 |
| 32 | ФЕР27-06-021-03 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,098 | 24619,84 | 3,48 | 11,68 | 2412,74 | 0,34 | 1,14 |
| 33 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,04 | 2296,10 | 317,60 |  | 91,84 | 12,70 |  |
| 34 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,04 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 26,76 | 2,03 | 12,06 1,27 |
| Итого по разделу 2 Парковочный карман по ул.Щербакова,49. |  |  |  |  |  |  |  | 92149,63 |  |  |
| Раздел 3. Тротуар по ул.Карбышева,42 - ул.Карбышева,44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 | 540,76 | 182,00 | 358,76 38,14 |
| 36 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 19 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 625,67 | 78,85 | 546,82 |
| 37 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 19 | 21,83 |  | 21,83 | 414,77 |  | 414,77 |
| 38 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 214,37 | 11,35 | 201,48 16,91 |
| 39 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9,9 | 60,00 |  |  | 594,00 |  |  |
| 40 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,08 | 3037,68 | 221,99 | 273,89 35,00 | 3280,69 | 239,75 | 295,80 37,80 |
| 41 | ФЕР27-07-002-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1,08 | 464,54 | 9,14 | 18,00 2,02 | -501,70 | -9,87 | -19,44 -2,18 |
| 42 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,9 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 3972,00 | 579,28 | 71,68 8,26 |
| 43 | 446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.20.8(0,02м3)(187,60/4,16=45,10)вибропрессованные | шт | 90 | 45,10 |  |  | 4059,00 |  |  |
| 44 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,054 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 84,88 |  | 2,14 0,41 |
| 45 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,9 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 3209,86 | 126,41 | 51,91 0,51 |
| 46 | ФЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 0,9 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 2091,49 | 77,58 | 30,24 |
| 47 | ФССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -10,78 | 455,39 |  |  | -4909,10 |  |  |
| 48 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 10,78 | 480,00 |  |  | 5174,40 |  |  |
| 49 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,45 | 2296,10 | 317,60 |  | 1033,25 | 142,92 |  |
| 50 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,45 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 301,04 | 22,81 | 135,63 14,30 |
| Итого по разделу 3 Тротуар по ул.Карбышева. |  |  |  |  |  |  |  | 132175,99 |  |  |
| Раздел 4. Тротуар по ул.Барнаульская,10 – ул.Барнаульская,22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 | 360,51 | 121,33 | 239,18 25,43 |
| 52 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 13 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 428,09 | 53,95 | 374,14 |
| 53 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 13 | 21,83 |  | 21,83 | 283,79 |  | 283,79 |
| 54 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,6 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 2648,00 | 386,18 | 47,78 5,51 |
| 55 | 446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.20.8(0,02м3)(187,60/4,16=45,10)вибропрессованные | шт | 60 | 45,10 |  |  | 2706,00 |  |  |
| 56 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,043 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 2211,58 | 9,14 | 114,24 12,77 |
| 57 | ФССЦ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | -4,343 | 479,60 |  |  | -2082,90 |  |  |
| 58 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 4,343 | 480,00 |  |  | 2084,64 |  |  |
| 59 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,036 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 56,59 |  | 1,43 0,28 |
| 60 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,6 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 2139,91 | 84,28 | 34,61 0,34 |
| 61 | ФЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 0,6 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 1394,33 | 51,72 | 20,16 |
| 62 | ФССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -7,19 | 455,39 |  |  | -3274,25 |  |  |
| 63 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 7,19 | 480,00 |  |  | 3451,20 |  |  |
| 64 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,3 | 2296,10 | 317,60 |  | 688,83 | 95,28 |  |
| 65 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,3 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 200,69 | 15,20 | 90,42 9,53 |
| Итого по разделу 4 Тротуар по ул.Барнаульской. |  |  |  |  |  |  |  | 81969,87 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 97572,03 | 3951,89 | 8298,11 653,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 448222,29 | 48798,69 | 44483,96 8127,24 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-В текущих ценах 3кв.2011г ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,16 (Поз. 1, 4-6, 12-17, 24, 27-32, 38-48, 54-63, 7, 20-21, 35, 51, 10-11, 25-26, 18-19, 33-34, 49-50, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 337367,47 | 43943,02 | 23806,84 7474,14 |
| Перевозка мусора,грунта. ПЗ=6,21; ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; МАТ=6,21 (Поз. 2, 8, 22, 36, 52, 3, 9, 23, 37, 53) |  |  |  |  |  |  |  | 13282,79 | 903,78 | 12379,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 62324,77 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 1584,56) (Поз. 10-11, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 1077,50 |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 41,3) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 33,35 |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 1087,7) (Поз. 2, 8, 22, 36, 52) |  |  |  |  |  |  |  | 924,55 |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 11943,68) (Поз. 7, 20-21, 35, 51) |  |  |  |  |  |  |  | 10558,21 |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 5608,48) (Поз. 18-19, 33-34, 49-50, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 5482,29 |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 36660,21) (Поз. 4-6, 12-17, 24, 27-32, 38-48, 54-63) |  |  |  |  |  |  |  | 44248,87 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33868,88 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1584,56) (Поз. 10-11, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 484,88 |  |  |
| 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 41,3) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 14,04 |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 13031,38) (Поз. 2, 8, 22, 36, 52, 7, 20-21, 35, 51) |  |  |  |  |  |  |  | 6255,07 |  |  |
| 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5608,48) (Поз. 18-19, 33-34, 49-50, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 3432,39 |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 36660,21) (Поз. 4-6, 12-17, 24, 27-32, 38-48, 54-63) |  |  |  |  |  |  |  | 23682,50 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 544415,94 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 354939,64 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 44483,96 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 56925,93 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 62324,77 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33868,88 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 97994,87 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 642410,81 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 					                            	«___» ________________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2011 года №___) заключили настоящий контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик    принимает на себя обязательство выполнить работу по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт парковочных карманов на ул.Щербакова, ул.Репина и текущий ремонт тротуаров по ул.Карбышева и ул.Барнаульской в Орджоникидзевском районе города Перми и сдать результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание,

Приложение № 2 - локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется со дня заключения контракта по 14.10.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет __________(_______) рублей,  без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все обязательные платежи, в том числе    налоги и сборы,  и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат  и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результата выполненных работ производится по-объектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, документы, подтверждающие количество мусора, вывезенного на городской полигон ТБО, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику до 21-го числа текущего месяца.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков    в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком  локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат  в установленный срок Заказчику.

5.1.3. Вести  Общий журнал работ (форма  КС-6)  с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ,  ведения журнала формы КС-6. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок их устранения;

-  производить проверку  журнала  формы КС-6 и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить и утвердить локальный сметный расчет на работы, указанные в п. 1.1  контракта.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств  стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  0,1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10000 рублей за каждый факт нарушения. При этом, вскрытие дорожного покрытия  для освидетельствования скрытых  работ и его последующее восстановление производятся за счет Подрядчика.

7.7. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.3, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф 10000 рублей.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.4. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.5. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (приложение № 2 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.7. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                   Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001; Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001. | «______________________» Юрид.адрес: .___________________ Почтовый адрес: _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ к/с ______________________________________ ИНН/КПП _________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | _____________ (___________________) |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2011г.

- Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ со дня заключения муниципального контракта по 14 октября 2011 года.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ проведения текущего ремонта парковочного кармана по ул.Репина, 69:

- Снятие растительного слоя земли толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 5 км.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной 10 см.

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 5-20 мм

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. вибропрессованных.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марки II.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Состав работ проведения текущего ремонта парковочного кармана по ул.Щербакова, 49:

- Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 5-20 мм

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. вибропрессованных.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марки II.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Состав работ проведения текущего ремонта тротуара по ул. Карбышева, 42 – ул. Карбышева, 44:

- Разборка покрытий и оснований толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной 10 см.

- Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракций 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 5-20 мм

- Установка бортовых камней БР 100.20.8. вибропрессованных.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка толщиной 5 см.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Состав работ проведения текущего ремонта тротуара по ул. Барнаульская, 10 – ул. Барнаульская, 22:

- Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,10м.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Установка бортовых камней БР 100.20.8. вибропрессованных.

- Добавка щебня под борт.

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов из расчета не менее 0,5 л/м2 на площади асфальтирования.

- Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка толщиной 5 см.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения твердого покрытия - тротуара, парковочного кармана, газона.

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (землю - плодородный субстрат газонную травосмесь, материал для укрепления газонов).

с владельцами подземных коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций;

Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются заказчику до начала производства работ. Согласование с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. Степень укатывания дорожек и площадок должна соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию, следующему перед катком 1,2 т не должна образовываться волна, след после прохода катка должен отсутствовать. При устройстве пешеходных зон следует предусматривать продольный уклон с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

При сопряжении покрытия пешеходных зон с газоном следует устанавливать поребрик, превышающий уровень газона не менее чем на 50 мм. Бортовые камни следует устанавливать на уплотненное основание, коэффициент уплотнения не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В местах пересечений внутриквартальных дорожек и площадок следует применять криволинейные бортовые камни. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять не менее 15 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо пролить его водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на плодородный субстрат, травосмесь и т.д.).

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Заказчик  ______________                                                       Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Твердое покрытие |  |
| 1 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| 2 | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм. | -50 |
| 3 | Установка бортового камня без опалубки или заделки швов. | -50 |
| 4 | После прохода катка остаются следы на асфальтобетоном покрытии | -80 |
| 5 | Установка борта без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | -100 |
| 6 | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. | -100 |
| 7 | Толщина слоя асфальтобетонного покрытия не соответствует техническому заданию | -100 |
| 8 | Класс или марка бетона не соответствует техническому заданию | -100 |
| 9 | Толщина слоя ПГС не соответствует техническому заданию | -100 |
| 10 | Толщина слоя щебня не соответствует техническому заданию | -100 |
| 11 | Марка или фракция щебня не соответствует техническому заданию | -100 |
| 12 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. Не соответствует коэффициенту уплотнения, марки. | -100 |
| 13 | Травосмесь не всхожа | -30 |
| 14 | Толщина слоя растительной земли, после раскладки не соответствует техническому заданию | -30 |
| 15 | Растительная земля не имеет мелкокомковатую структуру и не удобрена. Земля не представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот | -50 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 4 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 20 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 21 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 22 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 23 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 24 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 25 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 26 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 27 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 29 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 32 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 33 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 34 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 35 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 36 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 37 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 38 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 42 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 43 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 44 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 45 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 46 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 47 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 49 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 50 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 51 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 52 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 53 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2011г.

Согласовано:                                                                                                                                                                     Утверждаю:

_________________              	                     				                  		                      _______________

«____» __________________ 2011г.                                                                                                                             «____» ___________________ 2011г

Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

На текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог -  текущий ремонт парковочных карманов на ул.Репина и ул.Щербакова; текущий ремонт тротуаров по ул. Карбышева и ул.Барнаульской в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 642410,81 руб.

- Средства  на оплату труда 56925,93 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Парковочный карман на ул.Репина,69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0224 | 664,24 |  | 664,24 146,07 | 14,88 |  | 14,88 3,27 |
| 2 | ФСЦП311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 26,8 | 3,65 |  | 3,65 0,39 | 97,82 |  | 97,82 10,45 |
| 3 | ФСЦП310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 тонна | 26,8 | 6,07 |  | 6,07 | 162,68 |  | 162,68 |
| 4 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 матер.осн.(в плотном теле) | 0,224 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 533,53 | 28,24 | 501,47 42,10 |
| 5 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 24,64 | 60,00 |  |  | 1478,40 |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,237 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 6259,47 | 71,56 | 1034,64 130,44 |
| 7 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,56 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 828,20 | 330,27 | 497,93 52,95 |
| 8 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 5,6 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 184,41 | 23,24 | 161,17 |
| 9 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,6 | 21,83 |  | 21,83 | 122,25 |  | 122,25 |
| 10 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,045 | 1201,20 | 1201,20 |  | 54,05 | 54,05 |  |
| 11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,045 | 729,00 | 729,00 |  | 32,81 | 32,81 |  |
| 12 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,64 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 2824,53 | 411,93 | 50,97 5,88 |
| 13 | 446-6500-21 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.30.15(0,04м3) (345,23/4,16=82,99) вибропрессованные | шт | 64 | 82,99 |  |  | 5311,36 |  |  |
| 14 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,112 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 176,05 |  | 4,44 0,86 |
| 15 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,193 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 9926,38 | 41,01 | 512,76 57,31 |
| 16 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,224 | 52091,02 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 11668,39 | 82,53 | 534,51 58,81 |
| 17 | ФЕР27-06-021-03 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,224 | 24619,84 | 3,48 | 11,68 | 5514,84 | 0,78 | 2,62 |
| 18 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,32 | 2296,10 | 317,60 |  | 734,75 | 101,63 |  |
| 19 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,32 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 214,07 | 16,22 | 96,45 10,17 |
| Итого по разделу 1 Парковочный карман по ул.Репина,69. |  |  |  |  |  |  |  | 238120,49 |  |  |
| Раздел 2. Парковочный карман на ул.Щербакова,49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 | 60,08 | 20,22 | 39,86 4,24 |
| 21 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,25 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 369,73 | 147,44 | 222,29 23,64 |
| 22 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 138,31 | 17,43 | 120,88 |
| 23 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2 | 21,83 |  | 21,83 | 91,69 |  | 91,69 |
| 24 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,054 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 1426,21 | 16,31 | 235,74 29,72 |
| 25 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 | 1201,20 | 1201,20 |  | 24,02 | 24,02 |  |
| 26 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 | 729,00 | 729,00 |  | 14,58 | 14,58 |  |
| 27 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,28 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 1235,73 | 180,22 | 22,30 2,57 |
| 28 | 446-6500-21 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.30.15(0,04м3) (345,23/4,16=82,99)вибропрессованные | шт | 30 | 82,99 |  |  | 2489,70 |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,059 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 92,74 |  | 2,34 0,45 |
| 30 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,085 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 4371,72 | 18,06 | 225,83 25,24 |
| 31 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,098 | 52091,02 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 5104,92 | 36,11 | 233,85 25,73 |
| 32 | ФЕР27-06-021-03 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,098 | 24619,84 | 3,48 | 11,68 | 2412,74 | 0,34 | 1,14 |
| 33 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,04 | 2296,10 | 317,60 |  | 91,84 | 12,70 |  |
| 34 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,04 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 26,76 | 2,03 | 12,06 1,27 |
| Итого по разделу 2 Парковочный карман по ул.Щербакова,49. |  |  |  |  |  |  |  | 92149,63 |  |  |
| Раздел 3. Тротуар по ул.Карбышева,42 - ул.Карбышева,44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 | 540,76 | 182,00 | 358,76 38,14 |
| 36 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 19 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 625,67 | 78,85 | 546,82 |
| 37 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 19 | 21,83 |  | 21,83 | 414,77 |  | 414,77 |
| 38 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 214,37 | 11,35 | 201,48 16,91 |
| 39 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9,9 | 60,00 |  |  | 594,00 |  |  |
| 40 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,08 | 3037,68 | 221,99 | 273,89 35,00 | 3280,69 | 239,75 | 295,80 37,80 |
| 41 | ФЕР27-07-002-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1,08 | 464,54 | 9,14 | 18,00 2,02 | -501,70 | -9,87 | -19,44 -2,18 |
| 42 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,9 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 3972,00 | 579,28 | 71,68 8,26 |
| 43 | 446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.20.8(0,02м3)(187,60/4,16=45,10)вибропрессованные | шт | 90 | 45,10 |  |  | 4059,00 |  |  |
| 44 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,054 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 84,88 |  | 2,14 0,41 |
| 45 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,9 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 3209,86 | 126,41 | 51,91 0,51 |
| 46 | ФЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 0,9 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 2091,49 | 77,58 | 30,24 |
| 47 | ФССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -10,78 | 455,39 |  |  | -4909,10 |  |  |
| 48 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 10,78 | 480,00 |  |  | 5174,40 |  |  |
| 49 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,45 | 2296,10 | 317,60 |  | 1033,25 | 142,92 |  |
| 50 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,45 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 301,04 | 22,81 | 135,63 14,30 |
| Итого по разделу 3 Тротуар по ул.Карбышева. |  |  |  |  |  |  |  | 132175,99 |  |  |
| Раздел 4. Тротуар по ул.Барнаульская,10 – ул.Барнаульская,22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 | 360,51 | 121,33 | 239,18 25,43 |
| 52 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 13 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 428,09 | 53,95 | 374,14 |
| 53 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 13 | 21,83 |  | 21,83 | 283,79 |  | 283,79 |
| 54 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,6 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 2648,00 | 386,18 | 47,78 5,51 |
| 55 | 446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР100.20.8(0,02м3)(187,60/4,16=45,10)вибропрессованные | шт | 60 | 45,10 |  |  | 2706,00 |  |  |
| 56 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,043 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 2211,58 | 9,14 | 114,24 12,77 |
| 57 | ФССЦ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | -4,343 | 479,60 |  |  | -2082,90 |  |  |
| 58 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 4,343 | 480,00 |  |  | 2084,64 |  |  |
| 59 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,036 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 56,59 |  | 1,43 0,28 |
| 60 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,6 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 2139,91 | 84,28 | 34,61 0,34 |
| 61 | ФЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 0,6 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 1394,33 | 51,72 | 20,16 |
| 62 | ФССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -7,19 | 455,39 |  |  | -3274,25 |  |  |
| 63 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 7,19 | 480,00 |  |  | 3451,20 |  |  |
| 64 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,3 | 2296,10 | 317,60 |  | 688,83 | 95,28 |  |
| 65 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,3 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 200,69 | 15,20 | 90,42 9,53 |
| Итого по разделу 4 Тротуар по ул.Барнаульской. |  |  |  |  |  |  |  | 81969,87 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 97572,03 | 3951,89 | 8298,11 653,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 448222,29 | 48798,69 | 44483,96 8127,24 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-В текущих ценах 3кв.2011г ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,16 (Поз. 1, 4-6, 12-17, 24, 27-32, 38-48, 54-63, 7, 20-21, 35, 51, 10-11, 25-26, 18-19, 33-34, 49-50, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 337367,47 | 43943,02 | 23806,84 7474,14 |
| Перевозка мусора,грунта. ПЗ=6,21; ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; МАТ=6,21 (Поз. 2, 8, 22, 36, 52, 3, 9, 23, 37, 53) |  |  |  |  |  |  |  | 13282,79 | 903,78 | 12379,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 62324,77 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 1584,56) (Поз. 10-11, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 1077,50 |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 41,3) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 33,35 |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 1087,7) (Поз. 2, 8, 22, 36, 52) |  |  |  |  |  |  |  | 924,55 |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 11943,68) (Поз. 7, 20-21, 35, 51) |  |  |  |  |  |  |  | 10558,21 |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 5608,48) (Поз. 18-19, 33-34, 49-50, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 5482,29 |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 36660,21) (Поз. 4-6, 12-17, 24, 27-32, 38-48, 54-63) |  |  |  |  |  |  |  | 44248,87 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33868,88 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1584,56) (Поз. 10-11, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 484,88 |  |  |
| 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 41,3) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 14,04 |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 13031,38) (Поз. 2, 8, 22, 36, 52, 7, 20-21, 35, 51) |  |  |  |  |  |  |  | 6255,07 |  |  |
| 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5608,48) (Поз. 18-19, 33-34, 49-50, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 3432,39 |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 36660,21) (Поз. 4-6, 12-17, 24, 27-32, 38-48, 54-63) |  |  |  |  |  |  |  | 23682,50 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 544415,94 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 354939,64 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 44483,96 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 56925,93 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 62324,77 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33868,88 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 97994,87 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 642410,81 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                                      Подрядчик ________________