## дерматоскоп
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 5 | Дерматоскоп | Указать
| 6 | Используется для дерматоскопических исследований пигментных кожных образований, ранней диагностики меланом, а также в дерматовенерологии и косметологии. | Наличие
| 7 | Вакуумная лампа | Наличие
| 8 | 10-ти кратное увеличение | Наличие
| 9 | Установка фокуса дпт, не уже | от -6 до +3,5 дпт
| 10 | Большое контактное стекло (дм 25мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи | Наличие
| 11 | Батареечная рукоятка АА, черный пластик | Наличие
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 1
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## лупа с подсвет
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 5 | Лампа лупа | Указать
| 6 | Предназначена для оценки кожных покровов под увеличением с использованием лампы освещения, интегрированной в конструкцию прибора | Наличие
| 7 | Лампа лупа на струбцине с увеличением 5 диоптрий предназначена для крепления к столу | Наличие
| 8 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 9 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 10 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 11 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 12 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 13 | Количество, компл. | 1
| 14 | Стоимость позиции, руб. | Указать
3 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## кольпоскоп
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Кольпоскоп | Указать
| 7 | Предназначен для диагностирования и врачебных манипуляций в лечении гинекологических заболеваний. | Наличие
| 8 | Малогабаритный экономичный вариант с изменяемым увеличением и осветительной системой на основе мощных светодиодов | Наличие
| 9 | Лампа, Вт. Не менее | 150
| 10 | Видимое увеличение не уже | от 2,5 до 31,5
| 11 | Освещенность не менее | 3500 лк
| 12 | Рабочее расстояние. Мм, не менее | 300
| 13 | Фотокомплекс цифровой обеспечивает создание цифровых фотографий, наблюдаемых через кольпоскоп. | Наличие
| 14 | Фотокомплекс цифровой обеспечивает создание цифровых фотографий, наблюдаемых через кольпоскоп. | Наличие
| 15 | Рекомендуется использовать совместно со специализированным программным обеспечением - U-PACS. | Наличие
| 16 | Масса не более, кг | 20
| 17 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 18 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 19 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 20 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 21 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 22 | Количество, компл. | 1
| 23 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие

## денситометр
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Денситометр ультразвуковой | Указать
| 7 | Система для исследования прочности костной ткани | наличие
| 8 | Область применения травматология, ортопедия, нефрология, гематология, эндокринология, урология, гинекология, трансплантология | наличие
| 9 | Возрастная категория пациентов
| 10 | Взрослые (старше 20 лет) | наличие
| 11 | Дети (до 20 лет) | Возможность
| 12 | Недоношенные дети | Возможность
| 13 | Исследуемые зоны скелета
| 14 | лучевая кость, большеберцовая кость | наличие
| 15 | фаланга III пальца | наличие
| 16 | V плюсневая кость | наличие
| 17 | запястье | Возможность
| 18 | Измеряемый параметр
| 19 | Скорость ультразвука (SOS) | наличие
| 20 | Погрешность измерения скорости ультразвука | не хуже 0,81 %
| 21 | Инструментальная погрешность измерения скорости ультразвука | не хуже 0.5%
| 22 | Ввод/вывод ультразвука в кость через слой мягких тканей толщиной до 1 см | наличие
| 23 | Длительность измерения около 1 мин на одной области | наличие
| 24 | Датчики (зонды)
| 25 | Семейство зондов с основной частотой 1,25 МГц | наличие
| 26 | Программное обеспечение
| 27 | Нормативные базы данных для каждой исследуемой зоны, распределенные по полу и этнической принадлежности. | наличие
| 28 | Функция создания собственных нормативных баз данных | Возможность
| 29 | Функция ведения архива исследований (База данных) для мониторинга пациентов и терапии | наличие
| 30 | Нормативные базы для обследования взрослых (старше 20 лет) | наличие
| 31 | Нормативные базы для обследования детей (до 20 лет) | Возможность (опция)
| 32 | Нормативные базы для обследования недоношенных детей | Возможность (опция)
| 33 | Встроенный режим тренировки для обучения медицинского персонала методам измерения | наличие
| 34 | Статистические оценки скорости ультразвука (T-индекс, Z-индекс) | наличие
| 35 | Звуковое сопровождение цикла измерения | наличие
| 36 | Программное обеспечение на русском языке | наличие
| 37 | Распечатка данных обследования на внешнем принтере | наличие
| 38 | Архивирование базы данных пациентов на внешних носителях (CD, DVD) | наличие
| 39 | Управление прибором | Клавиатура, Манипулятор «мышь», педаль
| 40 | Отображение результатов обследования | цветной TFT монитор, не менее 17”
| 41 | Электропитание | 115 – 230В, 50–60 Гц (автоматическое переключение)
| 42 | Потребляемая мощность, не более | 85 Вт
| 43 | Класс защиты прибора | IEC 601-1 Класс 1 Тип B.
| 44 | Условия работы | Температура от +10° до +35°C
| 45 |  | Влажность от 30% до 75% при отсутствии конденсата
| 48 | Размеры измерительного (системного) блока, не более, см | 39 х 13 х 33 (без держателя зондов)
| 49 | Вес измерительного (системного блока), не более кг | 7
| 50 | Комплект поставки
| 51 | - Измерительный (системный) блок -1шт. | наличие
- ЖК-монитор 17”
- клавиатура русифицированная
- мышь
- датчик CM (для обследования лучевой и большеберцовой кости)
- датчик CS (для исследования проксимальной фаланги III)
- датчик CR (для исследования плюсневой кости V)
- ножная педаль;
- рулетка для определения точки сканирования;
- маркировочный карандаш для отметки точки сканирования;
- фантом (тестер датчиков) для SQV.
- ультразвуковой гель 1 флакон
- принтер цветной струйный
- руководство пользователя на русском языке
| 52 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 53 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 54 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 55 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 56 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 57 | Количество, компл. | 1
| 58 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие

## невр молоточек
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 5 | Молоточек невропатолога | Указать
| 6 | Молоточки неврологические предназначены для перкуссии(выстукивания) | Наличие
| 7 | При помощи иглы и кисточки проверяются различные рефлексы и чувствительность кожи. | Наличие
| 8 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 9 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 10 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 11 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 12 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 13 | Количество, компл. | 1
| 14 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие

## набор ВОП
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 19 | Набор врача общей практики | Указать
| 20 | Назначение: оказание медицинской помощи на дому в объёме врача общей практики | Наличие
| 21 | Состав набора | Наличие
| 22 | Бинт стерильный | 1 шт.
| 23 | Бинт эластичный трубчатый | 2 шт.
| 24 | Вата гигроскопическая | 1 уп.
| 25 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт.
| 26 | Лейкопластырь рулонный | 1 шт.
| 27 | Салфетка дезинфицирующая | 10 шт.
| 28 | Салфетка стерильная | 1 уп.
| 29 | Жгут для внутривенных инъекций | 1 шт.
| 30 | Ножницы тупоконечные прямые | 1 шт.
| 31 | Пинцет анатомический | 1 шт.
| 32 | Скальпель | 1 шт.
| 33 | Молоточек невропатолога | 1 шт.
| 34 | Шпатель металлический | 1 шт.
| 35 | Шпатель одноразовый | 10 шт.
| 36 | Шприц одноразовый 2 мл | 2 шт.
| 37 | Шприц одноразовый 5 мл | 2 шт.
| 38 | Шприц одноразовый 10 мл | 2 шт.
| 39 | Шприц одноразовый 20 мл | 2 шт.
| 40 | Воронка ушная | 1 шт.
| 41 | Зеркало носоглоточное с ручкой | 1 шт.
| 42 | Зеркало носовое | 1 шт.
| 43 | Пинцет ушной | 1 шт.
| 44 | Рефлектор лобный | 1 шт.
| 45 | Глюкометр с набором тест-полосок | 1 шт.
| 46 | Термометр медицинский | 1 шт.
| 47 | Тонометр с фонендоскопом | 1 шт.
| 48 | Фонарик диагностический | 1 шт.
| 49 | Маска хирургическая одноразовая | 10 шт.
| 50 | Мензурка | 1 шт.
| 51 | Пакет гипотермический | 1 шт.
| 52 | Перчатки стерильные | 2 пары
| 53 | Пипетка | 2 шт.
| 54 | Размеры, мм не более | 380х200х230
| 55 | Вес, кг, не более | 3
| 56 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 57 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 58 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 59 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 60 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 61 | Количество, компл. | 1
| 62 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие