УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Орджоникидзевского района города Перми

_____________       Л.В. Королева

«___»  ________________2011

Глава администрации Орджоникидзевского района города Перми

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности  (ремонт бесхозяйных пожарных водоемов) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году».

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 263-48-17 |
| Контактное лицо |  | Волосатова Валентина Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (ремонт бесхозяйных пожарных водоемов) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 504051,77 рублей |
| Объем выполняемых работ |  | Объем работ по ремонту шести бесхозяйных пожарных водоемов в Орджоникидзевском районе города Перми указан в локальном сметном расчете на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов (Приложение №1 к проекту муниципального контракта). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с Техническим заданием - приложение №1 к документации), условиями муниципального контракта (в том числе с локальным сметным расчетом - Приложение №1 к проекту муниципального контракта). |
| Место выполнения работ |  | Ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Орджоникидзевском районе города Перми по адресам: ул. Бакинских Комиссаров, 28; ул. Новогодняя, 11; ул. Федотова, 2; ул. Бушмакина, 7; ул. Менжинского, 53; ул. Щитовая, 5. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 21.11.2011. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Срок гарантий на весь объем работ - 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В акте о выполненных работах указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, подписания акта о выполненных работах (унифицированная форма КС-2) с приложением фотоматериалов этапов ремонта в количестве 3 фотографий с каждого объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счет-фактуры (счета) и Акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов. Цена контракта должна включать расходы на материалы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 25202,59 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.09.2011 10.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.09.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.09.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (ремонт бесхозяйных пожарных водоемов) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 21.11.2011 года.

Предмет аукциона: Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (ремонт бесхозяйных пожарных водоемов) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году.

Ремонт бесхозяйных пожарных водоемов по адресам:

- ул. Бакинских комиссаров, 28;

- ул. Новогодняя, 11;

- ул. Федотова, 2;

- ул. Бушмакина, 7;

- ул. Менжинского, 53;

- ул. Щитовая, 5.

Виды работ:

Ремонт шести бесхозяйных пожарных водоемов в соответствии с локальным сметным расчетом.

Порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, на основании акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением фотоматериалов этапов ремонта в количестве трех фотографий с каждого объекта,  справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с ремонтом бесхозяйных пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности,  безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

Срок гарантий по выполнению работ:

Срок гарантий на весь объем выполненных работ 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ – исправления дефектов проводится за счет Подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта 504051,77 рублей (пятьсот четыре тысячи пятьдесят один рубль 77 копеек).

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                            ___ ________ 2011г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006  № 207 с одной стороны, и __________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (ремонт бесхозяйных пожарных водоемов) в Орджоникидзевском районе города Перми  в 2011 году (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту) выполнить работы по организации первичных мер пожарной безопасности (ремонт бесхозяйных пожарных водоемов) в Орджоникидзевском районе города Перми   в 2011 году по адресам: ул. Бакинских комиссаров, 28, ул. Новогодняя, 11, ул. Федотова, 2, ул. Бушмакина, 7, ул. Менжинского, 53, ул. Щитовая, 5,  а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента подписания Контракта.

2.2. Окончание производства работ: 21.11.2011 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, и в порядке установленными в разделах 3 и 6 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Цена муниципального Контракта, составляет _____________(_________________) рублей, включая НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, которая не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена работ включает в себя расходы на материалы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за  выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, на основании акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением фотоматериалов этапов ремонта в количестве трех фотографий с каждого объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры, акта сдачи- приемки выполненных работ.

Оплата за фактически выполненные  Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения составляет:  ___________.

3.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

3.8. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с необходимыми требованиями безопасности по охране труда, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности,  безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности, а также  безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ и сдать выполненные работы в установленный срок.

4.1.2. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

4.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.1.4. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

4.1.5. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При  неисполнении  либо  ненадлежащем  исполнении   указанной   в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

4.1.6. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ  с письменного уведомления Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника сектора взаимодействия с административными органами  Волосатову Валентину Сергеевну (т. 263-48-17),  имеющую  право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества и безопасности;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- визировать акт сдачи-приемки выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

5.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ;

5.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6. Порядок сдачи объекта работ

6.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по акту сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, указать сроки для исправления.

6.2. Подрядчик обязуется устранить при обнаружении Заказчиком недостатки выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов.

7. Гарантия качества по сданным работам

7.1. Подрядчик гарантирует качество на весь объем выполненных работ по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта  сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты в сроки согласованные с Заказчиком.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены.

8.5. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

### 9. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

9.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 10. Действие и расторжение контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,  предусмотренных  действующим законодательством. Соглашение о расторжении Контракта  совершается в той же форме, что Контракт. Сторона пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

10.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30- дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

10.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное                     неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось                     следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2. При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  11.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

11.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное  в  п. 11.2. настоящего Контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

11.4. При прекращении обстоятельств, указанных в  п. 11.1. настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить в письменном виде другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

### 12. Разрешение споров

12.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

12.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

13.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

13.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

13.4. Существенным условиям настоящего Контракта являются сроки и качество  оказания услуг.

13.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

13.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

13.7. Стороны заключили настоящий Контракт в 3-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. - Департамент финансов администрации г. Перми), вступает в силу с момента его подписания.

13.8.  К настоящему Контракту прилагаются:

13.8.1. Приложение № 1 – «Локальный сметный расчет на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов»

13.8.2. Приложение № 2 – «Форма акта сдачи-приемки выполненных работ»

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева |  | От имени Подрядчика: ________________ |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

№ ___ от « __  » _______ 2011г.

Орджоникидзевский район г.Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт  бесхозяйных пожарных водоемов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 504051,77 руб.

- Средства  на оплату труда 112207,49 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Бакинских комиссаров.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 | 10,94 | 10,94 |  | 765,80 | 765,80 |  | 0,9 63 |  |
| 2 | ТЕРр51-01-02 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,06 | 6203,41 | 5542,11 | 3,87 | 372,20 | 332,53 | 0,23 | 500,19 30,01 | 0,05 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1477,07 | 60,84 | 10,64 0,14 | 1033,95 | 42,59 | 7,45 0,10 | 3,92 2,74 | 0,03 0,02 |
| 4 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1693,16 | 31,40 | 6,47 0,14 | 1185,21 | 21,98 | 4,53 0,10 | 2,43 1,7 | 0,02 0,01 |
| 5 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 2,46 | 436,23 | 72,43 | 16,64 0,49 | 28,38 5,68 | 1,16 0,23 |
| 6 | ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 | 145,15 | 34,02 | 33,52 6,16 | 870,90 | 204,12 | 201,12 36,96 | 2,8 16,8 | 0,45 2,7 |
| 7 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 3,65 3,65 | 0,1 0,1 |
| 8 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 | 7506,79 | 274,83 | 313,96 21,69 | 150,14 | 5,50 | 6,28 0,43 | 25,4 0,51 | 3,45 0,07 |
| 9 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц | 1 т конструкций | 0,15 | 1293,28 | 433,11 | 754,55 77,40 | 193,99 | 64,97 | 113,18 11,61 | 32,37 4,86 | 5,83 0,87 |
| 10 | ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений из сетки | 100 м | 0,2 | 6422,04 | 975,00 | 1099,19 153,38 | 1284,41 | 195,00 | 219,84 30,68 | 78,25 15,65 | 10,15 2,03 |
| 11 | ТЕР27-09-008-02 | Установка знаков | 100 знаков | 0,01 | 29421,21 | 3545,86 | 2580,16 258,42 | 294,21 | 35,46 | 25,80 2,58 | 291,84 2,92 | 17,23 0,17 |
| Итого по разделу 1 Бакинских комиссаров.28 |  |  |  |  |  |  |  | 69095,10 |  |  | 163,88 | 7,51 |
| Раздел 2. ул.Новогодняя,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 | 10,94 | 10,94 |  | 765,80 | 765,80 |  | 0,9 63 |  |
| 13 | ТЕРр51-01-02 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,06 | 6203,41 | 5542,11 | 3,87 | 372,20 | 332,53 | 0,23 | 500,19 30,01 | 0,05 |
| 14 | ТЕРр52-16-02 | Заделка : железом | 10 м2 | 0,2 | 621,90 | 34,02 | 0,77 | 124,38 | 6,80 | 0,15 | 3,04 0,61 | 0,01 |
| 15 | ТЕР22-03-014-06прим. | Приварка заплат | 1 шов | 4 | 320,64 | 26,10 | 111,01 20,03 | 1282,56 | 104,40 | 444,04 80,12 | 1,66 6,64 | 1,1 4,4 |
| 16 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1477,07 | 60,84 | 10,64 0,14 | 1033,95 | 42,59 | 7,45 0,10 | 3,92 2,74 | 0,03 0,02 |
| 17 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1693,16 | 31,40 | 6,47 0,14 | 1185,21 | 21,98 | 4,53 0,10 | 2,43 1,7 | 0,02 0,01 |
| 18 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 2,46 | 327,17 | 54,32 | 12,48 0,37 | 28,38 4,26 | 1,16 0,17 |
| 19 | ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 | 145,15 | 34,02 | 33,52 6,16 | 870,90 | 204,12 | 201,12 36,96 | 2,8 16,8 | 0,45 2,7 |
| 20 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 3,65 3,65 | 0,1 0,1 |
| 21 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 | 7506,79 | 274,83 | 313,96 21,69 | 150,14 | 5,50 | 6,28 0,43 | 25,4 0,51 | 3,45 0,07 |
| 22 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц | 1 т конструкций | 0,15 | 1293,28 | 433,11 | 754,55 77,40 | 193,99 | 64,97 | 113,18 11,61 | 32,37 4,86 | 5,83 0,87 |
| 23 | ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений из сетки | 100 м | 0,2 | 6422,04 | 975,00 | 1099,19 153,38 | 1284,41 | 195,00 | 219,84 30,68 | 78,25 15,65 | 10,15 2,03 |
| 24 | ТЕР27-09-008-02 | Установка знаков | 100 знаков | 0,01 | 29421,21 | 3545,86 | 2580,16 258,42 | 294,21 | 35,46 | 25,80 2,58 | 291,84 2,92 | 17,23 0,17 |
| Итого по разделу 2 ул.Новогодняя,11 |  |  |  |  |  |  |  | 79387,45 |  |  | 170,5 | 12,94 |
| Раздел 3. ул.Федотова,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр58-02-02 прим | Разборка деревянных конструкций | 100 окон | 0,01 | 3510,46 | 3492,00 | 18,46 | 35,10 | 34,92 | 0,18 | 309,3 3,09 |  |
| 26 | ТЕРр51-01-02 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,04 | 6203,41 | 5542,11 | 3,87 | 248,14 | 221,68 | 0,15 | 500,19 20,01 | 0,05 |
| 27 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 | 10,94 | 10,94 |  | 765,80 | 765,80 |  | 0,9 63 |  |
| 28 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1477,07 | 60,84 | 10,64 0,14 | 1033,95 | 42,59 | 7,45 0,10 | 3,92 2,74 | 0,03 0,02 |
| 29 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1693,16 | 31,40 | 6,47 0,14 | 1185,21 | 21,98 | 4,53 0,10 | 2,43 1,7 | 0,02 0,01 |
| 30 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 2,46 | 436,23 | 72,43 | 16,64 0,49 | 28,38 5,68 | 1,16 0,23 |
| 31 | ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 | 145,15 | 34,02 | 33,52 6,16 | 870,90 | 204,12 | 201,12 36,96 | 2,8 16,8 | 0,45 2,7 |
| 32 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 3,65 3,65 | 0,1 0,1 |
| 33 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 | 7506,79 | 274,83 | 313,96 21,69 | 150,14 | 5,50 | 6,28 0,43 | 25,4 0,51 | 3,45 0,07 |
| 34 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц | 1 т конструкций | 0,15 | 1293,28 | 433,11 | 754,55 77,40 | 193,99 | 64,97 | 113,18 11,61 | 32,37 4,86 | 5,83 0,87 |
| 35 | ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений из сетки | 100 м | 0,2 | 6422,04 | 975,00 | 1099,19 153,38 | 1284,41 | 195,00 | 219,84 30,68 | 78,25 15,65 | 10,15 2,03 |
| 36 | ТЕР27-09-008-02 | Установка знаков | 100 знаков | 0,01 | 29421,21 | 3545,86 | 2580,16 258,42 | 294,21 | 35,46 | 25,80 2,58 | 291,84 2,92 | 17,23 0,17 |
| Итого по разделу 3 ул.Федотова,2 |  |  |  |  |  |  |  | 67759,15 |  |  | 156,97 | 7,51 |
| Раздел 4. ул.Бушмакина,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр58-02-02 прим | Разборка деревянных конструкций | 100 окон | 0,01 | 3510,46 | 3492,00 | 18,46 | 35,10 | 34,92 | 0,18 | 309,3 3,09 |  |
| 38 | ТЕРр51-01-02 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,06 | 6203,41 | 5542,11 | 3,87 | 372,20 | 332,53 | 0,23 | 500,19 30,01 | 0,05 |
| 39 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 | 10,94 | 10,94 |  | 765,80 | 765,80 |  | 0,9 63 |  |
| 40 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1477,07 | 60,84 | 10,64 0,14 | 1033,95 | 42,59 | 7,45 0,10 | 3,92 2,74 | 0,03 0,02 |
| 41 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1693,16 | 31,40 | 6,47 0,14 | 1185,21 | 21,98 | 4,53 0,10 | 2,43 1,7 | 0,02 0,01 |
| 42 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 2,46 | 327,17 | 54,32 | 12,48 0,37 | 28,38 4,26 | 1,16 0,17 |
| 43 | ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 | 145,15 | 34,02 | 33,52 6,16 | 870,90 | 204,12 | 201,12 36,96 | 2,8 16,8 | 0,45 2,7 |
| 44 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 3,65 3,65 | 0,1 0,1 |
| 45 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 | 7506,79 | 274,83 | 313,96 21,69 | 150,14 | 5,50 | 6,28 0,43 | 25,4 0,51 | 3,45 0,07 |
| 46 | ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений из сетки | 100 м | 0,2 | 6422,04 | 975,00 | 1099,19 153,38 | 1284,41 | 195,00 | 219,84 30,68 | 78,25 15,65 | 10,15 2,03 |
| 47 | ТЕР27-09-008-02 | Установка знаков | 100 знаков | 0,01 | 29421,21 | 3545,86 | 2580,16 258,42 | 294,21 | 35,46 | 25,80 2,58 | 291,84 2,92 | 17,23 0,17 |
| Итого по разделу 4 ул.Бушмакина,7 |  |  |  |  |  |  |  | 66798,21 |  |  | 160,48 | 6,57 |
| Раздел 5. ул.Менжинского,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРр52-16-02 | Заделка : железом | 10 м2 | 0,2 | 621,90 | 34,02 | 0,77 | 124,38 | 6,80 | 0,15 | 3,04 0,61 | 0,01 |
| 49 | ТЕРр51-01-02 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,06 | 6203,41 | 5542,11 | 3,87 | 372,20 | 332,53 | 0,23 | 500,19 30,01 | 0,05 |
| 50 | ТЕР22-03-014-06прим. | Приварка заплат | 1 шов | 4 | 320,64 | 26,10 | 111,01 20,03 | 1282,56 | 104,40 | 444,04 80,12 | 1,66 6,64 | 1,1 4,4 |
| 51 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 | 10,94 | 10,94 |  | 765,80 | 765,80 |  | 0,9 63 |  |
| 52 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1477,07 | 60,84 | 10,64 0,14 | 1033,95 | 42,59 | 7,45 0,10 | 3,92 2,74 | 0,03 0,02 |
| 53 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1693,16 | 31,40 | 6,47 0,14 | 1185,21 | 21,98 | 4,53 0,10 | 2,43 1,7 | 0,02 0,01 |
| 54 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 2,46 | 436,23 | 72,43 | 16,64 0,49 | 28,38 5,68 | 1,16 0,23 |
| 55 | ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 | 145,15 | 34,02 | 33,52 6,16 | 870,90 | 204,12 | 201,12 36,96 | 2,8 16,8 | 0,45 2,7 |
| 56 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 3,65 3,65 | 0,1 0,1 |
| 57 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 | 7506,79 | 274,83 | 313,96 21,69 | 150,14 | 5,50 | 6,28 0,43 | 25,4 0,51 | 3,45 0,07 |
| 58 | ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений из сетки | 100 м | 0,2 | 6422,04 | 975,00 | 1099,19 153,38 | 1284,41 | 195,00 | 219,84 30,68 | 78,25 15,65 | 10,15 2,03 |
| 59 | ТЕР27-09-008-02 | Установка знаков | 100 знаков | 0,01 | 29421,21 | 3545,86 | 2580,16 258,42 | 294,21 | 35,46 | 25,80 2,58 | 291,84 2,92 | 17,23 0,17 |
| Итого по разделу 5 ул.Менжинского,53 |  |  |  |  |  |  |  | 78154,81 |  |  | 167,27 | 12,14 |
| Раздел 6. ул.Щитовая,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 | 10,94 | 10,94 |  | 765,80 | 765,80 |  | 0,9 63 |  |
| 61 | ТЕРр51-01-02 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,05 | 6203,41 | 5542,11 | 3,87 | 310,17 | 277,11 | 0,19 | 500,19 25,01 | 0,05 |
| 62 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1477,07 | 60,84 | 10,64 0,14 | 1033,95 | 42,59 | 7,45 0,10 | 3,92 2,74 | 0,03 0,02 |
| 63 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1693,16 | 31,40 | 6,47 0,14 | 1185,21 | 21,98 | 4,53 0,10 | 2,43 1,7 | 0,02 0,01 |
| 64 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 2,46 | 436,23 | 72,43 | 16,64 0,49 | 28,38 5,68 | 1,16 0,23 |
| 65 | ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 | 145,15 | 34,02 | 33,52 6,16 | 870,90 | 204,12 | 201,12 36,96 | 2,8 16,8 | 0,45 2,7 |
| 66 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 3,65 3,65 | 0,1 0,1 |
| 67 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 | 7506,79 | 274,83 | 313,96 21,69 | 150,14 | 5,50 | 6,28 0,43 | 25,4 0,51 | 3,45 0,07 |
| 68 | ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений из сетки | 100 м | 0,2 | 6422,04 | 975,00 | 1099,19 153,38 | 1284,41 | 195,00 | 219,84 30,68 | 78,25 15,65 | 10,15 2,03 |
| 69 | ТЕР27-09-008-02 | Установка знаков | 100 знаков | 0,01 | 29421,21 | 3545,86 | 2580,16 258,42 | 294,21 | 35,46 | 25,80 2,58 | 291,84 2,92 | 17,23 0,17 |
| Итого по разделу 6 ул.Щитовая,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65969,97 |  |  | 154,02 | 6,64 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 47260,54 | 10603,22 | 4157,62 622,87 | 873,38 | 43,27 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 273197,28 | 105355,46 | 25818,13 6852,03 | 973,05 | 53,3 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-4, 12, 16-17, 27-29, 39-41, 51-53, 60, 62-63, 5-6, 18-19, 30-31, 42-43, 54-55, 64-65, 8, 21, 33, 45, 57, 67, 10-11, 23-24, 35-36, 46-47, 58-59, 68-69, 15, 50) |  |  |  |  |  |  |  | 2176,90 | 1234,48 | 942,43 147,01 | 99,666 | 10,015 |
| РЦЦС индекс инфляции 3кв 2011 ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=8,9; МАТ=4,37 (Поз. 1, 3-4, 12, 16-17, 27-29, 39-41, 51-53, 60, 62-63, 2, 13, 26, 38, 49, 61, 5-6, 18-19, 30-31, 42-43, 54-55, 64-65, 7, 20, 32, 44, 56, 66, 8, 21, 33, 45, 57, 67, 9, 22, 34, 10-11, 23-24, 35-36, 46-47, 58-59, 68-69, 14, 48, 15, 50, 25, 37) |  |  |  |  |  |  |  | 223759,84 | 93517,75 | 20718,07 6082,13 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 98108,64 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 16277,3) (Поз. 2, 13, 26, 38, 49, 61) |  |  |  |  |  |  |  | 10376,78 |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 621,58) (Поз. 25, 37) |  |  |  |  |  |  |  | 438,52 |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 53051,04) (Поз. 1, 3-4, 12, 16-17, 27-29, 39-41, 51-53, 60, 62-63, 9, 22, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 40584,05 |  |  |  |  |
| 93%*0,85 ФОТ (от 121,04) (Поз. 14, 48) |  |  |  |  |  |  |  | 95,68 |  |  |  |  |
| 108%*0,85 ФОТ (от 2368,29) (Поз. 7, 20, 32, 44, 56, 66) |  |  |  |  |  |  |  | 2174,09 |  |  |  |  |
| 118%*0,85 ФОТ (от 366,51) (Поз. 8, 21, 33, 45, 57, 67) |  |  |  |  |  |  |  | 367,61 |  |  |  |  |
| 123%*0,85 ФОТ (от 19109,37) (Поз. 5-6, 18-19, 30-31, 42-43, 54-55, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 19978,85 |  |  |  |  |
| 130%*0,85 ФОТ (от 3919,74) (Поз. 15, 50) |  |  |  |  |  |  |  | 4331,31 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 16372,62) (Поз. 10-11, 23-24, 35-36, 46-47, 58-59, 68-69) |  |  |  |  |  |  |  | 19761,75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 55856,60 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 16277,3) (Поз. 2, 13, 26, 38, 49, 61) |  |  |  |  |  |  |  | 5859,83 |  |  |  |  |
| 63%*(0,8*0.85) ФОТ (от 366,51) (Поз. 8, 21, 33, 45, 57, 67) |  |  |  |  |  |  |  | 157,01 |  |  |  |  |
| 65%*0,8 ФОТ (от 621,58) (Поз. 25, 37) |  |  |  |  |  |  |  | 323,22 |  |  |  |  |
| 68%*0,8 ФОТ (от 2368,29) (Поз. 7, 20, 32, 44, 56, 66) |  |  |  |  |  |  |  | 1288,35 |  |  |  |  |
| 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 51006,35) (Поз. 1, 3-4, 12, 16-17, 27-29, 39-41, 51-53, 60, 62-63) |  |  |  |  |  |  |  | 24279,02 |  |  |  |  |
| 75%*(0,8*0.85) ФОТ (от 19109,37) (Поз. 5-6, 18-19, 30-31, 42-43, 54-55, 64-65) |  |  |  |  |  |  |  | 9745,78 |  |  |  |  |
| 75%*0,8 ФОТ (от 121,04) (Поз. 14, 48) |  |  |  |  |  |  |  | 72,62 |  |  |  |  |
| 85%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2044,69) (Поз. 9, 22, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 1181,83 |  |  |  |  |
| 89%*(0,8*0.85) ФОТ (от 3919,74) (Поз. 15, 50) |  |  |  |  |  |  |  | 2372,23 |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0.85) ФОТ (от 16372,62) (Поз. 10-11, 23-24, 35-36, 46-47, 58-59, 68-69) |  |  |  |  |  |  |  | 10576,71 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 170871,43 |  |  | 465,34 | 0,23 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 33467,46 |  |  | 165,06 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 75266,53 |  |  | 151,85 | 21,83 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 30190,89 |  |  | 21,9 | 0,6 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 4711,08 |  |  | 3,52 | 0,53 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 6333,00 |  |  | 14,58 | 2,61 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 82595,83 |  |  | 128,13 | 16,5 |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1316,99 |  |  | 1,22 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  | 21024,41 |  |  | 15,27 | 11 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1384,90 |  |  | 6,18 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 427162,52 |  |  | 973,05 | 53,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 142023,69 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 25818,13 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 112207,49 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 98108,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 55856,60 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 76889,25 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 504051,77 |  |  | 973,05 | 53,3 |

- Коэффициент снижения  __________________________

- Стоимость работ с учетом коэффициента снижения  ________ рублей  __________ копеек

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от « __  » _______ 2011г.

Утверждаю:

Глава администрации

Орджоникидзевского района

______________ Л.В.Королева

«____» __________ 2011 г.

МП

- ФОРМА

- АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от « __» ___________ 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _________________________,

в лице ________________, действующего на основании ______________,

с одной стороны, и Исполнитель _______________ в лице_________________, действующего на основании _____________________________________,

с другой стороны, составили  настоящий акт  о том,     что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие оказанные  Исполнителем услуги:

___________________________________________________________

- Оказанные услуги по качеству, объему и иным характеристикам

полностью соответствуют условиям муниципального контракта №____ от «______»  _________ 2011 г. и требованиям Заказчика.

Претензий к Исполнителю Заказчик не имеет.

| Представитель Заказчика |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | должность |
| (фамилия и инициалы) |  | (фамилия и инициалы) |

М.п.                                                                                         М.п.