Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  | Техническое задание на мебель медицинскую металлическую для МУЗ "ГКП №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  | №п/п |  |  |  |  | Комплектация, характеристика, свойства | Требуемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стол с гигиеническим покрытием лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  | Каркас — травмобезопасный, изготовлен из листовой стали, цельносварной. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами белого цвета. | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | Столешница – химостойкий пластик, устойчивый к моющим и дезинфицирующим средствам. | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | Стол установлен на регулируемые опоры. | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | Габариты стола (длина*ширина*высота), не менее | 1000х600х750мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | Комплектация: справа тумба | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | Размеры тумбы (длина), не более | 450 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | Цвет | белый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | Требуемое количество, штук | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф для уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не менее |  |  | 600х500х1800мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Изготовлен из листовой стали сборно-разборный |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Толщина, не менее |  |  | 0,8 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Двери металлические, оборудованы замком. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Комплектация: не менее 4 полок для хранения ведер ширина полки не менее 300мм х высота - не менее 300мм х глубина -500мм и держатель для швабр. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Цвет |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кушетка смотровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не менее |  |  | 1950х650х530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием, не менее |  |  | 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Обивка ложа и подголовника: винилискожа с поролоновой прокладкой |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Регулировка осуществляется бесступенчато |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Регулировка угла наклона подголовника |  |  | от 0 до 45 градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Цвет |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стол с гигиеническим покрытием лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 |  |  | Каркас — травмобезопасный, изготовлен из листовой стали. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами серого цвета. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Столешница – химостойкий пластик, устойчивый к моющим и дезинфицирующим средствам. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Стол установлен на регулируемые опоры. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Габариты стола (длина*ширина*высота), не менее |  |  | 1200х600х750мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Цвет |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф для хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 |  |  | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не менее |  |  | 700х320х1655мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Номинальная нагрузочная способность металлических полок, не менее |  |  | 15 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Цвет |  |  | белый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф металлический 2-х секционный, 2-х дверной МСК-648.01 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не менее |  |  |  |  |  | 800х400х1750мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Толщина стали, не менее |  |  |  |  |  | 0,8мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Цвет |  |  |  |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Требуемое количество, штук |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеллаж металлический грузовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  | Изготовлен из углеродистой стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Полки выполнены из металла. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Количество полок, не менее |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Толщина металла полок, не менее |  |  |  |  |  | 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Шаг отверстий на вертикальных стойках, не более |  |  |  |  |  | 50 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Соединение болтовое |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Толщина металла стоек, не менее |  |  |  |  |  | 1,5 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Длина одной секции |  |  |  |  |  | 900 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Ширина одной секции |  |  |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Высота стоек |  |  |  |  |  | 2000 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Номинальная нагрузка на стеллаж, не менее |  |  |  |  |  | 1200 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Номинальная нагрузка на полку, не менее |  |  |  |  |  | 300кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Стеллаж металлический грузовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  |  | Изготовлен из углеродистой стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Полки выполнены из металла. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Количество поло, не менее |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Толщина металла полок, не менее |  |  |  |  |  | 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Шаг отверстий на вертикальных стойках, не более |  |  |  |  |  | 50 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Соединение болтовое |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Толщина металла стоек, не менее |  |  |  |  |  | 1,5 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Длина одной секции |  |  |  |  |  | 900 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Ширина одной секции |  |  |  |  |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Высота стоек |  |  |  |  |  | 2000мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Номинальная нагрузка на стеллаж, не менее |  |  |  |  |  | 600 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Номинальная нагрузка на полку, не менее |  |  |  |  |  | 100кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Стул с металлическими ножками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | Каркас изготовлен из металлической плоско-кругло-овальной трубы, имеет пластмассовые заглушки |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Габариты (длина*ширина*высота), не менее |  |  |  |  |  | 400*550*850 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Безупречная плавность всех изгибов, в которых отсутствует деформация металла |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Сидение, спинка выполнены из гнутоклееной фанеры 8 мм |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Высота поролона, не менее |  |  |  |  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Покрытие спинки, сидения винилискожа |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | черный |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Стул врача окулиста МСК 232 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  | Каркас изготовлен из хромированного стального профиля. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Колеса самоориентирующиеся d=50 мм. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Обивка сидения и спинки выполнена из винилискожи. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Регулировка по высоте осуществляется с помощью пневмопружины. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Номинальная нагрузка на стул |  |  | не менее 100 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Цвет |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стул винтовой массажный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  | Каркас изготовлен из хромированного стального профиля. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Колеса самоориентирующиеся d=50 мм. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Обивка сидения и спинки выполнена из винилискожи. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Регулировка по высоте осуществляется с помощью пневмопружины. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Номинальная нагрузка на стул, не менее |  |  | 100 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Цвет |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стул с металлическими ножками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Каркас изготовлен из металлической плоско-кругло-овальной трубы, имеет пластмассовые заглушки |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Габариты (длина*ширина*высота), не менее |  |  |  |  |  | 400*550*850 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Безупречная плавность всех изгибов в которых отсутствует деформация металла |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Сидение, спинка выполнены из гнутоклееной фанеры 8 мм |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Высота поролона, не менее |  |  |  |  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Покрытие спинки, сидения винилискожа |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф для хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 1 |  |  | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), не менее |  |  | 540х320х1655мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Номинальная нагрузочная способность металлических полок |  |  | 15 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Цвет |  |  | белый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Требуемое количество, штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |