Приложение № 1  к извещению

от «06» сентября     2011г.

# к извещению

| ТРЕБОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |
| 2.3. | Крышка | Наличие |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |
| 2.5. | Объем | 1 л |
| 2.6. | Вес, кг | 0,36 |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 280х155х105 |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 180х75х50 |
| 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 1 литр | 50 шт. |

# 4: Фет монитор

| ТРЕБОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |
| 2.3. | Крышка | Наличие |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |
| 2.5. | Объем | 3 л |
| 2.6. | Вес, кг | 0,67 |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 370х185х120 |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 240*110*90 |
| 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 3 литра | 50 шт. |

# 4: Фет монитор

| ТРЕБОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |
| 2.3. | Крышка | Наличие |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |
| 2.5. | Объем | 5 л |
| 2.6. | Вес, кг | 1,146 |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 400*285*165 |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 260*175*120 |
| 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 5литров | 50 шт. |

# 4: Фет монитор

| ТРЕБОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |
| 2.3. | Крышка | Наличие |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |
| 2.5. | Объем | 10 л |
| 2.6. | Вес, кг | 1,926 |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 450*325*205 |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 290*200*160 |
| 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 10 литров | 50 шт. |

| ТРЕБОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Контейнер- укладка для транспортировки |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.3. | Назначение | Укладка обеспечивает сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный полистирол,обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами МЗ РФ; |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |
| 2.3. | Комплектация | Выполнена с двумя ручками, предотвращая ее опрокидование; Укомплектована штативами. Укладка представляет собой контейнер с плотно прилегающей крышкой. Расположение ручек из нержавеющей стали исключает возможность опрокидывания укладки, обеспечивает надежную и удобную эксплуатацию |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |
| 2.5. | Объем | 3 л |
| 2.6. | Вес, кг | 1,7 кг |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 380x180x240 мм |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 290*200*160 |
| 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 3литра | 20 шт. |