Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «06» сентября 2011 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет Договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок от 06 сентября 2011 г. № _______- | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена оказываемых услуг |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок от 06 Сентября 20 11 г. № _______ | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена оказываемых услуг |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- *к котировочной заявке необходимо приложить Сведения  с указанием наименования и характеристики оказываемых услуг.

Приложение  № 1

к котировочной заявке

от «06» сентября 2011 года

№ __________

Требование

емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию | Фактические характиристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |  |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |  |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |  |
| 2.3. | Крышка | Наличие |  |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |  |
| 2.5. | Объем | 1 л |  |
| 2.6. | Вес, кг | 0,36 |  |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 280х155х105 |  |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 180х75х50 |  |
|  | 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 1 литр | 50 шт. |  |
| ТРЕБОВАНИЕ. емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации. |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |  |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |  |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |  |
| 2.3. | Крышка | Наличие |  |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |  |
| 2.5. | Объем | 3 л |  |
| 2.6. | Вес, кг | 0,67 |  |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 370х185х120 |  |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 240*110*90 |  |
|  | 3. Количество поставки |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 3 литра | 50 шт. |  |
| ТРЕБОВАНИЕ емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |  |
|  | 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |  |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.3. | Назначение | Для дезинфекции малых хирургических инструментов, игл шпателей, термометров, шприцев, и т.д. |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |  |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |  |
| 2.3. | Крышка | Наличие |  |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |  |
| 2.5. | Объем | 5 л |  |
| 2.6. | Вес, кг | 1,146 |  |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 400*285*165 |  |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 260*175*120 |  |
| 3. Количество поставки |  |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 5литров | 50 шт. |  |
| ТРЕБОВАНИЕ емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |  |
| 1.1 | Наименование | Емкость- контейнер для дезинфекции и стерилизации |  |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный химически стойкий полистирол |  |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |  |
| 2.3. | Крышка | Наличие |  |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |  |
| 2.5. | Объем | 10 л |  |
| 2.6. | Вес, кг | 1,926 |  |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 450*325*205 |  |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 290*200*160 |  |
| 3. Количество поставки |  |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 10 литров | 50 шт. |  |
| ТРЕБОВАНИЕ емкости-контейнера для дезинфекции и стерилизации |  |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | Контейнер- укладка для транспортировки |  |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.3. | Назначение | Укладка обеспечивает сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов. |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Материал контейнеров | Ударопрочный полистирол,обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами МЗ РФ; |  |
| 2.2. | Перфорированная емкость в каждом контейнере | Наличие |  |
| 2.3. | Комплектация | Выполнена с двумя ручками, предотвращая ее опрокидование; Укомплектована штативами. Укладка представляет собой контейнер с плотно прилегающей крышкой. Расположение ручек из нержавеющей стали исключает возможность опрокидывания укладки, обеспечивает надежную и удобную эксплуатацию |  |
| 2.4. | Обработка контейнера автоклавированием | Возможность |  |
| 2.5. | Объем | 3 л |  |
| 2.6. | Вес, кг | 1,7 кг |  |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 380x180x240 мм |  |
| 2.8 | Внутренние размеры поддона, мм | 290*200*160 |  |
| 3. Количество поставки |  |  |  |
| 3.1. | Контейнер, объем 3литра | 20 шт. |  |