## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации с устройством дополнительной системы водоотвода на остановке общественного

транспорта «ул. Чайковского»

1. Местонахождение  объекта, объём и виды выполняемых работ.

1.1. Местонахождение  объекта: г. Пермь,  Индустриальный район.

1.2.   Объём и виды выполняемых работ:

-  Нарезка швов в бетоне затвердевшем – 60п.м.

-  Разборка покрытий и оснований – 2,2м3.

- Разработка грунта с погрузкой и вывозкой – 7,5м3.

- устройство оснований h-15см из щебня  М-1200 – 15м2

- Устройство желелезобетонных водоотводных лотков (бетонный канал 1000x305x305 в сборе с усиливающими насадками и 2-мя чугунными решётками) – 30 п.м.

Приложен локальный сметный расчет (Приложение №1 к техническому заданию).

2. Срок выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с даты заключения договора;

2.2. Окончание производства работ: 4 календарных дня с даты заключения договора.

3. Гарантийные условия.

3.1   Гарантийный период – 24 месяца со дня подписания акта приёмки законченных работ по текущему ремонту в эксплуатацию.