Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «09» августа 2011г. №73

на выполнение работ по пробивке проемов межэтажных перекрытий

для устройства вентиляционной системы в терапевтическом корпусе МУЗ «МСЧ № 9»

- Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента заключения гражданско-правового договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 1.1. к Техническому заданию): выполнить пробивку проемов в конструкциях из бетона, из кирпича на отметках 0.000, +4.000, +8.000, +12.000, усиление проемов перекрытий, устройство приточной вентиляционной шахты, устройство вытяжной вентиляционной шахты, без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 3 (трех) дней сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

  - Выполняет работы под контролем администрации Заказчика. Письменно информирует администрацию Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения администрации Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Осуществляет вывоз строительного мусора с территории Заказчика на полигон бытовых отходов.

  - Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 36 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

  - Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ указаны в Ведомости объемов работ – Приложение 1.1.