Приложение 1.1 к запросу котировки цен № 73 от 09.09.2011г.

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  |  |  |  |  | Машинный номер 01-00867 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласовано |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <<___>>______________ 2011г. |  |  | <<___>>______________ 2011г. |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: | МУЗ МСЧ №9 имени М.А. Тверье по адресу: ул.Братьев Игнатовых,2 в Индустриальном районе г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  |  | 486 |  | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 0 руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  |  |  | 784.95 |  | чел.-ч |
|  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  |  |  | 89 |  | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.09.2011 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  |  |  | 0 |  | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. зарпл. | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Материалы | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Материалы | Основ. на един. | Механ. на един. | Всего основ. | Всего механ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Раздел. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е46-03-007-2 (ФЕР103) | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 1 | 1 425.75 | 247.66 | 1 178.09 | 114.99 | 0 | 1 426 | 248 | 1 178 | 115 | 0 | 27.61 | 11.43 | 27.61 | 11.43 |
| 2 | Е46-03-007-3 (ФЕР103) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 2.2 | 372.13 | 110.33 | 261.80 | 25.55 | 0 | 819 | 243 | 576 | 56 | 0 | 12.30 | 2.54 | 27.06 | 5.59 |
| 3 | Е53-25-1 (ФЕР103) | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.43 | 11 318.22 | 1 433.20 | 67.41 | 4.73 | 9 817.61 | 4 867 | 616 | 29 | 2 | 4 222 | 165.88 | 0.47 | 71.33 | 0.20 |
|  |  | Раздел. Отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е46-03-002-6прим (ФЕР103) | Сверление в кирпичных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.19 | 3 138.46 | 301.11 | 1 176.13 | 342.20 | 1 661.22 | 596 | 57 | 223 | 65 | 316 | 31.30 | 29.50 | 5.95 | 5.61 |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.160мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е46-03-002-6прим (ФЕР103) | Сверление в кирпичных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.1 | 3 138.46 | 301.11 | 1 176.13 | 342.20 | 1 661.22 | 314 | 30 | 118 | 34 | 166 | 31.30 | 29.50 | 3.13 | 2.95 |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.26 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 697 | 51 | 214 | 58 | 431 | 20.50 | 19.30 | 5.33 | 5.02 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 550х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 1.02 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 2 734 | 201 | 840 | 228 | 1 693 | 20.50 | 19.30 | 20.91 | 19.69 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 1500х450мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.78 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 2 091 | 154 | 643 | 175 | 1 294 | 20.50 | 19.30 | 15.99 | 15.05 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 250х250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.2 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 536 | 39 | 165 | 45 | 332 | 20.50 | 19.30 | 4.10 | 3.86 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 300х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.48 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 287 | 95 | 395 | 107 | 796 | 20.50 | 19.30 | 9.84 | 9.26 |
|  |  | Раздел. Отм.+4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.39 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 045 | 77 | 321 | 87 | 647 | 20.50 | 19.30 | 8.00 | 7.53 |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.32 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 858 | 63 | 264 | 72 | 531 | 20.50 | 19.30 | 6.56 | 6.18 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 300х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.48 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 287 | 95 | 395 | 107 | 796 | 20.50 | 19.30 | 9.84 | 9.26 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 250х250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.2 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 536 | 39 | 165 | 45 | 332 | 20.50 | 19.30 | 4.10 | 3.86 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 550х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.34 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 911 | 67 | 280 | 76 | 564 | 20.50 | 19.30 | 6.97 | 6.56 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 650х450мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.44 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 179 | 87 | 362 | 99 | 730 | 20.50 | 19.30 | 9.02 | 8.49 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 1500х450мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.78 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 2 091 | 154 | 643 | 175 | 1 294 | 20.50 | 19.30 | 15.99 | 15.05 |
|  |  | Раздел. Отм.+8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел. Отверстие 550х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.34 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 911 | 67 | 280 | 76 | 564 | 20.50 | 19.30 | 6.97 | 6.56 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 1200х550мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.7 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 876 | 138 | 577 | 157 | 1 162 | 20.50 | 19.30 | 14.35 | 13.51 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 250х250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.2 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 536 | 39 | 165 | 45 | 332 | 20.50 | 19.30 | 4.10 | 3.86 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 750х450мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.48 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 287 | 95 | 395 | 107 | 796 | 20.50 | 19.30 | 9.84 | 9.26 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 300х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Е46-03-002-6прим (ФЕР103) | Сверление в кирпичных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.48 | 3 138.46 | 301.11 | 1 176.13 | 342.20 | 1 661.22 | 1 506 | 145 | 565 | 164 | 797 | 31.30 | 29.50 | 15.02 | 14.16 |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Е46-03-002-6прим (ФЕР103) | Сверление в кирпичных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.13 | 3 138.46 | 301.11 | 1 176.13 | 342.20 | 1 661.22 | 408 | 39 | 153 | 44 | 216 | 31.30 | 29.50 | 4.07 | 3.84 |
|  |  | Раздел. Отм.+12.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел. Отверстие 550х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.34 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 911 | 67 | 280 | 76 | 564 | 20.50 | 19.30 | 6.97 | 6.56 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 300х300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.24 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 643 | 47 | 198 | 54 | 398 | 20.50 | 19.30 | 4.92 | 4.63 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 1200х550мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.7 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 1 876 | 138 | 577 | 157 | 1 162 | 20.50 | 19.30 | 14.35 | 13.51 |
|  |  | Подраздел. Отверстие 250х250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.2 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 536 | 39 | 165 | 45 | 332 | 20.50 | 19.30 | 4.10 | 3.86 |
|  |  | Подраздел. Отверстие ф.250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Е46-03-001-6 (ФЕР103) | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.16 | 2 680.25 | 197.21 | 823.72 | 223.88 | 1 659.32 | 429 | 32 | 132 | 36 | 265 | 20.50 | 19.30 | 3.28 | 3.09 |
|  |  | Раздел. Усиление проемов перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Е56-23-1 (ФЕР103) | Обрамление проемов угловой сталью | т | 1.385 | 6 729.28 | 394.68 | 24.08 | 4.41 | 6 310.52 | 9 320 | 547 | 33 | 6 | 8 740 | 44.00 | 0.38 | 60.94 | 0.53 |
| 30 | Е13-03-002-4 (ФЕР103) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 К= 2 | 100м2 | 0.563 | 537.40 | 113.10 | 18.86 | 0.20 | 405.44 | 303 | 64 | 11 | 0 | 228 | 10.62 | 0.02 | 5.98 | 0.01 |
|  |  | Раздел. Приточная вентшахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Е01-02-056-2 (ФЕР103) | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100м3 | 0.04 | 1 952.54 | 1 952.54 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 233.00 | 0 | 9.32 | 0 |
| 32 | Е08-01-002-3 (ФЕР103) | Устройство основания под фундаменты гравийного | м3 | 0.3 | 284.15 | 20.43 | 41.91 | 4.63 | 221.81 | 85 | 6 | 13 | 1 | 67 | 2.50 | 0.46 | 0.75 | 0.14 |
| 33 | Е06-01-001-16 (ФЕР103) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100м3 | 0.004 | 118 399.82 | 1 882.23 | 2 569.28 | 367.87 | 113 948.31 | 474 | 8 | 10 | 1 | 456 | 220.66 | 27.31 | 0.88 | 0.11 |
| 34 | Е08-02-001-3 (ФЕР103) | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | м3 клад | 2.9 | 911.94 | 49.47 | 34.56 | 5.40 | 827.91 | 2 645 | 143 | 100 | 16 | 2 401 | 5.66 | 0.40 | 16.41 | 1.16 |
| 35 | Е12-01-007-8 (ФЕР103) | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100м2 | 0.016 | 13 372.19 | 824.01 | 56.58 | 6.75 | 12 491.60 | 214 | 13 | 1 | 0 | 200 | 90.85 | 0.50 | 1.45 | 0.01 |
| 36 | Е20-02-002-2 (ФЕР103) | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | решетка | 1 | 27.33 | 15.97 | 3.65 | 0.14 | 7.71 | 27 | 16 | 4 | 0 | 8 | 1.78 | 0.01 | 1.78 | 0.01 |
| 37 | 101-1895 (ФЕР103) | Решетки для приямков стальные Класс груза I | т | 0.0603 | 7 932.60 | 0 | 0 | 0 | 7 932.60 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Е26-01-039-1 (ФЕР103) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изол | 1.2 | 1 722.72 | 98.29 | 57.30 | 0 | 1 567.13 | 2 067 | 118 | 69 | 0 | 1 881 | 10.58 | 0 | 12.70 | 0 |
| 39 | 104-0143 (ФЕР103) | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные Кол-во=1.2*1.02=1.224 | м3 | -1.224 | 1 536.40 | 0 | 0 | 0 | 1 536.40 | -1 881 | 0 | 0 | 0 | -1 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 104-0318 (ФЕР103) | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 | м3 | 1.224 | 585.84 | 0 | 0 | 0 | 585.84 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ц38-01-001-4 (ФЕР103) | Изготовление ДГ 18-7 | т | 0.065 | 8 244.38 | 1 212.12 | 587.94 | 6.75 | 6 444.32 | 536 | 79 | 38 | 0 | 419 | 126.00 | 0.50 | 8.19 | 0.03 |
| 42 | Е09-06-001-1 (ФЕР103) | Монтаж конструкций дверей | т | 0.065 | 931.53 | 763.35 | 131.61 | 6.62 | 36.57 | 61 | 50 | 9 | 0 | 2 | 89.49 | 0.49 | 5.82 | 0.03 |
|  |  | Раздел. Вытяжная вентшахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Е46-04-007-4 (ФЕР103) | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100м2 | 0.0154 | 611.78 | 417.44 | 194.34 | 71.22 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 51.60 | 6.14 | 0.79 | 0.09 |
| 44 | Ц38-01-003-4 (ФЕР103) | Изготовление металлокаркаса | т | 0.1468 | 7 738.63 | 1 154.40 | 396.22 | 15.20 | 6 188.01 | 1 136 | 169 | 58 | 2 | 908 | 120.00 | 1.34 | 17.62 | 0.20 |
| 45 | Е09-03-013-1 (ФЕР103) | Монтаж металлокаркаса | т | 0.1468 | 966.71 | 490.40 | 311.87 | 33.27 | 164.44 | 142 | 72 | 46 | 5 | 24 | 56.11 | 2.45 | 8.24 | 0.36 |
| 46 | Е09-04-006-2 (ФЕР103) | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100м2 | 0.47 | 3 761.30 | 954.89 | 2 505.58 | 224.35 | 300.83 | 1 768 | 449 | 1 178 | 105 | 141 | 105.28 | 16.40 | 49.48 | 7.71 |
| 47 | 101-3849 (ФЕР103) | Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 | т | 0.2632 | 10 675.31 | 0 | 0 | 0 | 10 675.31 | 2 810 | 0 | 0 | 0 | 2 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 101-4648 (ФЕР103) | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм | 10 шт. | 11.4 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Е26-01-039-1 (ФЕР103) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изол | 1.2 | 1 722.72 | 98.29 | 57.30 | 0 | 1 567.13 | 2 067 | 118 | 69 | 0 | 1 881 | 10.58 | 0 | 12.70 | 0 |
| 50 | 104-0143 (ФЕР103) | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные Кол-во=1.2*1.02=1.224 | м3 | -1.224 | 1 536.40 | 0 | 0 | 0 | 1 536.40 | -1 881 | 0 | 0 | 0 | -1 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 104-0312 (ФЕР103) | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 1.224 | 1 208.43 | 0 | 0 | 0 | 1 208.43 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Е12-01-010-1 (ФЕР103) | Устройство мелких покрытий (планки примыкания) из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0.03 | 9 875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.70 | 8 890.58 | 296 | 29 | 1 | 0 | 267 | 112.75 | 0.20 | 3.38 | 0.01 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 57 202 | 5 127 | 11 937 | 2 647 | 40 137 |  | 556.12 | 228.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс удорожания: 01.01.2000 01.09.2011. , Коз=11.44; Кмр=3.95; Кэмч=5.41; Кзм=11.44; Коб=; Кпрвоз= (п-ты 1-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32-34,35-42,43,44,45,46,47,48,49-52) ОЗ = 11.44*5126.93 = 58 652 МР = 3.95*40137.47 = 158 543 ЭМч = 5.41*9290.45 = 50 261 ЗМ = 11.44*2646.92 = 30 281 | 297 737 | 58 652 | 80 542 | 30 281 | 158 543 |  | 556.12 | 228.83 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-т 31) НР = (0.8*893.48)*0.85*0.9 = 547 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-т 33) НР = (1.05*102.96)*0.85*0.9 = 83 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-ты 32,34) НР = (1.22*1906.37)*0.85*0.9 = 1 779 9. Металлоконструкции, 90% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-ты 42,45,46) НР = (0.9*7792.53)*0.85*0.9 = 5 365 12. Кровли, 120% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-ты 35,52) НР = (1.2*483.07)*0.85*0.9 = 443 13. Защита от коррозии, 90% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-т 30) НР = (0.9*729.73)*0.85*0.9 = 502 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-т 36) НР = (1.28*184.3)*0.85*0.9 = 180 20. Теплоизоляционные работы, 100% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-ты 38,49) НР = (1*2698.65)*0.85*0.9 = 2 064 43.1. Изготовление технологических м/к, 66% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-ты 41,44) НР = (0.66*2870.57)*0.85*0.9 = 1 449 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=0.85, 0.9) (п-ты 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,43) НР = (1.1*57874.44)*0.85*0.9 = 48 701 53. Стены, ремонт, 86% (Kпопр=0.85, 1) (п-т 3) НР = (0.86*7073.47)*0.85*1 = 5 171 56. Проемы, ремонт, 82% (Kпопр=0.85, 1) (п-т 29) НР = (0.82*6323.34)*0.85*1 = 4 407 Итого: НР = 546.81+82.7+1779.22+5365.16+443.46+502.42+180.47+2064.47+1449.35+48701.34+5170.71+4407.37 = 70 693 | 70 693 |  |  |  |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 31) СП = (0.45*893.48)*0.8*0.85 = 273 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 33) СП = (0.65*102.96)*0.8*0.85 = 46 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 32,34) СП = (0.8*1906.37)*0.8*0.85 = 1 037 9. Металлоконструкции, 85% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 42,45,46) СП = (0.85*7792.53)*0.8*0.85 = 4 504 12. Кровли, 65% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 35,52) СП = (0.65*483.07)*0.8*0.85 = 214 13. Защита от коррозии, 70% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 30) СП = (0.7*729.73)*0.8*0.85 = 347 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 36) СП = (0.83*184.3)*0.8*0.85 = 104 20. Теплоизоляционные работы, 70% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 38,49) СП = (0.7*2698.65)*0.8*0.85 = 1 285 43.1. Изготовление технологических м/к, 65% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 41,44) СП = (0.65*2870.57)*0.8*0.85 = 1 269 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,43) СП = (0.7*57874.44)*0.8*0.85 = 27 548 53. Стены, ремонт, 70% (Kпопр=0.8, 1) (п-т 3) СП = (0.7*7073.47)*0.8*1 = 3 961 56. Проемы, ремонт, 62% (Kпопр=0.8, 1) (п-т 29) СП = (0.62*6323.34)*0.8*1 = 3 136 Итого: СП = 273.4+45.51+1037.07+4504.08+213.52+347.35+104.02+1284.56+1268.79+27548.23+3961.14+3136.38 = 43 724 | 43 724 |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32-34,35-42,43,44,45,46,47,48,49-52) ВС = 0.18*412154.78 = 74 188 НДС = 74 188 | 74 188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 486 343 | 88 933 |  |  | 158 543 |  | 784.95 |  |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Нет

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3B10VZ2SK

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Нет

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Базисная

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=нуль

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.0;1.0

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Полная+Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Нет

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нет

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР,

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=НЕТ