УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского и хирургического оборудования, ортопедических приспособлений для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми» - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского и хирургического оборудования, ортопедических приспособлений для МУЗ «МСЧ № 9» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 1 067 452,00 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора определена как минимальное значение из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.09.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.09.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 23.09.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель | Указать |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром |
| 2 |  | Технические характеристики: | Наличие |
|  | 1 | Титановый гибкий штифт | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 10 |
|  |  | Эластичный интрамедуллярный синтез диафизов длинных трубчатых костей у детей | Наличие |
|  |  | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав |
|  |  | Уплощенный изогнутый по ребру кончик для облегчения введения штифта в канал и репозиции отломков | Наличие |
|  |  | Лазерная метка на хвостовой части штифта для контроля правильного положения изогнутого кончика штифта | Наличие |
|  |  | Цветовая кодировка имплантатов для облегчения идентификации штифтов разного диаметра | Наличие |
|  |  | Доступный типоразмерный ряд диаметров | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 |
|  |  | Предоставление арендного инструмента и всего диапазона размеров для постановки нужного размера | Наличие |
|  | 2 | Концевой колпачок | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 10 |
|  |  | Для замыкания хвостовой части штифта и предотвращения раздражения прилежащих мягких тканей | Наличие |
|  |  | Полый | Наличие |
|  |  | Самонарезающая кромка | Наличие |
|  |  | Введение без предварительного засверливания и нарезания резьбы | Наличие |
|  |  | Два типоразмера: для замыкания гибких штифтов диаметром 1,5; 2,0; 2,5 для замыкания гибких штифтов диаметром 3,0; 3,5; 4,0 | Наличие |
|  |  | Предоставление арендного инструмента и всего диапазона размеров для постановки нужного размера | Наличие |
|  | 3 | Синтетический материал ChronOS* (или эквивалент) для замещения костной ткани с системой перфузии: | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Материал для замещения дефектов костной ткани. Материал подвергается полной биодеградации. Материал полностью синтетический. Материал обладает высокой пористостью с постоянным размером макро и микро пор. | Наличие |
|  |  | Материал полностью искусственного происхождения, тем самым полностью исключает риск передачи инфекций | Наличие |
|  |  | Материал на основе β-три-кальций-фосфата | Наличие |
|  |  | Материал полностью биологически совместимый | Наличие |
|  |  | Материал максимально соответствует по химическим свойствам минеральной фазе костной ткани | Наличие |
|  |  | Материал обладает химической стабильностью и не подвергаться разложению под воздействием факторов окружающей среды (при длительном хранении) | Наличие |
|  |  | Материал сохраняет свои механические и химические свойства в жидкой среде | Наличие |
|  |  | Материал подвергается постепенному ремоделированию через резорбцию остеокластами с параллельным замещением новообразованной костной тканью | Наличие |
|  |  | Материал не ингибирует процесс костеобразования | Наличие |
|  |  | Материал не вызывает атопического остеогенеза в случаях его прямого контакта с окружающими мягкими тканями | Наличие |
|  |  | Материал показан для замещения поверхностных дефектов костной ткани, с возможностью восстановления анатомических контуров | Наличие |
|  |  | Материал показан для замещения глубоких и объемных дефектов костной ткани | Наличие |
|  |  | Материал допускает мануальный метод применения | Наличие |
|  |  | Материал поставляется готовым к применению, в стерильной упаковке | Наличие |
|  |  | Общая пористость материала: | Наличие |
|  |  | для гранул не менее: | 60% |
|  |  | для блоков, цилиндров, клиньев не менее: | 70% |
|  |  | Размер пор постоянный | Наличие |
|  |  | Размер макропор в пределах, микрон | от 100 до 500 |
|  |  | Размер микропор в пределах, микрон | от 20 до 40 |
|  |  | Поры в материале связаны между собой как на макро - так и на микро - уровне | Наличие |
|  |  | Микро и макро поры не замкнуты и обеспечивают беспрепятственное врастание кровеносных сосудов и остеонов, а так же биодеградацию | Наличие |
|  |  | Структурная жесткость материала равна структурной жесткости губчатой кости, Mpa | 7.5 ± 1 |
|  |  | Сроки биодеградации, в зависимости от объема замещаемого дефекта, в диапазоне, месяцев | 6 – 18 |
|  |  | Молярное соотношение Кальций \ Фосфор | 1,67 |
|  |  | Система для перфузии, осуществляющая предварительное пропитывание материала биологическими жидкостями | Наличие |
|  |  | Система обеспечивает полное пропитывание всего объема материала за счет создания вакуума | Наличие |
|  |  | После перфузии в порах материала не остается воздуха | Наличие |
|  |  | Время необходимое для полного пропитывания материала, не более минут | 2 |
|  |  | Система позволяет пропитывание материала разных форм (гранулы, блоки, цилиндры, клинья) | Наличие |
|  |  | Система позволяет пропитывание материала кровью или костным мозгом, при пропитывании костным мозгом материал приобретает остеоиндуктивные и остеогенные свойства (в материале присутствуют жизнеспособные клетки) | Наличие |
|  |  | Переходник для прямого введения крови или костного мозга из шприца в систему для перфузии, для предотвращения сгущения костного мозга | Наличие |
|  |  | Объем шприца перфузионной системы не мене, мл | 30 |
|  |  | Верхняя часть шприца откручиваться для простого извлечения пропитанного материала | Наличие |
|  |  | Система поставляется в стерильной упаковке | Наличие |
|  | 4 | Синтетический материал ChronOS Inject* для замещения костной ткани в картридже (или эквивалент) | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 2 |
|  |  | Жидкий затвердевающий двухкомпонентный материал на основе фосфата кальция | Наличие |
|  |  | Полностью синтетический | Наличие |
|  |  | Пластичность, позволяющая вводить материал инъекционно, малоинвазивным доступом при помощи специального механического пресса - «пистолет» для малоинвазивного введения, и оптимально заполнять дефект | Наличие |
|  |  | Быстрая ремоделируемость, т.е. формирование новой костной ткани | Наличие |
|  |  | Срок ремоделирования, в зависимости от объема дефекта, в пределах, месяцев: | 6-18 |
|  |  | Процесс затвердевания изотермичный, чтобы не нарушать кровоснабжение и не повреждать окружающие ткани | Наличие |
|  |  | Состоит из быстро резорбирующей матрицы на основе Брушита (бикальций-фосфат-дигидрат), содержащей включения замещающихся с меньшей скоростью микрогранул β-три-кальций-фосфата | Наличие |
|  | 5 | Штифт для введения синтетического материала ChronOS* в картридже (или эквивалент) | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 2 |
|  |  | Расходный материал для введения синтетического материала | Наличие |
|  |  | Длина, см | 10 |
|  |  | Стерильный | Наличие |
|  |  | Подходит под специальный механический пресс - «пистолет» | Наличие |
|  | 6 | Механический пресс для введения инъекционного материала для замещения дефектов костной ткани | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Механический пресс пистолетного типа с поршнем | Наличие |
|  |  | Надежная фиксация штока | Наличие |
|  |  | Механизм плавного хода и освобождения штока | Наличие |
|  |  | Материал – хирургическая нержавеющая сталь. | Наличие |
|  | 7 | Штифт для проксимальной части бедра | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Штифт для остеосинтеза межвертельных переломов, высоких подвертельных переломов бедра, низких и распространяющиеся на диафиз подвертельных переломов бедра, патологических переломов бедра, ипсилатеральных чрезвертельных переломов бедра. | Наличие |
|  |  | Диапазон длин штифтов в короткой версии, мм | 170- 240 |
|  |  | Штифты в короткой версии одинаковые для правого и левого бедер | Наличие |
|  |  | Диаметр проксимальной части штифтов длиной 170мм, мм | 16,5 |
|  |  | Диаметр проксимальной части штифтов длиной 240- 420 мм, мм | 17 |
|  |  | Медиолатеральный угол в проксимальной части штифта, градусов | 6 |
|  |  | Точка введения штифта - на верхушке большого вертела | Наличие |
|  |  | Минимальный диаметр штифтов в короткой версии, мм | 9 |
|  |  | Диапазон диаметров штифтов в короткой версии, мм | 9-12 с шагом 1 |
|  |  | В дистальной части штифта, длинной 240 мм, продольные канавки длиной, не менее мм | 70 |
|  |  | Диапазон длин штифтов в длинной версии, мм | 300-420 |
|  |  | Штифты длинной 300-340 мм диаметром, мм | 9; 10 |
|  |  | Штифты длинной 380-420 мм диаметром, мм | 10 |
|  |  | Штифты длинной 300- 420 мм канулированные | Наличие |
|  |  | Диаметр внутреннего отверстия, мм | 4,4 |
|  |  | Радиус изгиба штифта в удлиненной версии в сагиттальной плоскости, мм | 1500 |
|  |  | Для дистально блокирования штифт в короткой версии не более одного отверстия с возможностью динамического и статического блокирования | Наличие |
|  |  | Проксимально штифт блокируется одним спиральным клинком | Наличие |
|  |  | Варианты углов введения проксимального клинка для штифтов 170- 200 мм, градусов | 125, 130 |
|  |  | Варианты углов введения проксимального клинка для штифтов 240 мм, градусов | 125, 130, 135 |
|  |  | Варианты углов введения проксимального клинка для штифтов 300-420 мм, градусов | 125, 130 |
|  |  | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав без содержания цито-токсичного ванадия |
|  |  | Штифт поставляется в стерильном варианте | Наличие |
|  |  | Предоставление на операцию всего диапазона размеров для постановки нужного размера | Наличие |
|  | 8 | Спиральный клинок (с возможностью применения аугментации) | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Введение клинка путём забивания, что создает импакцию губчатой кости и улучшая качество фиксации | Наличие |
|  |  | Введение спирального клинка без предварительного рассверливания для сохранения костной массы | Наличие |
|  |  | спиральный клинок обеспечивает ротационную стабильность фрагмента головка-шейка бедра, при этом обеспечивает свободное скольжение относительно интрамедуллярного штифта | Наличие |
|  |  | Четыре лопасти | Наличие |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 11 |
|  |  | Клинок канулированным, диаметр внутреннего отверстия клинка, мм | 3,2 |
|  |  | Блокирование клинка внутренним блокирующим механизмом | Наличие |
|  |  | Перфорации в спиральной части клинка, для обеспечения равномерного распределения цемента вокруг всей поверхности клинка. Наличие отверстий не влияет на механических свойствах клинка. | Наличие |
|  |  | Возможность применения аугментации для порозной кости | Наличие |
|  |  | Блокирование клинка внутренним блокирующим механизмом | Наличие |
|  |  | Клинок не блокируется концевым колпачком | Наличие |
|  |  | Диапазон длин клинков, мм | 80-120 с шагом 5 |
|  |  | Стерильная упаковка | Наличие |
|  |  | Предоставление на операцию всего диапазона размеров для постановки нужного размера | Наличие |
|  |  | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав без содержания цито-токсичного ванадия |
|  | 9 | Концевой колпачок | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Концевой колпачок канулированный | Наличие |
|  |  | Удлинение концевого колпачка, мм | 0, 5, 10, 15 |
|  |  | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав без содержания цито-токсичного ванадия |
|  | 10 | Блокирующие винты | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,9 |
|  |  | Диапазон длин, мм | от 26 до 100 шаг 2 |
|  |  | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав без содержания цито-токсичного ванадия |
|  |  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров винтов для постановки нужного размера | Наличие |
|  | 11 | Лезвие-клинок для динамической бедренной системы | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Спиралевидная форма | Наличие |
|  |  | Обеспечение ротационной стабильности фрагмента головка-шейка бедра | Наличие |
|  |  | Обеспечение свободного скольжения относительно втулки пластины | Наличие |
|  |  | Введение путём забивания, при этом создавая импакцию губчатой кости, улучшая качество фиксации | Наличие |
|  |  | Четыре лопасти | Наличие |
|  |  | Наружный диаметр клинка, мм | 12, 5 |
|  |  | Клинок каннулированный, диаметр внутреннего отверстия, мм | 2,5 |
|  |  | Клинок блокируется внутренним блокирующим механизмом | Наличие |
|  |  | Диапазон длин клинков, мм | 65-145 с шагом 5 |
|  |  | Клинок поставляется в стерильном варианте | Наличие |
|  |  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров клинков для постановки нужного размера | Наличие |
|  |  | Материал изготовления | немагнитная нержавеющая сталь, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля |
|  | 12 | Динамическая бедренная пластина с угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Диапазон длин пластины, мм | от 60 до 124 |
|  |  | Количество отверстий в пластине | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
|  |  | Проксимально пластина блокируется одним спиральным клинком | Наличие |
|  |  | Угол введения спирального клинка | 135 градусов |
|  |  | Длина втулки для спирального клинка, мм | 38 |
|  |  | Пластины с угловой стабильностью имеют комбинированные отверстия для установки в них как стандартных кортикальных, спонгиозных так и блокированных винтов – по выбору хирурга | Наличие |
|  |  | Пластина поставляется в стерильном варианте | Наличие |
|  |  | Материал изготовления | немагнитная нержавеющая сталь, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля |
|  |  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров пластин для постановки нужного размера | Наличие |
|  | 13 | Компрессирующий винт для динамической бедренной системы | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Длина, мм | 36 |
|  |  | Диаметр, мм | 3 |
|  |  | Материал изготовления | немагнитная нержавеющая сталь, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля |
|  | 14 | Спица-направитель с резьбой на конце | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для введения лезвия-клинка динамической бедренной системы | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 230 |
|  |  | Диаметр, мм | 2,5 |
|  |  | Материал изготовления | немагнитная нержавеющая сталь |
|  | 15 | Блокированный винт для динамической бедренной системы | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 4 |
|  |  | Диаметр, мм | 5 |
|  |  | Саморежущий | Наличие |
|  |  | Диапазон длин, мм | от 14 до 90 шаг 2 |
|  |  | Материал изготовления | немагнитная нержавеющая сталь, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля |
|  |  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров винтов для постановки нужного размера | Наличие |
|  | 16 | Интрамедуллярный штифт для ключицы | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для лечения срединных переломов ключицы, несращений и неправильных сращений переломов ключицы. | Наличие |
|  |  | Предназначен для малоинвазивной техники введения | Наличие |
|  |  | Частичная нарезка на ведущем конце и частичная нарезка на противоположенном конце для установки латеральной и медиальной гаек | Наличие |
|  |  | Ведущий конец тупой, для исключения риска перфорации кортикала ключицы. | Наличие |
|  |  | На конце участок без резьбы для присоединения силового инструмента | Наличие |
|  |  | Медиальная и латеральная гайки присоединенные к штифту | Наличие |
|  |  | Медиальная гайка больше латеральной | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 15 |
|  |  | Размерный ряд диаметров, мм | 2,5; 3,0; 3,8; 4,5 |
|  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  | 17 | Масленка | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 10 |
|  |  | Масленка с паропроницаемым маслом для силового оборудования Compact Air Drive II, имеющимся в операционном отделении | Наличие |
|  |  | Объем, мм | 50 |
|  | 18 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 12 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 19 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 14 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 20 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 16 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 21 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 18 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 22 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 20 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 23 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 22 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 24 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 24 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 25 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 26 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 26 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 32 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 27 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 34 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 28 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина, мм | 36 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 29 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 24 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 30 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 26 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 31 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 28 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 32 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 30 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 33 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 32 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 34 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 34 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 35 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 36 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 36 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 40 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 37 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 4,5 |
|  |  | Длина, мм | 42 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 38 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 18 |
|  |  | Длина резьбы | 7 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 39 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 22 |
|  |  | Длина резьбы | 9 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 40 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 26 |
|  |  | Длина резьбы | 12 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 41 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 30 |
|  |  | Длина резьбы | 14 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 42 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 45 |
|  |  | Длина резьбы | 15 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 43 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 50 |
|  |  | Длина резьбы | 15 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 44 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 55 |
|  |  | Длина резьбы | 15 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 45 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 10 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 60 |
|  |  | Длина резьбы | 15 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 46 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 4 |
|  |  | Длина, мм | 40 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 47 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Диаметр, мм | 6,5 |
|  |  | Длина, мм | 75 |
|  |  | Длина резьбы | 32 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 48 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Диаметр, мм | 6,5 |
|  |  | Длина, мм | 85 |
|  |  | Длина резьбы, мм | 32 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 49 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Диаметр, мм | 6,5 |
|  |  | Длина, мм | 100 |
|  |  | Длина резьбы, мм | 32 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 50 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  |  | Ограниченный контакт | Наличие |
|  |  | Длина диафизарной части, мм | 113 |
|  |  | Угол сопряжения, градусов | 130 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 51 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  |  | Ограниченный контакт | Наличие |
|  |  | Длина диафизарной части, мм | 97 |
|  |  | Угол сопряжения, градусов | 130 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Количество отверстий | 5 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 52 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  |  | Ограниченный контакт | Наличие |
|  |  | Длина диафизарной части, мм | 80 |
|  |  | Угол сопряжения, градусов | 130 |
|  |  | Ширина, мм | 18 мм |
|  |  | Количество отверстий | 4 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 53 | Винт компрессирующий | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 20 |
|  |  | Для создания компрессии бедренного винта для ДБВ | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 28 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 54 | Пластина Т-образная для шейки плеча | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при сложных многооскольчатых переломах проксимального отдела плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 97 |
|  |  | Ширина, мм | 13 |
|  |  | Толщина, мм | 3 |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 55 | Пластина Т-образная для шейки плеча | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при сложных многооскольчатых переломах проксимального отдела плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 109 |
|  |  | Ширина, мм | 13 |
|  |  | Толщина, мм | 3 |
|  |  | Количество отверстий | 7 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 56 | Пластина одна-треть трубчатая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 10 |
|  |  | Для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, пястных и плюсневых костей, ключицы, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 98 |
|  |  | Ширина, мм | 10 |
|  |  | Толщина, мм | 1,5 |
|  |  | Количество отверстий | 8 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 57 | Пластина одна-треть трубчатая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, пястных и плюсневых костей, ключицы, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 74 |
|  |  | Ширина, мм | 10 |
|  |  | Толщина, мм | 1,5 |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 58 | Пластина пяточная | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза переломов пяточной кости | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  |  | Толщина, мм | 1,5 |
|  |  | Длина, мм | 61 |
|  |  | Количество отверстий | 14 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 59 | Пластина малая прямая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при диафизарных переломах локтевой и лучевой кости | Наличие |
|  |  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 101 |
|  |  | Ширина, мм | 11 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Количество отверстий | 8 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 60 | Пила проволочная витая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Для распиливания костной ткани | Наличие |
|  |  | Длина рабочей части, мм | 500 |
|  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  | 61 | Спица без упора | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1500 |
|  |  | Для остеосинтеза пястных и плюсневых костей | Наличие |
|  |  | Диаметр, мм | 1,5 |
|  |  | Длина, мм | 250 |
|  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  | 62 | Спица без упора | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 200 |
|  |  | Для остеосинтеза пястных и плюсневых костей | Наличие |
|  |  | Диаметр, мм | 1 |
|  |  | Длина, мм | 150 |
|  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  | 63 | Спица | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 100 |
|  |  | Для остеосинтеза фаланг пальцев | Наличие |
|  |  | Диаметр, мм | 1 |
|  |  | Длина, мм | 70 |
|  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  | 64 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 2 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 180 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Толщина, мм | 7 |
|  |  | Правая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 65 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 2 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 180 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Толщина, мм | 7 |
|  |  | Левая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 66 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 220 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Толщина, мм | 7 |
|  |  | Правая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 8 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 67 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 220 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Толщина, мм | 7 |
|  |  | Левая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 8 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 68 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 4 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 260 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Толщина, мм | 7 |
|  |  | Правая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 10 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 69 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 260 |
|  |  | Ширина, мм | 18 |
|  |  | Толщина, мм | 7 |
|  |  | Левая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 10 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 70 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 30 |
|  |  | Диаметр, мм | 5 |
|  |  | Длина, мм | 35 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 71 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 50 |
|  |  | Диаметр, мм | 5 |
|  |  | Длина, мм | 40 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 72 | Пластина узкая прямая комбинированная | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 4 |
|  |  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 и 3,5 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 155 |
|  |  | Ширина, мм | 14 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Количество отверстий | 10 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 73 | Пластина узкая прямая комбинированная | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 4 |
|  |  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 и 3,5 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 191 |
|  |  | Ширина, мм | 14 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Количество отверстий | 12 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 74 | Пластина узкая прямая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 3 |
|  |  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм. | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 122 |
|  |  | Ширина, мм | 13 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 75 | Пластина узкая прямая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 5 |
|  |  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм. | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 162 |
|  |  | Ширина, мм | 13 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 76 | Пластина узкая прямая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 3 |
|  |  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм. | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 202 |
|  |  | Ширина, мм | 13 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Количество отверстий | 10 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 77 | Пластина медиальная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела большеберцовой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 и 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 170 |
|  |  | Ширина, мм | 14 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Левая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 78 | Пластина медиальная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела большеберцовой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 и 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 170 |
|  |  | Ширина, мм | 14 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Правая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 6 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 79 | Пластина медиальная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела большеберцовой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 и 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 206 |
|  |  | Ширина, мм | 14 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Левая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 8 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 80 | Пластина медиальная мыщелковая | Наличие |
|  |  | Количество, шт.: | 1 |
|  |  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела большеберцовой кости | Наличие |
|  |  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  |  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 и 5,0 мм | Наличие |
|  |  | Длина, мм | 206 |
|  |  | Ширина, мм | 14 |
|  |  | Толщина, мм | 4,5 |
|  |  | Правая | Наличие |
|  |  | Количество отверстий | 8 |
|  |  | Материал изготовления | титан |
|  | 81 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |