**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач МУЗ «ГКП №4»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.М.Зуева/

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить гражданско-правовой договор**

**на поставку медицинского оборудования для физиотерапевтического отделения**

**для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»**

г. Пермь, 2011 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения** | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника №4" |
| Место нахождения | | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Почтовый адрес | | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Адрес электронной почты | | [gkp4@mail.ru](mailto:gkp4@mail.ru) |
| Контактный телефон | | (342) 238-09-28 |
| Контактное лицо | | Федосик Ольга Викторовна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет Договора | | Поставка медицинского оборудования для физиотерапевтического отделения для МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» |
| Начальная (максимальная) цена Договора | | **610 846 (шестьсот десять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек** |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | | Начальная (максимальная) цена сформирована из предоставленных коммерческих предложений, расчет приведен в Приложении №3 |
| Количество поставляемого товара | | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам | | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, технического задания (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года. Срок предоставления производителем и поставщиком гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее 12 месяцев. Гарантии поставщика и производителя на товар предоставляются в момент поставки товара. Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. |
| Место поставки товара | | - поликлиника №1 МУЗ «ГКП №4»: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 108;  - поликлиника №2 МУЗ «ГКП №4»: г. Пермь, ул. Транспортная, д. 27;  - поликлиника №3 МУЗ «ГКП №4»: г. Пермь, ул. Куфонина, д.12;  - поликлиника №4 МУЗ «ГКП №4»: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д.159;  - поликлиника №5 МУЗ «ГКП №4»: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара | | Сроки поставки оборудования: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения гражданско-правового договора.  Сроки ввода в эксплуатацию: в течение 3 (трех) рабочих дня после поставки оборудования.  Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 2 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.  Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств, в срок до 31.12.2011 года, после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар, акта сдачи-приемки товара.  Оплата по гражданско-правовому договору, являющемуся приложением №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Средства бюджета города Перми. |
| Порядок формирования цены Договора | | Цена должна включать в себя все расходы на поставку товара, в том числе расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, расходы на ввод в эксплуатацию товара, обучение технического и обслуживающего персонала, гарантийное обслуживание товара, а также иные расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора.  Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной гражданско-правовым договором.  Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором количества товара и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками | | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора | | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров | | Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора | | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров, оказания услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать: | | |
|  | **Согласие участника размещения заказа на поставку товара** в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. | |
|  | **Конкретные показатели**, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 2 % начальной (максимальной) цены Договора.  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | «19» сентября 2011 года  10.00 (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | «20» сентября 2011 года |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | «23» сентября 2011 года |
| **VII. Обеспечение исполнения Договора** | | |
| Размер обеспечения исполнения Договора | | Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора | | Не предусмотрено |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора | | Не предусмотрено |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар | | **2% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора** |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика и производителя на товар | | Обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар предоставляется до заключения гражданско-правового договора в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика и производителя на товар | | Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * договора поручительства, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения гарантии поставщика и производителя на товар, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения гарантии поставщика и производителя на товар определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гарантии поставщика и производителя на товар не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар на тех же условиях и в том же размере*.* |
| Безотзывная банковская гарантия | | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору.  В случае предоставления исполнителем обеспечения исполнения гарантии поставщика и производителя на товар в форме **безотзывной банковской гарантии**, сумма безотзывной банковской гарантии должна составлять **2 % от начальной (максимальной) цены договора.**  Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:   * + ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),   + указание в качестве принципала Поставщика по договору,   + указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика),   + указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),   + сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ,   + банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора,   + срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию;   + банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договора, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,   + в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставляемого товара, требованиям, предусмотренным договором,   + в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,   + в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,   + срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору.   Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.  Ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. |
| Договор поручительства | | В случае если обеспечением исполнения гарантии поставщика и производителя на товар является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:  1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;  2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;  3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.  Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1,2,3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1,2,3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.  В случае если обеспечением исполнения гарантии поставщика на товар является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.  Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. **Сумма по договору поручительства должна составлять 2% от начальной (максимальной) цены договора.**  Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.  В случае нарушения Поставщиком существенных условий договора (нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставляемого товара, требованиям, предусмотренным договором) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика.  Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в качестве обеспечения исполнения гарантии поставщика на товар, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Реквизиты:**   |  |  | | --- | --- | | Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4», л/с 04920017963) | | ИНН | 5903072767 | | КПП | 590301001 | | Р/с | 40302810000005000009 | | БИК | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение гарантии поставщика и производителя на товар, извещение от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_ |   Обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар возвращается исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после окончания срока действия гарантии на поставляемый товар.  В случае нарушения исполнителем существенных условий гарантии (отказ от гарантийного обслуживания, отказ от замены запасных частей) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения гарантии поставщика на товар. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. | |