## ректоскоп
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Ректоскоп с принадлежностями | Указать
| 7 | Тубус ректо-сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | Наличие
| 8 | диаметр мм, | Не более 20 мм
| 9 | рабочая длина см | Не более 30 см
| 10 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | Наличие
| 11 | диаметр мм, | Не более 20 мм
| 12 | рабочая длина см | Не более 20 см
| 13 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | Наличие
| 14 | диаметр мм, | Не более 16 мм
| 15 | рабочая длина см | Не менее 30 см
| 16 | Тубус ректо-сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | Наличие
| 17 | диаметр мм, | Не более 12 мм
| 18 | рабочая длина см | Не более 20 см
| 19 | Тубус ректо-сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | Наличие
| 20 | диаметр мм, | Не более 24 мм
| 21 | рабочая длина см, | Не менее 20 cм
| 22 | Осветительная головка для ректоскопа, с соединением для стекловолоконного световода, подсоединением для воздуха с замком LUER и колпачком с окошком | Наличие
| 23 | Резиновая груша, в комплекте со съемной трубкой, с замком LUER, | Наличие
| 24 | Регулируемая лупа с призматической системой и каналом для введения инструментов под давлением воздуха | Наличие
| 25 | Волоконнооптический световод, | Наличие
| 26 | диаметр мм | Не более 3.5 мм
| 27 | длина см, | Не менее 180 см
| 28 | Источник холодного света галогенового типа с двумя встроенными лампами | Наличие
| 29 | - мощность лампы | не менее: 250 Вт,
| 30 | - две встроенные галогеновые лампы по Вт | Не менее 250 Вт
| 31 | - автоматическая система замены вышедшей из строя лампы, | Наличие
| 32 | - цветовая температура | 3400°К
| 33 | - регулировка яркости - ручная, плавная | Наличие
| 34 | - индикатор состояния лампы, | Наличие
| 35 | Галогенная лампа, мощность 250 Вт, напряжение 24 В | Наличие
| 36 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 37 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 38 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 39 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 40 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 41 | Количество, компл. | 1
| 42 | Стоимость позиции, руб. | Указать
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 |  | Доставка | наличие

## цистоскоп
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Цистоскоп смотровой | Указать
| 7 | Прибор медицинского назначения, предназначенный для осмотра уретры, а также для проведения в ней диагностических и лечебных манипуляций, вводится через мочеиспускательный канал. Также возможно использование цистоскопа для исследования и Предназначен для промывания мочевого пузыря, катетеризации мочеточников и различных хирургических операций: взятия биопсии, коагуляции, извлечения инородных тел. | Наличие
| 8 | Травматичность цистоуретроскопических стволов снижена за счет увеличения толщины стенок и введения дополнительных радиусов. Кроме того, введен дополнительный уретроскопический ствол, особая форма которого улучшает возможности при диагностике и лечении заболеваний уретры. Также принципиальному изменению подверглась конструкция дистального конца. | Наличие
| 9 | Смотровой комплект:
| 10 | Трубка оптическая 75° | 1
| 11 | Ствол №18Ш | 1
| 12 | Обтуратор к стволу №18Ш | 1
| 13 | Переходник диагностический | 1
| 14 | Насадка | 2
| 15 | Трубка силиконовая дренажная 10х3 | 1
| 16 | Щётка жёсткая | 1
| 17 | Колпачок СГИП 8.656.000-01 | 5
| 18 | Футляр | 1
| 19 | Паспорт
| 20 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 21 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 22 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 23 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 24 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 25 | Количество, компл. | 1
| 26 | Стоимость позиции, руб. | Указать
3 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 |  | Доставка | наличие

## источник света
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Уретроскоп смотровой с осветителем | Указать
| 7 | Кабель световодный D=3,5мм дл. 2300 мм | Наличие
| 8 | Осветитель предназначен для использования в качестве источника света для эндоскопических, офтальмологических, стоматологических и других приборов и инструментов с волоконными световодами. | Наличие
| 9 | Источник света для осветителя - галогенная лампа накаливания КГИ 24-150, имеющая интерференционный отражатель. | Наличие
| 10 | Осветитель применяется с эндоскопами, имеющими диаметр входного торца световода от 3,5 мм. | Наличие
| 11 | Освещение, лк, не менее | 12 000 лк
| 12 | Уретроскоп комбинированный предназначен для диагностики и терапевтического лечения мужской и женской уретры, проведения под контролем зрения лечебных процедур и несложных внутриуретальных операций. | наличие
| 13 | Осветительная система с волоконными световодами обеспечивает освещение объектов «холодного света» от любых отечественных осветителей и осветителей фирмы «K. Storz», «R Wolf» (Германия) и «Olimpus» (Япония). | наличие
| 14 | Ручка универсальная со сменными световодами | Наличие
| 15 | Тубусы мужские с обтюраторами , длиной не менее | 145 мм
| 16 | Калибры | 21, 25, 27
| 17 | Тубусы женские с обтюраторами , длиной не менее | 107 мм
| 18 | Калибры | 23.27
| 19 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 20 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 21 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 22 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 23 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 24 | Количество, компл. | 1
| 25 | Стоимость позиции, руб. | Указать
| 26 | Доставка | наличие