## пульсоксиметр
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Пульсоксиметр | Указать
| 7 | Ппредназначен для измерения насыщения кислородом артериального гемоглобина (SpO2) и частоты пульса. | Наличие
| 8 | Диапазон измерений SpO2 (%), не менее | 70 - 100
| 9 | Диапазон измерений пульса (уд/мин), не менее | 25 - 250
| 10 | Погрешность измерения пульса (уд/мин): | 1 ед.
| 11 | Источник питания: две щелочные батарейки ААА | Наличие
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 2
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## апп ИВЛ ручной
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Аппарат искуственного дыхания ручной с отсасывателем | Указать
| 7 | Область применения : службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. | Наличие
| 8 | Объем вдыхаемого газа, мл, не менее | 1200
| 9 | Объем дыхательного мешка, мл, не менее | 1550±50
| 10 | Объем резервного мешка, мл, не менее | 2600
| 11 | Минутная вентиляция, л/мин, макс, не менеее | 31
| 12 | Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа | 60±2
| 13 | Сопротивление вдоху, гПа, не более | 5
| 14 | Сопротивление выдоху, гПа, не более | 2
| 15 | Максимальный вакуум, не менее | 70 кПа за 10 сек
| 16 | Производительность по воде, не менее | 6 л/мин.
| 17 | Свободный воздушный поток при максимальных тактах отсасывания, не менее | 70 л/мин
| 18 | Вместимость сборника жидкости, не менее | 0,3 л.
| 19 | Внутренний диаметр отсасывающей трубки, не менее | 10 мм
| 20 | Габаритные размеры, мм (в сумке), не более | 370х330х160
| 21 | Масса, кг, не более | 3.85
| 22 | Комплект поставки
| 23 | Комплект дыхательный КД-МП-В | 1
| 24 | Аспиратор механический АПМ-МП-1 | 1
| 25 | Языкодержатель * | 1
| 26 | Роторасширитель винтовой * | 1
| 27 | Воздуховод №2 * | 1
| 28 | Воздуховод №3 * | 1
| 29 | Воздуховод №4 * | 1
| 30 | Сумка | 1
| 31 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1
| 32 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 33 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 34 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 35 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 36 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 37 | Количество, компл. | 2
| 38 | Стоимость позиции, руб. | Указать
3 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## АПП ивл ПОРТАТИВНЫЙ
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Аппарат искуственного дыхания портативный | Указать
| 7 | Предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в медицинском транспорте при спасательных мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в медицинских лечебных учреждениях | Наличие
| 8 | Управляемая ИВЛ с переключением дыхательного цикла по времени с активным вдохом и пассивным выдохом | Наличие
| 9 | Вспомогательная ИВЛ в режимах откликания на дыхательные усилия пациента («по требованию’’) и принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии дыхательного усилия пациента («автоматический»). | Наличие
| 10 | Аппарат работает от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5МПа, а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом емкостью 2л), давлением 15МПа | Наличие
| 11 | Минутная вентиляция, л/мин,в диапазоне не уже | от 3 до 20
| 12 | Частота вентиляции дыхательных циклов\минуту, в диапазоне не уже | от 10 до 60
| 13 | отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2-0,5;
| 14 | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 5,0 −0,5кПа; | Наличие
| 15 | Электропитание аппарата осуществляется или от бортовой сети транспортного средства напряжением 9,5...30,0В постоянного тока, потребляемой силой тока не более 1,0А, или от промышленной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц через адаптер, входящий в комплект аппарата, или от встроенного источника электропитания — аккумулятор емкостью 2,2А-ч с автоматическим зарядным устройством. | Наличие
| 16 | Масса аппарата (без баллона и редуктора) не более | 2,6 кг.
| 17 | Габаритные размеры аппарата не более | 233×100×248 мм.
| 18 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 19 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 20 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 21 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 22 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 23 | Количество, компл. | 2
| 24 | Стоимость позиции, руб. | Указать
4 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## ингалятор О2
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Ингалятор кислородный | Указать
| 7 | Ингалятор кислородный предназначен для подачи чистого кислорода или кислородно-воздушной смеси с лечебной целью для дыхания (ингаляции) одному или двум больным одновременно. | Наличие
| 8 | Нормальная работа ингалятора не нарушается: а) от изменения положения ингалятора; б) от изменения давления кислорода в баллоне в пределах 150+-40 кгс/см2. | Наличие
| 9 | Система высокого давления ингалятора герметична при давлении внутридыхательного мешка 50 мм вод.ст. | Наличие
| 10 | Редуктор ингалятора при давлении в баллоне от 150 до 40 кгс/см2обеспечивает подачу кислорода: | Наличие
| 11 | 5+-0,8 л/мин., | Наличие
| 12 | 10+-1,0 л/мин., | Наличие
| 13 | 15+-1,2 л/мин., | Наличие
| 14 | Масса - не более кг. | 6
| 15 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 16 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 17 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 18 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 19 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 20 | Количество, компл. | 1
| 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие