Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от "__"______ 2011 года № 0356300149511000019

Требования к товару.

| № п/п | Наименование товара (услуги) | Ед. изм. | Техническая характеристика | Потребность в месяц | Цена (вкл.НДС) за ед.товара | Потребность за 3 мес. | Сумма закупа (в т.ч.НДС) в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник угловой | шт. | Стоматологический угловой для микромоторов с поворотной защелкой НУПМ-40. Предназначен для закрепления рабочих инструментов с частотой вращения до 666с (40000об/мин) | 3 | 1410,00 | 9 | 12690,00 |
| 2 | Наконечник турбинный | шт. | Турбинный стоматологический НТС 300-ТЕХ 4ех канальный. Предназначен для выполнения терапевтических и ортопедических операций по обработке зубов с диаметром хвостовика режущих инструментов 1,6мм. Наименование параметров: Рабочее давление кгс/см-2 2,0-2,5 Частота вращения об/мин 300000 Расход воздуха л/мин 45 | 6 | 1833,00 | 18 | 32994,00 |
| 3 | Насадка «Tool- Kit Paro-кюрета 2030-151-04E» или эквивалент | уп. | Принадлежности к ультразвуковому аппарату Вектор. Клюшкообразный инструмент для обработки поддесневых и наддесневых апроксимальных поверхностей. 2030-151-04Е. Содержимое упаковки 3шт. |  | 2183,00 | 2 | 4366,00 |
| 4 | Насадка | шт. | Принадлежности к ультразвуковому аппарату скейлер SELECTOR для снятия зубного камня. | 4 | 588,00 | 12 | 7056,00 |
| 5 | Турбинка | шт. | Роторная группа с текстолитовым сепаратором к наконечникам НТС-300 (Казань технология) Предназначена основная часть к турбинным наконечникам. | 5 | 750,00 | 15 | 11250,00 |
| 6 | Электрод | шт. | Электрод игольчатый предназначен для работы в приборе Дипофареза для лечения труднопроходимых каналов. | 1 | 2850,00 | 3 | 8550,00 |
| 7 | Насадка «Tool-Kit Recall-зонд прямой 2030-153-02» или эквивалент | уп. | Принадлежности к ультразвуковому аппарату Вектор. Зондообразная гибкая насадка углеводистое волокно) для обработки поддесневых и наддесневых лабиальных, буккельных и оральных поверхностей. 2030-153-02 Содержимое упаковки 3шт |  | 2621,00 | 2 | 5242,00 |
| 8 | Насадки «Tool Kit Recall-кюрета 2030-153-05E» или эквивалент | уп. | Принадлежности к ультразвуковому аппарату Вектор. (Клюшкообразная гибкая насадка углеводистое волокно) для обработки апроксимальных поверхностей. 2030-153-05Е. Содержимое упаковки 3шт |  | 4485,00 | 2 | 8970,00 |
| 9 | Насадка «Tool Kit Supra 2030-152-01-E -зонд гибкий» или эквивалент | уп. | Принадлежности к ультразвуковому аппарату Вектор. Очень гибкая насадка для щадящей обработки и промывки имплантов или поверхностей зубов. 2030-152-01Е Содержимое упаковки 3шт |  | 1315,00 | 2 | 2630,00 |
| 10 | Насадка «Сопло» или эквивалент | уп. | Принадлежности к ультразвуковому аппарату Вектор. Предназначена для подачи расходных материалов на наконечник. Содержимое упаковки 10шт |  | 2120,00 | 2 | 4240,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 97 988,00 |