Приложение №3  к Извещению  от 12.09.2011

Администрация Орджоникидзевского района г.Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Организация первичных мер пожарной безопасности (содержание 6 бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 280000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 54344,02 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР47-01-084-01прим | Заполнение пожарных водоемов | 1 м3 выливаемой воды | 600 | 38,74 | 5,00 | 28,24 3,28 | 5,50 | 23254,14 | 3001,31 | 16951,39 1968,86 | 3301,44 | 0,49 294,13 | 0,24 144,06 |
| 2 | ТЕР16-07-001-01прим МАТ*0 | Присоединение рукавов диаметром 50 мм 758,30 = 761,09 - 89,80 x 0,01 - 1,68 x 0,2 - 77,42 x 0,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: материалы МАТ=0 | 1 кран | 10 | 13,81 | 13,82 | -0,01 |  | 138,10 | 138,20 | -0,10 |  | 1,01 10,1 | 0,03 0,3 |
| 3 | ТЕР16-07-001-01прим ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0; ТЗ*0,4; ТЗМ*0,4 | Отсоединение рукавов диаметром 50 мм 758,30 = 761,09 - 89,80 x 0,01 - 1,68 x 0,2 - 77,42 x 0,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 кран | 10 | 5,52 | 5,53 |  |  | 55,24 | 55,28 | -0,04 |  | 0,404 4,04 | 0,012 0,12 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23447,48 | 3194,79 | 16951,25 1968,86 | 3301,44 | 308,27 | 144,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 150800,02 | 32440,41 | 103932,34 21903,61 | 14427,29 | 352,39 | 180,5 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4688,05 | 450,20 | 4237,85 492,22 |  | 44,1195 | 36,015 |
| перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=8,9; МАТ=4,37 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122664,51 | 28795,42 | 82743,24 19442,53 | 11125,85 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53311,55 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 52622,05) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51438,05 |  |  |  |  |  |
| 128%*0,85 ФОТ (от 1721,97) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1873,50 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33176,57 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*(0,8*0.85) ФОТ (от 1721,97) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,88 |  |  |  |  |  |
| 90%*(0,8*0.85) ФОТ (от 52622,05) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32204,69 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 237288,14 |  |  |  | 352,39 | 180,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14427,29 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 103932,34 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54344,02 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53311,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33176,57 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 42711,86 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 280000,00 |  |  |  | 352,39 | 180,5 |