УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника хозяйственного управления

администрации города Перми

_______________/Ю.А.Ищенко/

«___»    сентября  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по огнезащитной обработке несущих конструкций и обрешетки кровли зданий администрации города Перми по ул. Куйбышева 33, Кирова 60

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | ischenko-yua@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Ищенко Юлия Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по огнезащитной обработке несущих конструкций и обрешетки кровли зданий администрации города Перми по ул. Куйбышева 33, Кирова 60 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 223 500 (Двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей 72 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Куйбышева 33, Кирова 60 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | 60 месяцев |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС-3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производственных работ. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течении месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям муниципального контракта (приложение №3 документации об открытом аукционе в электронной форме). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях: - уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копию действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ: - - проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 11 175,03 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» сентября 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» сентября 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «23» сентября 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по выполнение работ по огнезащитной обработке несущих конструкций и обрешетки кровли зданий администрации города Перми по ул. Куйбышева 33, Кирова 60

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих конструкций и обрешетки кровли зданий администрации города Перми по ул. Куйбышева 33, Кирова 60

Общая площадь чердачных помещений: 652 м2

Требования, предъявляемые к качеству и производству работ:

1. Поверхностную пропитку проводить огнебиозащитными составами, в соответствии с требованиями Строительных норм и правил, в т.ч. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Состав наносить кистью, распылением, окунанием.

- Состав наносить в 3 слоя с промежуточной сушкой между слоями 5-6 часов

- Наносить при температуре окружающей среды -25….+ 50 градусов Цельсия.

- Поверхности деревянных конструкций перед обработкой должны быть очищены от пыли и грязи, а также от старой краски, масляных, битумных пятен.

2. Применяемые огнебиозащитные составы должны соответствовать требованиям НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалы на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

3. Поставка огнебиозащитного состава осуществляется в таре и упаковке, соответствующей установленным стандартом завода изготовителя.

4. Перед обработкой Подрядчик предоставляет Заказчику сертификат пожарной безопасности на огнебиозащитный состав, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение и техническую документацию (паспорт качества продукции), удостоверяющие его прохождение, качество и срок годности на данную партию состава, заключение                                                                                                                                                                     по испытанию на грибоустойчивость и фунгицидность огнебиозащитного средства.  Огнебиозащитный состав должен обладать антисептической эффективностью, не вызывать коррозию черных и цветных металлам (ГОСТ 9.051-75, ГОСТ 9.048-89).

5. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Требования, предъявляемые к исполнителю работ:

1.  При заключении муниципального контракта Подрядчик обязуется представить  лицензию МЧС на право проведения работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций.

2. К исполнению работ привлекаются только квалифицированные работники, имеющие соответствующее удостоверение.

Требования к безопасности при производстве работ:

1. Выполнение работ  проводить в соответствии с требованиями техники безопасности при производстве строительных работ, пожарной безопасности, электробезопасности, экологических и санитарно гигиенических норм, действующих на территории РФ, с учетом правил внутреннего распорядка Заказчика, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей.

2. Работы проводить в специально отведенные часы по согласованию с заказчиком.

Требования к результату производимых работ:

1. Исполнитель обязан приглашать уполномоченного представителя Заказчика для приемки и освидетельствования скрытых работ (очистка, обеспыливание деревянных конструкций, нанесение 1-ого слоя огнебиозащитного состава, нанесение 2-ого слоя огнебиозащитного состава).

2.   Эффективность огнебиозащитного покрытия не менее 5 лет.

3.  Объем огнебиозащитного состава, наносимого на 1м2 обрабатываемой поверхности, должен обеспечивать I  группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

4. Предоставить оценку качества работ, выполненную специализированной лицензированной организацией - судебно-экспертным учреждением Федеральной противопожарной службы испытательной противопожарной лабораторией (ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю), перед подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.  Подрядчик проводит  1 раз в год проверку качества огнезащитной обработки на протяжении всего гарантийного срока (не менее 5 лет) за свой счет. При проверке срезов в  течение гарантийного срока и получении отрицательного заключения из ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю, повторная огнезащитная обработка выполняется за счет Подрядчика.

6. Своевременное устранение Исполнителем недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов услуг.

Требования к качеству и технические характеристики огнебиозащитного состава:

| Назначение | - защищает древесину от возгораний, останавливает распространение пламени в действующем пожаре; - уничтожает все известные виды грибка, плесени, древесных насекомых и препятствует их появлению; - увеличивает срок службы деревянных строений, предохраняет древесину от деструкции. |
| --- | --- |
| Область применения | Для наружных, внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий; Для огнебиозащитной обработки деревянных поверхностей: - наиболее пожароопасных и склонных к загниванию мест; стропильной системы кровли, балок, лаг, половых досок; - внутренних стен всех категорий помещений (отапливаемых и неотапливаемых, с нормальной и повышенной влажностью); - наружных стен и лобной части кровли с последующим декоративным атмосферостойким покрытием (пенетрекс, топ- лазурь, лак, акриловая краска и др.) или без него; - потемневших, пораженных грибком материалов и строений (внутри и снаружи); - свежих срубов на выдержке. |
| Группа огнезащитной эффективности | Первая группа огнезащитной эффективности (по НПБ 251-98) |
| Расход для огнезащиты 1-й группы и антисептирования | 300 г/кв.м (2-3слоя, без учета потерь) |
| Температура окружающей среды | -25*С ….+50*С |
| Условия высыхания покрытия | После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной сушки, время высыхания составляет 4 — 12 часов (в зависимости от влажности окружающей среды). |
| Экология | Покрытие безопасно после высыхания |
| Свойства древесины | Средство придает древесине оттенок от слабо-желтого до янтарного, подчеркивает структуру древесины. При воздействии температурного источника на обработанную поверхность происходит вспучивание верхних слоев древесины с выделением негорючих продуктов, останавливающих процесс горения. |
| Нанесение декоративных покрытий | После обработки (при полном высыхании) древесина может быть покрыта любыми декоративными покрытиями с соблюдением Инструкций по их применению. |

| Сохранение огнебиозащитного эффекта В условиях эксплуатации под воздействием открытой атмосферы для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию. |  | Не менее 5 лет |
| --- | --- | --- |
| Сохранение огнебиозащитного эффекта В условиях эксплуатации внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений (чердак, стропила, надворные постройки, половые лаги, стеновые пустоты и межэтажные перекрытия и т.д.), при нормальных условиях эксплуатации конструкций. |  | Не менее 5 лет |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-желтого цвета, мыльная на ощупь, присутствует быстрорастворимый при перемешивании осадок бурого цвета |  |
| Плотность | 1,19 г/см3 при Т=20*С |  |
| рН среды | 10-12 |  |
| Группа опасности | Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007) |  |
| Способ нанесения | Кистью, распылением, окунанием (обладает высокой проникающей способностью) |  |
| Обрабатываемая поверхность | Очищенная, не окрашенная, не оледенелая |  |
| Фасовка | Полиэтиленовые канистры |  |
| Условия хранения | В таре производителя при Т -50*С ... +50*С на закрытых и открытых складах (при Т ниже -20*С частично кристаллизуется, после размораживания средство не теряет свойства) |  |
| Срок годности | 3 года с даты изготовления |  |
| Контроль | Каждая партия проходит экспресс-контроль ОТК предприятия |  |
| Меры предосторожности | Работы выполнять в проветриваемых помещениях, использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки, респиратор) |  |
| Ограничения | Не допускается обработка мерзлой и обледенелой древесины, обработка при воздействии осадков. Не обрабатывать помещения с температурой эксплуатации свыше 100*С (сауны, парные и т.д.) |  |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих конструкций и обрешетки кровли зданий администрации города Перми по ул. Куйбышева 33, Кирова 60

г. Пермь                                 					  «____» _______2010год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________администрации города Перми ________ _____________., с одной стороны и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона (протокол от "____"________2010 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по огнезащитной обработке несущих конструкций  и обрешетки кровли  в соответствии с техническим заданием (приложение №2) и локальным сметным расчетом (приложение №1), далее по тексту «работы» в административных зданиях Администрации города Перми по адресу _________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальном  сметном расчете (приложение №1) и техническом задании (приложение №2)  в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалы на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Правила пожарной безопасности ППБ 01-03.

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:   в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  _____________________________________________________________________________.

3.2.  Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене контракта  составляет                           __________________________ .

3.3. Цена контракта  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию  работ.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика  и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантию эффективности огнезащитного покрытия 5 лет (60 месяцев), течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Выполнение работ осуществляется при наличии у подрядчика  действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ:

- -  проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций

5.2. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.5.  До приемки работ Подрядчик обязан произвести уборку помещения,

вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы, мусор.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение срока действия контракта. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента отправления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона электронной формы настоящего контракта, подписанного электронной цифровой  подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. Локальный сметный расчет.

11.2. Техническое задание.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000, ИНН 5902290635 КПП 590201001, БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г. Перми (л/сч. 02975012791) Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь. |  |
| --- | --- |