## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту пешеходного моста на ул. Есенина, 5/1

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Капитальный ремонт |
| 2 | Вид работ | 1.демонтаж пролетных строений 2.демонтаж металлических ригелей 3.добуривание буронабивных свай 4.монтаж металлических насадок 5.очистка, огрунтовка и покраска металлических поверхностей 6. устройство фундаментов труб и опор 7.устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС. |
| 3 | Объем работ | - демонтаж пролетных строений мостов – 1 строение -демонтаж металлических ригелей-0,49т -добуривание буронабивных свай опор с устройством арматурного каркаса-1,49 м3 - монтаж металлических насадок ранее демонтированных-0,49т -установка пролетного строения-1 строение -очистка наружных поверхностей-24,9м2 - огрунтовка металлических поверхностей- 0,249м2 -окраска металлических огрунтованных поверхностей – 0,249м2 -устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов-0,025м3 -устройство арматурных сеток -0,25т -устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания-0,125м3. |

Согласно приложенному локально сметному расчету Приложение №1 к техническому заданию.

Срок выполнения работ: 4 календарных дня с даты заключения договора.

Гарантийный срок: 24 месяца.