## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
| _______________________ | [10 empty] | Начальник хозяйственного
| _____ ____________ 2011 г. | [10 empty] | управления
|  |  |  | Администрация города Перми | [7 empty] | ____________А.Г.Пантелеев
|  |  |  | (наименование стройки) | [7 empty] | ____ _____________ 2011г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на выполнение текущего ремонта (электромонтажные работы) в административных зданиях, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17а, кабинет 211-213, ул. Сибирская, 15, кабинет 305, ул. Ленина, 23, выход в подвал.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________184 132,51 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36841,6 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________265,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Сибирская, 17а к211-213
1 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.65 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 154.47 | 100.7 | 20.28 | 0.08 | 16.29 | 10.59 | 0.01 | 0.01
2 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.4 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 105.7 | 105.27 | 0.43 | 0.17 | 9.64 | 13.5 | 0.01 | 0.01
3 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.24 | 45.55 | 45.55 |  |  | 10.93 | 10.93 |  |  | 5.84 | 1.4
4 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.22 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0.93 | 32.12 | 31.57 | 0.55 | 0.2 | 17.89 | 3.94 | 0.08 | 0.02
5 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.65 | 844.05 | 143.82 | 486.33 | 25.52 | 548.63 | 93.48 | 316.11 | 16.59 | 15.3 | 9.95 | 1.89 | 1.23
6 | ФЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.75 | 903.16 | 156.98 | 28.3 | 1.49 | 1580.53 | 274.72 | 49.53 | 2.61 | 16.7 | 29.23 | 0.11 | 0.19
7 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1.75 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 479.82 | 110.88 | 8.47 | 0.47 | 6.74 | 11.8 | 0.02 | 0.04
8 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.05 | 748.16 | 391.84 | 19.74 | 0.41 | 37.41 | 19.59 | 0.99 | 0.02 | 39.5 | 1.98 | 0.03
9 | ФЕРм08-03-524-21 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А | 1 шт. | 1 | 726.8 | 105.15 | 39.03 | 2.3 | 726.8 | 105.15 | 39.03 | 2.3 | 10.6 | 10.6 | 0.17 | 0.17
10 | прайс | Шкаф с с одним трехполюсным рубильником | шт | 1 | 1547.6 |  |  |  | 1547.6
11 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.5 | 788.01 | 428.54 | 22.16 | 0.54 | 394.01 | 214.27 | 11.08 | 0.27 | 43.2 | 21.6 | 0.04 | 0.02
12 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.23 | 19079.3 | 3144.64 | 2699.49 | 880.57 | 4388.24 | 723.27 | 620.88 | 202.53 | 317 | 72.91 | 75.65 | 17.4
13 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.09 | 3246.49 |  |  |  | 292.18
14 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.15 | 4883.86 |  |  |  | 732.58
15 | ФССЦ-509-2317 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 23 | 272.3 |  |  |  | 6262.9
16 | ФССЦ-509-1833 | Кабель-канал (короб) сеч. 40x16 мм | м | 4 | 2.7 |  |  |  | 10.8
17 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) сеч. 20x10 мм | м | 61 | 1.19 |  |  |  | 72.59
18 | ФССЦ-503-0527 | Разветвительная коробка У-194 | шт. | 20 | 3.3 |  |  |  | 66
19 | ФССЦ-503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 50 | 8.99 |  |  |  | 449.5
20 | ФССЦ-509-0147 | автомат 25 а | шт. | 3 | 361.6 |  |  |  | 1084.8
21 | ФССЦ-509-5150 | Выключатели и переключатели постоянного тока: В-45М | шт. | 5 | 10.17 |  |  |  | 50.85
22 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.06 | 2888.4 | 166.66 | 2.42 | 0.14 | 173.3 | 10 | 0.15 | 0.01 | 16.8 | 1.01 | 0.01
23 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  | 767.91 | 44.52 | 3.39 |  | 1.56 | 4.68
24 | ФЕРр69-2-4 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0.07 | 108 | 89.57 | 18.43 |  | 7.56 | 6.27 | 1.29 |  | 10.5 | 0.74
25 | ФЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 5 | 83.26 | 81.63 |  |  | 416.3 | 408.15 |  |  | 9 | 45
26 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 5.12 | 5.12 |  |  | 25.6 | 25.6 |  |  | 0.4 | 2
27 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 5 | 19.21 | 19.21 |  |  | 96.05 | 96.05 |  |  | 1.5 | 7.5
Раздел 2. Сибирская, 15 к.305
28 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.15 | 844.05 | 143.82 | 486.33 | 25.52 | 126.61 | 21.57 | 72.95 | 3.83 | 15.3 | 2.3 | 1.89 | 0.28
29 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.015 | 4883.86 |  |  |  | 73.26
30 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.05 | 788.01 | 428.54 | 22.16 | 0.54 | 39.4 | 21.43 | 1.11 | 0.03 | 43.2 | 2.16 | 0.04
31 | ФССЦ-503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 5 | 8.99 |  |  |  | 44.95
32 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.15 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 35.65 | 23.24 | 4.68 | 0.02 | 16.29 | 2.44 | 0.01
33 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) 20x10 мм | м | 15 | 1.19 |  |  |  | 17.85
Раздел 3. Ленина, 23 выход в подвал
34 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.15 | 844.05 | 143.82 | 486.33 | 25.52 | 126.61 | 21.57 | 72.95 | 3.83 | 15.3 | 2.3 | 1.89 | 0.28
35 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.015 | 4883.86 |  |  |  | 73.26
36 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.09 | 3246.49 |  |  |  | 292.18
37 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.15 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 35.65 | 23.24 | 4.68 | 0.02 | 16.29 | 2.44 | 0.01
38 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) 20x10 мм | м | 15 | 1.19 |  |  |  | 17.85
39 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.04 | 5723.35 | 1150.72 | 1968.76 | 527.89 | 228.93 | 46.03 | 78.75 | 21.12 | 116 | 4.64 | 45.08 | 1.8
40 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 748.16 | 391.84 | 19.74 | 0.41 | 14.96 | 7.84 | 0.39 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.03
41 | ФССЦ-509-5150 | Выключатели одноклавишный неутопленного типа | шт. | 2 | 10.17 |  |  |  | 20.34
42 | ФЕРр69-2-4 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0.01 | 108 | 89.57 | 18.43 |  | 1.08 | 0.9 | 0.18 |  | 10.5 | 0.11
43 | ФССЦ-509-1494 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 2x18 | шт. | 4 | 205.2 |  |  |  | 820.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 22484.56 | 2546.24 | 1307.87 | 254.11 |  | 265.61 |  | 21.45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 111558.28 | 33498.49 | 6891.47 | 3343.11 |  | 265.61 |  | 21.45
стесненность ОЗП=15%; ЗПМ=15% (Поз. 24, 42-43, 1, 5-23, 28-41, 2-4, 25-27) | [8 empty] | 420.07 | 381.94 | 38.12 | 38.12
ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82 (Поз. 24, 42-43, 1, 5-23, 28-41, 2-4, 25-27) | [8 empty] | 88653.65 | 30570.3 | 5545.48 | 3050.88
Накладные расходы
95%*0,85 ФОТ (от 36841,6) | [8 empty] | 29749.58
Сметная прибыль
50%*0,8 ФОТ (от 36841,6) (Поз. 24, 42-43, 1, 5-23, 28-41, 2-4, 25-27) | [8 empty] | 14736.64
Итого | [8 empty] | 156044.5 |  |  |  |  | 265.61 |  | 21.45
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 71168.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 6891.47
ФОТ | [8 empty] | 36841.6
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 156044.5
НДС 18% | [8 empty] | 28088.01
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 184132.51 |  |  |  |  | 265.61 |  | 21.45
|  | Составил- |  |  |  | Проверил-