Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300001011000059 от 12.09.2011г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Качественные и функциональные характеристики поставляемого товара, потребительские свойства** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Предлагаемые параметры и характеристики поставляемого товара**  **(указать)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Фартук длинный, хирургический | Фартук одноразовый, хирургический должен быть изготовлен из многослойного нетканого материала. Ламинат( Спанбонд-полиэтилен). Размер: 140х80 см  Ламинированный, водонепранецаемый  Плотность 42г/кв.м  Индивидуальная упаковка  Остаточный срок годности: не менее 70% на дату поставки  Сертификат соответствия прилагается к товару на каждую серию продукции | шт. | 2000 |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**