Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования | шт. | 519 |
| 2 | Переходник гофрированный угловой | шт. | 480 |
| 3 | Зажим на пуповину (стерильный) | шт. | 42 |
| 4 | Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой 2м | шт. | 279 |
| 5 | Пакет гипотермический (охлаждающий) | шт. | 1 251 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Фильтрирующая мембрана: |  |
| 4.1. | площадь мембраны, кв.см; | не более 20 кв.см |
| 4.2. | эффективность фильтрации бактерий, % | не менее 99,9999% |
| 4.3. | эффективность фильтрации вирусов, % | не менее 99,999% |
| 4.4. | мертвое пространством фильтра, мл | от 26 до 70 мл |
| 4.5 | сопротивление потоку при 60л/мин | 150-1000 мл |
| 5. | Время эффективной фильтрации, час. | не менее 24 часов |
| 8. | Коннекторы 15М/22F-22M/15F | Наличие |
| 9. | Дополнительный порт для измерения СО2 | Наличие |
| 10. | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 11. | Вес не более гр | 25-32г |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Переходник гофрированный угловой).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 3 | Используется для присоединения тройника дыхательного контура и интубационной трубки без дополнительных портов | Соответствие |
| 4 | Длина, см. | не менее 7 см и не более 20 см |
| 5 | Коннектор 22F, 22М/15F | Наличие |
| 6 | Мертвое пространство | Не более 52 мм |
| 7 | Стерильный | Соответствие |
| 8 | Индивидуальная упаковка | наличие |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Зажим на пуповину (стерильный)).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Материал | прочный упругий пластика медицинского назначения |
| 5 | Общая длина, мм. | не менее 53 |
| 6 | Длина рабочей части, мм. | не менее 35 |
| 7 | Зажим состоит из двух браншей соединенных между собой кольцом | Соответствие |
| 8 | Внутренняя сторона рабочей части каждой бранши имеет фиксирующие зубцы, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши. | Соответствие |
| 9 | Высота фиксирующих зубцов, мм. | не более 1 мм. |
| 10 | Кольцо снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца | Соответствие |
| 11 | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши, служит для более равномерного распределения «Вартонова студня», что обеспечивает повышенную надежность пережатия сосудов пуповины | Соответствие |
| 12 | Механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии | Соответствие |
| 13 | Биологически безопасен | Соответствие |
| 14 | Атравматичен | Соответствие |
| 15 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 16 | Срок годности | не менее 5 лет |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали | Не менее 2 м. |
| 5 | Прямые нососовые зубцы | Наличие |
| 6 | Термопластичный материал нососовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у больного | Соответствие |
| 7 | Равномерная подача кислорода | Соответствие |
| 8 | Края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа | Соответствие |
| 9 | Легко фиксируется за счет регулирования длины петли | Соответствие |
| 10 | Стерильна | Соответствие |
| 11 | Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям | Соответствие |
| 12 | Срок годности | Не менее 5 лет |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Пакет гипотермический (охлаждающий)).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Позволяет создавать гипотермию (охлаждение) места ушиба, растяжения, кровоизлияния, ожога, воспаления и др. Так же гипотермический пакет может применяться при солнечном и тепловом ударе. | Соответствие |
| 5 | Состав: азотнокислый аммоний 90г +-10г, вода 50г +-10г | Соответствие |
| 6 | Габаритные размеры мм: внутренний пакет75+-5х75+-5, наружный пакет 150+-10х120+-10 | Соответствие |
| 7 | Гарантийный срок годности | не менее 18 месяцев |

Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям Заказчика, указанным в техническом задании, должен быть новым, не бывшим в употреблении.