Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1. Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Фильтрирующая мембрана: |  |  |
| 4.1. | площадь мембраны, кв.см; | не более 20 кв.см |  |
| 4.2. | эффективность фильтрации бактерий, % | не менее 99,9999% |  |
| 4.3. | эффективность фильтрации вирусов, % | не менее 99,999% |  |
| 4.4. | мертвое пространством фильтра, мл | от 26 до 70 мл |  |
| 4.5 | сопротивление потоку при 60л/мин | 150-1000 мл |  |
| 5. | Время эффективной фильтрации, час. | не менее 24 часов |  |
| 8. | Коннекторы 15М/22F-22M/15F | Наличие |  |
| 9. | Дополнительный порт для измерения СО2 | Наличие |  |
| 10. | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 11. | Вес не более гр | 25-32г |  |

2. Переходник гофрированный угловой.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3 | Используется для присоединения тройника дыхательного контура и интубационной трубки без дополнительных портов | Соответствие |  |
| 4 | Длина, см. | не менее 7 см и не более 20 см |  |
| 5 | Коннектор 22F, 22М/15F | Наличие |  |
| 6 | Мертвое пространство | Не более 52 мм |  |
| 7 | Стерильный | Соответствие |  |
| 8 | Индивидуальная упаковка | наличие |  |

3. Зажим на пуповину (стерильный).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Материал | прочный упругий пластика медицинского назначения |  |
| 5 | Общая длина, мм. | не менее 53 |  |
| 6 | Длина рабочей части, мм. | не менее 35 |  |
| 7 | Зажим состоит из двух браншей соединенных между собой кольцом | Соответствие |  |
| 8 | Внутренняя сторона рабочей части каждой бранши имеет фиксирующие зубцы, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши. | Соответствие |  |
| 9 | Высота фиксирующих зубцов, мм. | не более 1 мм. |  |
| 10 | Кольцо снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца | Соответствие |  |
| 11 | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши, служит для более равномерного распределения «Вартонова студня», что обеспечивает повышенную надежность пережатия сосудов пуповины | Соответствие |  |
| 12 | Механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии | Соответствие |  |
| 13 | Биологически безопасен | Соответствие |  |
| 14 | Атравматичен | Соответствие |  |
| 15 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |  |
| 16 | Срок годности | не менее 5 лет |  |

4. Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали | Не менее 2 м. |  |
| 5 | Прямые нососовые зубцы | Наличие |  |
| 6 | Термопластичный материал нососовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у больного | Соответствие |  |
| 7 | Равномерная подача кислорода | Соответствие |  |
| 8 | Края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа | Соответствие |  |
| 9 | Легко фиксируется за счет регулирования длины петли | Соответствие |  |
| 10 | Стерильна | Соответствие |  |
| 11 | Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям | Соответствие |  |
| 12 | Срок годности | Не менее 5 лет |  |

5. Пакет гипотермический (охлаждающий).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Позволяет создавать гипотермию (охлаждение) места ушиба, растяжения, кровоизлияния, ожога, воспаления и др. Так же гипотермический пакет может применяться при солнечном и тепловом ударе. | Соответствие |  |
| 5 | Состав: азотнокислый аммоний 90г +-10г, вода 50г +-10г | Соответствие |  |
| 6 | Габаритные размеры мм: внутренний пакет75+-5х75+-5, наружный пакет 150+-10х120+-10 | Соответствие |  |
| 7 | Гарантийный срок годности | не менее 18 месяцев |  |

____________________________                         __________________________                         ____________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати