Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 15.09.2011г.

Техническое задание

| Наименование | Техническое задание или эквивалент | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Повязка рулонная, естерильная на нетканой основе | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости,с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергогенности 6х1000 | шт | 200 |
| Повязка рулонная, естерильная на нетканой основе | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости,с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергогенности 10х1000 | шт | 200 |
| Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергогенности,подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки 10х15 | шт | 180 |
| Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергогенности,подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки 10х20 | шт | 180 |
| ИТОГО |  |  |  |