Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 15.09.2011г.

Техническое задание

| № | Наименование | Техническое задание или эквивалент | Ед. изм | Кол-во | ОМС (ДД) | Бюджет (МБ) | ПД | Центр здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроды | Электроды PSG5OS code 12874 диаметр 50 мм для холтер монитора "Астракар" о/р | шт | 2220 |  |  | 720 |  |
|  | Электроды | Электроды RT 34 одноразовые для анализатора водных секторов организма "Медасс" | шт | 500 |  |  |  | 500 |
|  | Электроды | Электрод эндоназальный стерильный одноразовый 150х200 мм для аппарата "Поток" | шт | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | Электроды | Электрод для низкочастотных процедур, поверхностный, прямоугольный, размер 80*120 одноразовый для аппарата "Поток" | шт | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  | Электроды | Электрод д/импульсных и низкочастотных процедур, поверхностный размер 100*150 одноразовый для аппарата "Поток" | шт | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |