Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 15.09.2011г.

Техническое задание

| № лота | Наименование | Техническое задание или эквивалент | Ед. изм | Кол-во | в том числе из источников финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по лоту: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОМС | ОМС (Ст.дн) | ОМС (Ст.дом) | ОМС (ДД) |  | Бюджет (МБ) | ПД |  | Центр здоровья |  |  |
|  | Иглодержатель | Иглодержатель холдер к системе Venosafe автомат одноразовый | шт | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробирка 3 мл | Пробирка вакуумная VF-053 SDK с К2-ЕДТА 3 мл силиконовая одноразовая | шт | 8900 |  |  |  | 3900 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
|  | Пробирка 2,7 мл | Пробирка вакуумная VF-053 SBCS с забуференным натрия цитратом 3,8% 2,7 мл силиконовая одноразовая | шт | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Пробирка 5,5 мл | Пробирка вакуумная VF-076 SHL с Li гепарином 5,5 мл силиконовая одноразовая | шт | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Пробирка 9 мл | Пробирка вакуумная VF-109 SP 9 мл с активатором свертывания силиконовая одноразовая | шт | 2900 |  |  |  | 900 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |