Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 16.09.2011г.

Техническое задание на поставку компрессионного белья

| № позиции | Наименование товара | Технические характеристики товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1 | Изделие компрессионное, эластичная Перчатка до запястья |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Левая – 6шт. | Наличие |
|  |  | Правая -6шт. | Наличие |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Края обработаны | наружным швом |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | Степень компрессии | 2 степень |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Общее количество, шт. | 12 |
| Позиция 2 | Изделие компрессионное, эластичная Молния |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | - Компрессионная «Молния»- материал изготовления | Пластик, обеспечивает легкость применения компрессионной перчатки |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Количество, шт. | 12 |
| Позиция 3 | Изделие компрессионное, эластичная Перчатка до запястья со скошенными углами между пальцами |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Края обработаны | наружным швом |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | На левую и правую руку | Наличие |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Количество, шт. | 8 |
| Позиция 4 | Изделие компрессионное, эластичная Перчатка до запястья с межпальцевыми разделителем |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Края обработаны | Наружным швом |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | На левую и правую руку | Наличие |
|  |  | Межпальцевые разделители – 4шт. | Наличие |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Количество, шт. | 4 |
| Позиция 5 | Изделие компрессионное, эластичный рукав от запястья до подмышки |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Края обработаны | Наружным швом |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | На левую и правую руку | Наличие |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Количество | 6 |
| Позиция 6 | Изделие компрессионное, эластичная маска для лица с открытым лицевым вырезом |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | класс компрессии для создания необходимой компрессии на пораженных участках, для улучшения кровотока | 2 класс |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | Количество | 4 |
| Позиция 7 | Изделие компрессионное, эластичная рубашка с длинными рукавами. | Наименование товара |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | класс компрессии для создания необходимой компрессии на пораженных участках, для улучшения кровотока | 2 класс |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Количество, шт. | 4 |
| Позиция 8 | Изделие компрессионное, эластичный нарукавник |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | класс компрессии необходим для создания компрессии на пораженных участках, для улучшения кровотока | 2 класс |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Количество, шт. | 2 |
| Позиция 9 | Перчатка с усеченными компрессионными пальцами |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | 3 |
|  |  | Цвет - бежевый | бежевый |
|  |  | Класс компрессии | 2 класс |
|  |  | Количество, шт. | 4 |
| Позиция 10 | Рукав компрессионный с силиконовой резинкой |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер | 2 |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Класс компрессии | 2 класс |
|  |  | Количество, шт. | 3 |
| Позиция 11 | Эластичные компрессионные штаны ниже колена с закрытой промежностью |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер индивидуальный | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Форма | Штаны ниже колен с закрытой промежностью |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Количество, шт. | 2 |
| Позиция 12 | Эластичные компрессионные колготы на две ноги с закрытой промежностью, закрытым мыском |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Срок действия не менее 2-х лет от даты производства |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Размер индивидуальный | Индивидуально по меркам на пациента |
|  |  | Форма колгот | Колготы с закрытым мыском и закрытой промежностью |
|  |  | Цвет | бежевый |
|  |  | Срок действия компрессии | Не менее 3-х месяцев |
|  |  | Каждое волокно обработано | серебром |
|  |  | Количество, шт. | 2 |