Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «19» сентября 2011 года

Техническое задание

на проведение запроса котировки

на выполнение работ по монтажу  и наладке автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре в помещениях общественного центра по адресу:ул.Борчанинова, 8

Место выполнения работ: г.Пермь, Ленинский район, ул.Борчанинова, 8.

Срок выполнения работ: с 06.10.2011г. по 31 10.2011г.

Виды работ и объектов:	 согласно ведомости объема работ (прилагается)

Требования к производству работ:

Надлежащее качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией (предоставляется Подрядчику на момент заключения муниципального контракта), требованиями ГОСТ, СниП,   СанПиН и др. нормативных документов, требованиям Контракта, ведомости объема работ, локального сметного расчета.

Все отступления от проектной документации подлежат обязательному согласованию с разработчиком проектной документации и Заказчиком.

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы на объекте. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Обеспечение надлежащей охраны имущества третьих лиц в течение всего срока выполнения работ.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

При производстве работ Исполнитель обеспечивает:

- наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Срок и условия оплаты: Оплата за выполненную Подрядчиком Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления:

-     подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счета-фактуры, счета.

Ведомость объема работ

на монтаж  и наладку автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре в помещениях общественного центра по ул.Борчанинова, 8

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» или эквивалент) | шт. | 2 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Блок бесперебойного питания ИВЭПР-112-5-1К2 или эквивалент) | шт. | 2 |
| 3 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1или эквивалент | шт. | 4 |
| 4 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Извещатель пожарный дымовой с базой ИП-212-74или эквивалент) | шт. | 38 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Объектовое оконечное устройство УО-ЗК "Фобос-3"или эквивалент) | шт. | 1 |
| 6 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-3СУМ или эквивалент) | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | Устройства оптико-(фото)электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Извещатель охранный объемный LC-100PI или эквивалент) | шт. | 11 |
| 8 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Извещатель охранный магнито-контактный СМК-1или эквивалент) | шт. | 8 |
| 9 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Извещатель охранный магнито-контактный СМК-20 или эквивалент) | шт. | 2 |
| 10 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Извещатель "тревожная кнопка" радиоканальный ASC-11 или эквивалент) | шт. | 1 |
| 11 | Табло сигнальное студийное или коридорное (Табло световое "НБО Люкс" (Выход) НБО-12-01 или эквивалент) | шт. | 2 |
| 12 | Звонок (Звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга или эквивалент) | шт. | 2 |
| 13 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 30 |
| 14 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 78 |
| 15 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 1,8 |
| 16 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 6,72 |
| 17 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |
| 18 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» или эквивалент | шт. | 2 |
| 19 | Блок бесперебойного питания ИВЭПР-112-5-1К2 или эквивалент | шт. | 2 |
| 20 | Объектовое оконечное устройство УО-ЗК "Фобос-3" или эквивалент | шт. | 1 |
| 21 | Аккумулятор 12В 12 А/ч | шт. | 4 |
| 22 | Извещатель пожарный дымовой с базой ИП-212-74 или эквивалент | шт. | 38 |
| 23 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-3СУМ или эквивалент | шт. | 2 |
| 24 | Извещатель охранный объемный LC-100PI или эквивалент | шт. | 11 |
| 25 | Извещатель охранный магнито-контактный СМК-1 или эквивалент | шт. | 8 |
| 26 | Извещатель охранный магнито-контактный СМК-20 или эквивалент | шт. | 2 |
| 27 | Извещатель "тревожная кнопка" радиоканальный ASC-11 или эквивалент | шт. | 1 |
| 28 | Звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга или эквивалент | шт. | 2 |
| 29 | Табло световое "НБО Люкс" (Выход) НБО-12-01 или эквивалент | шт. | 2 |
| 30 | Коробка распределительная УК-2П или эквивалент | шт. | 30 |
| 31 | Резистор 4,7 кОм | шт. | 32 |
| 32 | Резистор 1,5 кОм | шт. | 36 |
| 33 | Резистор 120 Ом | шт. | 2 |
| 34 | Диод 1N5400 | шт. | 4 |
| 35 | Диод 1N4148 | шт. | 2 |
| 36 | Кабель силовой нераспростроняющий горение при прокладке в пучках с медными жилами сеч. 3х1,5 ВВГнг-FRLS или эквивалент | м. | 20 |
| 37 | Кабель контрольный из ПВХ пластиката пониженной горючести с медными жилами сеч. 1х2х0,5 КПКВнг-FRLS или эквивалент | м. | 425 |
| 38 | Кабель контрольный 4х0,5 КСПВ или эквивалент | м. | 227 |
| 39 | Короб электротехнический 10*15 | м. | 120 |
| 40 | Короб электротехнический 15*25 | м. | 60 |