Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (спецификация)

на поставку медицинской мебели

для роддома МУЗ «Городская клиническая больница № 7

| № п/п | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Шкаф металлический для одежды медперсонала двухсекционный с перекладиной и полкой |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Конструкция шкафа | РАЗБОРНАЯ |  |
|  | 8 | Шкаф разделен на две равнозначные по размеру вертикальные части. | Соответствие |  |
|  | 9 | Количество вертикальных секций, шт. | 2 |  |
|  | 10 | Количество горизонтальных секций, шт. | 2 |  |
|  | 11 | Количество дверей, шт. | 2 |  |
|  | 12 | Возможность установить дверь как для «правого» так и для «левого» открывания. | Соответствие |  |
|  | 13 | Быстросъемные петли | Наличие |  |
|  | 14 | Высота шкафа без учета ножек, не менее, мм | 1850 |  |
|  | 15 | Ширина шкафа, не менее, мм | 500 |  |
|  | 16 | Глубина шкафа, не менее, мм | 500 |  |
|  | 17 | Замок на каждой двери | Наличие |  |
|  | 19 | На правой боковой стенке предусмотрены крючки для одежды, в количестве не менее 3-х штук | Соответствие |  |
|  | 20 | Штанга для подвески плечиков | Наличие |  |
|  | 21 | Возможность регулировки полок по высоте с шагом не более 35мм при помощи съемных металлических оцинкованных полкодержателей. | Соответствие |  |
|  | 22 | Полки металлические профилированные в количестве 2-х штук (для головных уборов и для обуви) | Соответствие |  |
|  | 23 | Цвет шкафа | серый |  |
|  | 25 | Покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам | Соответствие |  |
|  | 26 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 27 | Регулируемые опоры позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку | Соответствие |  |
|  | 28 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Соответствие |  |
|  | 29 | Требования к товару: |  |  |
|  | 30 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | 31 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 32 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 33 | Кол-во, шт. | 45 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Пост медсестры с надстройкой |  |
|  | 2 | Модель (или эквивалент) | ПМ-01 |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Габаритные размеры: |  |  |
|  | 7.1 | Длина, не менее, мм; | 1400 |  |
|  | 7.2 | Ширина, не менее, мм; | 680 |  |
|  | 7.3 | Высота стола, не менее, мм | 750 |  |
|  | 7.4 | Высота надстройки, не более, мм | 150 |  |
|  | 7.5 | Высота общая, не менее, мм | 900 |  |
|  | 8 | Материал: |  |  |
|  | 8.1 | Термостойкая ламинированная ЛДСП белого цвета толщиной, не менее, мм | 16 |  |
|  | 8.2 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 8.3 | Кромка ПВХ, не менее, мм | 2 |  |
|  | 8.4 | Фурнитура Ручка Reling, не менее, шт | 2 |  |
|  | 9 | Конструктивные особенности: |  |  |
|  | 9.1 | Одна тумба | Наличие |  |
|  | 9.2 | У тумбы один выдвижной ящик с направляющими Metabox и дверь | Наличие |  |
|  | 9.3 | Имеется две ниши под рабочей зоной | Наличие |  |
|  | 9.4 | Надстройка с правой стороны поделена на две ячейки для размещения папок и мелких принадлежностей | Наличие |  |
|  | 10 | Накладная столешница | Наличие |  |
|  | 11 | Ширина тумбы, не менее, мм | 450 |  |
|  | 12 | Требования к товару: |  |  |
|  | 13 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | 14 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 15 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 16 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 17 | Кол-во, шт. | 5 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Пост медсестры с надстройкой |  |
|  | 2 | Модель (или эквивалент) | ПМ-03 (без доп.стола) |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Габаритные размеры: |  |  |
|  | 7.1 | Длина, не менее, мм | 1400 |  |
|  | 7.2 | Ширина, не менее, мм | 680 |  |
|  | 7.3 | Высота стола, не менее, мм | 750 |  |
|  | 7.4 | Высота надстройки, не менее, мм | 470 |  |
|  | 7.5 | Высота общая, не менее, мм | 1220 |  |
|  | 8 | Материал: |  |  |
|  | 8.1 | Термостойкая ламинированная ЛДСП белого цвета толщиной, не менее, мм | 16 |  |
|  | 8.2 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 8.3 | Кромка ПВХ, не менее, мм | 2 |  |
|  | 8.4 | Фурнитура Ручка Reling, не менее, шт. | 2 |  |
|  | 9 | Конструктивные особенности: |  |  |
|  | 9.1 | Одна тумба | Наличие |  |
|  | 9.2 | У тумбы один выдвижной ящик с направляющими Metabox и дверь | Наличие |  |
|  | 9.3 | Надстройка поделена на три равные части, с правой стороны две полки верхняя поделена на три ячейки, с левой стороны две полки, в средней части расположена ниша | Наличие |  |
|  | 10 | Накладная столешница | Наличие |  |
|  | 11 | Ширина тумбы, не менее, мм | 450 |  |
|  | 12 | Требования к товару: |  |  |
|  | 13 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | 14 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 15 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 16 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 17 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 4 | 1 | Наименование | Пост дежурной медсестры |  |
|  | 2 | Модель (или эквивалент) | ПМ-04 |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России. | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Габаритные размеры поста, не менее, мм: | 1600*1600*1150 |  |
|  | 8 | Габаритные размеры столешницы, не менее, мм | 1600*1600*660 |  |
|  | 9 | Габаритные размеры левой части: |  |  |
|  | 9.1 | Длина, не менее, мм | 1000 |  |
|  | 9.2 | Ширина стола, не менее, мм | 660 |  |
|  | 9.3 | Глубина надстройки, не менее, мм | 200 |  |
|  | 9.4 | Ширина тумбы, не менее, мм | 380 |  |
|  | 9.5 | Высота стола, не менее, мм | 750 |  |
|  | 9.6 | Высота надстройки, не менее, мм | 400 |  |
|  | 9.7 | Высота общая, не менее, мм | 1150 |  |
|  | 9.8 | Встроенная тумба не менее, мм | 380*600*750 мм |  |
|  | 10 | Габаритные размеры правой части: |  |  |
|  | 10.1 | Длина, не менее, мм | 1000 |  |
|  | 10.2 | Ширина стола, не менее, мм | 660 |  |
|  | 10.3 | Глубина надстройки, не менее, мм | 200 |  |
|  | 10.4 | Ширина тумбы, не менее, мм | 380 |  |
|  | 10.5 | Высота стола, не менее, мм | 750 |  |
|  | 10.6 | Высота надстройки, не менее, мм | 400 |  |
|  | 10.7 | Высота общая, не менее, мм | 1150 |  |
|  | 10.8 | Встроенная тумба, не менее, мм | 380*600*750 |  |
|  | 11 | Угловой фигурный соединительный элемент: |  |  |
|  | 11.1 | Длина, не менее, мм | 600 |  |
|  | 11.2 | Ширина, не менее, мм | 600 |  |
|  | 11.3 | Высота, не менее, мм | 750 |  |
|  | 12 | Материал: |  |  |
|  | 12.1 | Термостойкая ламинированная ЛДСП белого цвета толщиной, не менее, мм | 16 |  |
|  | 12.2 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 12.3 | Кромка ПВХ, не менее, мм | 2 |  |
|  | 12.4 | Фурнитура Ручка Reling, не менее, шт | 4 |  |
|  | 12.5 | У выдвижных ящиков направляющие, Metabox | Наличие |  |
|  | 13 | Конструктивные особенности: |  |  |
|  | 13.1 | Состоит из трех секций, с двухуровневой надстройкой | Наличие |  |
|  | 13.2 | С тумбой (слева) с тремя выдвижными ящиками | Наличие |  |
|  | 13.3 | С тумбой (с права) с дверцей (внутри две полки) | Наличие |  |
|  | 13.4 | Средняя часть в виде угловой тумбы | Наличие |  |
|  | 13.5 | Надстройки поделены на ячейки для размещения папок и мелких принадлежностей | Наличие |  |
|  | 13.6 | Подпятник, не менее, шт. | 11 |  |
|  | 14 | Накладная столешница | Наличие |  |
|  | 15 | Требования к товару: |  |  |
|  | 16 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | 17 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 18 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 19 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 20 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 5 | 1 | Наименование | Стол для медицинской сестры |  |
|  | 2 | Модель (или эквивалент) | ПМ-М-01 |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Габаритные размеры поста, не менее, мм | 1530*720*1150 |  |
|  | 8 | Габаритные размеры столешницы, не менее, мм | 1070*570*90 |  |
|  | 9 | Габаритные размеры левой части: |  |  |
|  | 9.1 | Длина, не менее, мм | 1500 |  |
|  | 9.2 | Ширина, не менее, мм | 600 |  |
|  | 9.3 | Ширина надстройки, не менее, мм | 250 |  |
|  | 9.4 | Ширина тумбы, не менее, мм | 400 |  |
|  | 9.5 | Высота стола, не менее, мм | 730 |  |
|  | 9.6 | Высота надстройки, не более, мм | 470 |  |
|  | 9.7 | Высота общая, не менее, мм | 1200 |  |
|  | 10 | Габаритные размеры правой части: |  |  |
|  | 10.1 | Длина, не менее, мм | 1500 |  |
|  | 10.2 | Ширина стола, не менее, мм | 450 |  |
|  | 10.3 | Ширина тумбы, не менее, мм | 400 |  |
|  | 10.4 | Высота стола, не менее, мм | 730 |  |
|  | 11 | Материал: |  |  |
|  | 11.1 | Термостойкая ламинированная ЛДСП белого цвета толщиной, не менее, мм | 16 |  |
|  | 11.2 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 11.3 | Кромка ПВХ, не менее, мм | 2 |  |
|  | 11.4 | Фурнитура Ручка Reling, не менее, шт | 4 |  |
|  | 11.5 | У выдвижных ящиков направляющие Metabox | Наличие |  |
|  | 12 | Конструктивные особенности |  |  |
|  | 12.1 | Состоит из двух секций | Наличие |  |
|  | 12.2 | С тумбой (слева) с тремя выдвижными ящиками | Наличие |  |
|  | 12.3 | С тумбой (с права) с дверцей (внутри одна полка) | Наличие |  |
|  | 12.4 | Надстройка состоит из двух частей, каждая из которых имеет одну полку посередине | Наличие |  |
|  | 13 | Накладная столешница | Наличие |  |
|  | 14 | Требования к товару: |  |  |
|  | 15 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | 16 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 18 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 19 | Кол-во, шт. | 3 |  |
| 6 | 1 | Наименование | Тумба подкатная |  |
|  | 2 | Модель (или эквивалент) | МД-104 |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение (с приложением), выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: | Наличие |  |
|  | 6.1 | Тумба изготовлена из ламинированной ДСП | Наличие |  |
|  | 6.2 | Толщина ДСП не менее, мм | 16 |  |
|  | 6.3 | Торцевые части элементов тумбы окантованы пластиковой лентой толщиной, не менее, мм | 2 |  |
|  | 6.4 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 6.5 | Тумба имеет три выдвижных ящика | Наличие |  |
|  | 6.6 | Тумба установлена на мебельные колеса | Наличие |  |
|  | 6.7 | Цвет тумбы | белый |  |
|  | 6.8 | Масса не более, кг | 12 |  |
|  | 6.9 | Габаритные размеры не менее, мм | 430х450х660 |  |
|  | 7 | Требования к товару: |  |  |
|  | 8 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | 9 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 10 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 11 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 12 | Кол-во, шт. | 10 |  |
| 7 | 1. | Наименование | Тумба прикроватная |  |
|  | 2. | Модель (или эквивалент) | МКП-107 |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Каркас выполнен из ламинированной ДСП, боковые стойки из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | 8 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | 9 | Толщина ДСП не менее | 16 мм |  |
|  | 10 | Цвет каркаса и столешницы тумбы | Белый |  |
|  | 11 | Цвет дверцы тумбы | Зеленый |  |
|  | 12 | Тумба установлена на самоориентирующиеся колеса с резиновой окантовкой | Наличие |  |
|  | 13 | Диаметр колес, не менее | 50 мм |  |
|  | 14 | Габариты тумбы, не более | 400х400х860 мм |  |
|  | 15 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 16 | Срок гарантии, не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 17 | Сборка, установка мебели | Наличие |  |
|  | 18 | Кол-во, шт. | 10 |  |