Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту**

**металлического ограждения баскетбольной площадки по ул. Елькина, 49 на территории Свердловского района г. Перми в 2011 году в соответствии с перечнем мероприятий, направленных на развитие микрорайонов города Перми на 2011 год (п. 31.3.5.).**

**1. Состав работ по текущему ремонту металлического ограждения:**

- Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки – 44 м2.

- Сетка плетенная с квадратными ячейками №12: без покрытия – 44,9 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз – 173,4 м2.

**2.** **Объем выполняемых работ:** Текущий ремонт металлического ограждения баскетбольной площадки - 44 м2, покраска металлического ограждения – 173,4 м2.

**3. Место выполнения работ:** г. Пермь, Свердловский район, ул. Елькина, 49.

**4. Стоимость работ:** 45 000,00 рублей

**5.Срок выполнения работ:** 15 дней с момента заключения договора подряда.

**6. Требования к выполняемым работам (результату работ):**

- Перед окраской ограждения произвести его очистку от посторонних загрязнений.

- По окончании работ выполнить благоустройство территории.

- Цвет ограждения согласовать с Заказчиком.

**7. Условия выполнения работ:**

- Работы выполняются согласно действующим нормативам ГОСТ, СНИП.

**8. Гарантийный срок** на выполненные работы составляет 24 месяца с момента приемки работ.