Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Техническое задание

| Наименование | Тех характеристики | Ед изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМС |  |  |  |  |  |
| Марля медицинская х/б отбеленная | Плотность 36 г/кв.м, хлопчатобумажная в рулонах (поверхностная плотность, г/м: 36; число нитей на 10 см: основы 118; утка 56; разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, кгс: основы не менее 8,0; утка не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, %: не более 0,02; массовая доля сернокислых солей, %: не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, %: не более 0,06; смачиваемость, с: для х/б - не более 10; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 10; влажность, %: 5,0 - 8,5; зольность, %: не более 0,3) Размер по 1 000 м, ширина ткани, см 90. | м | 12000 |  |  |
| Бинт марлевый медицинский н/стер 5*10 см | Бинты марлевые медицинские нестерильные, изготовлены из марли медицинской хлопчатобумажной плотностью 36 г/кв м, капиллярность – не менее 10,6см/ч, разрешенная нагрузка–не менее 9,3кг/с, толщина скатки не более 15 мм, степень белизны не менее 82%, вес бинта не менее 14,77гр. ,длина 5+-0,2м, ширина 10,0+-0,5. . | шт | 3000 |  |  |
| Бинт марлевый медицинский н/стер 7*14 см | Бинты марлевые медицинские нестерильные, изготовлены из марли медицинской хлопчатобумажной плотностью 36 г/кв м, капиллярность – не менее 10,6 см/ч, разрешенная нагрузка–не менее 9,3кг/с, толщина скатки не более 17 мм, степень белизны не менее 82%, вес бинта не менее 29,3гр. Длина не менее 7,0+-0,2 кв м, ширина 14,0+ 0,5 см. . | шт | 2000 |  |  |
| Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая 250 гр | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, %: не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доляжировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9; поглотительная способность, г не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70; скорость смачивания, сек. не более - 30; массовая доля хлористых солей, % не более 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. | уп | 400 |  |  |
| Перчатки медицинские смотровые н/стер р. S | Смотровые нестерильные гладкие опудренные | пар | 10000 |  |  |
| Перчатки медицинские смотровые н/стер р. М | Смотровые нестерильные гладкие опудренные | пар | 10000 |  |  |
| Перчатки медицинские смотровые н/стер р. L | Смотровые нестерильные гладкие опудренные | пар | 2000 |  |  |
| Перчатки стер хирургические р. S | Хирургические стерильные текстурированные анатомической формы | пар | 5000 |  |  |
| Перчатки стер хирургические р. M | Хирургические стерильные текстурированные анатомической формы | пар | 5000 |  |  |
| Перчатки стер хирургические р. L | Хирургические стерильные текстурированные анатомической формы | пар | 1000 |  |  |
| Набор для инфузионной терапии | Набор для инфузионной терапии , одноразовый стерильный, состоит из инфузионной ситемы универсальной для переливания растворов с пластиковым шипом , внутривенного переферического катетера из FEP тефлона( длина 32 мм, 20G, скорость потока 65 мл в 1 минуту, катетер имеет дополнительный порт для инфузий и 2 рентгеноконтрасные полосы) фиксирующая наклейка для закрепления катетера. Все предметы набора в единой стерильной упаковке | шт | 2000 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 2мл | шприц ин. стер. однок.прим. 2мл с иглой 0,6*25 | шт | 24000 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 5мл | шприц ин. стер. однок.прим. 5мл с иглой 0,7*38 | шт | 40500 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 10мл | шприц ин. стер. однок.прим. 10мл с иглой 0,8*38 | шт | 9000 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 20мл | шприц ин. стер. однок.прим. 20мл с иглой 0,8*38 | шт | 5400 |  |  |
| Бинт гипсовый 3*10 | Бинт марлевый гипсовый быстротвердеющий . Время схватывания 3 минуты. Полная рабочая нагрузка 15 минут. Наличие перфорации для быстрого и равномерного смачивания. Наличие внутренней картонной втулки. Количество гипса, вымываемого из бинта, - не более 1,5%. | шт | 500 |  |  |
| Бинт гипсовый 3*20 | Бинт марлевый гипсовый быстротвердеющий . Время схватывания 3 минуты. Полная рабочая нагрузка 15 минут. Наличие перфорации для быстрого и равномерного смачивания. Наличие внутренней картонной втулки. Количество гипса, вымываемого из бинта, - не более 1,5%. | шт | 500 |  |  |
| Фильтр противовирусный взрослый | Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический, с портом, эффективность фильтрации не менее 99,99%, внутренний объем не менее 69 мл, увлажняющая способность не менее 32 мг/л воздуха, вес не более 29г,рекомендуемый срок непрерывной экспл-и до 24 ч | шт | 500 |  |  |
| Повязка специальная 10х10 стерильная в индивидуальной упаковке | Стерильная готовая к использованию повязка для непрерывного очищения ран в течение 24 часов и интерактивной терапии ран во влажной среде. Верхний слой: специальный трикотажный материал, сделанный из волокон полипропилена с нанесенными на обратную к ране сторону зелеными полосками внешний слой –защитная, непроницаемая водоотталкивающая полипропиленовая пленка Впитывающая центральная часть: супервпитывающий полиакрилат, целлюлоза и волокна полипропилена, активированных раствором Рингера Срок годности 3 года | шт | 50 |  |  |
| Повязка специальная 7,5х7,5 стерильная в индивидуальной упаковке | Стерильная готовая к использованию повязка для непрерывного очищения ран в течение 24 часов и интерактивной терапии ран во влажной среде. Верхний слой: специальный трикотажный материал, сделанный из волокон полипропилена с нанесенными на обратную к ране сторону зелеными полосками внешний слой –защитная, непроницаемая водоотталкивающая полипропиленовая пленка Впитывающая центральная часть: супервпитывающий полиакрилат, целлюлоза и волокна полипропилена, активированных раствором Рингера Срок годности 3 года | шт | 50 |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |
| Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая 250 гр | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, %: не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доляжировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9; поглотительная способность, г не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70; скорость смачивания, сек. не более - 30; массовая доля хлористых солей, % не более 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. | уп | 50 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Срок поставки товаров: 1-я поставка - 1/2 от общего количества товара- в течение 3-х дней после подписания муниципального контракта.

2-я поставка – 1/2 от общего количества товара- первая декада декабря 2011 года.