Приложение № 1 к извещению № 0356300020011000028

от 22 сентября 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт кабинетов в поликлинике № 3, ул. Качканарская, 47

Основные технические требования:

- Общие требования к качественным характеристикам.

  - Все документы по материалам должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

  - Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

  - Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

  - Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

  - Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

  - Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Двери |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,7511 |  |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,5183 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | - м2 | - 100 51,83 |  |
| 3 | Блок дверной ламинированный (комплект:замок, ручка) | м2 | 51,83 |  |
| 4 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1293 |  |
| 5 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 12,93 |  |
| 6 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Временно действующая) | 1 м2 проема | 3,34 |  |
| 7 | Дверь металлическая противопожарная окрашенная (комплект: замок, ручка) | шт | 2 |  |
| 8 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Временно действующая) | 1 м2 проема | 4,53 |  |
| 9 | Дверь металлическая утепленная окрашенная (комплект: замок, ручка) | шт | 2 |  |
| 10 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Временно действующая) | 1 м2 проема | 2,48 |  |
| 11 | Дверь ренгенозащитная (комплект: замок, ручка) | шт | 1 |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |
| 12 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,513 |  |
| 13 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,3 |  |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,426 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2 |  |
| 16 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,4035 |  |
| 17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,4035 |  |
| 18 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,3328 |  |
| 19 | Острожка и циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0,237 |  |
| 20 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза полов 232,66 = 1 005,57 - 0,0255 x 30 310,00 | 100 м2 покрытий поверхности | 0,237 |  |
| - Уд | - Лак МА-592 масляный | - т | - 0,0255 0,006044 |  |
| 21 | Лак паркетный | л | 7 |  |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |
| 22 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |  |
| 23 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,572 |  |
| 24 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 3,572 |  |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,572 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |  |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм 710,33 = 1 980,05 - 0,0532 x 14 506,00 - 1,19 x 418,49 | 100 м2 поверхности | 3,572 |  |
| - Уд | - Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | - т | - 0,0532 0,19 |  |
| - Уд | - Смеси пескоцементные | - м3 | - 1,19 4,251 |  |
| 28 | Сухая растворная смесь "Фугенфюллер-Knauf" -10 кг | упаковка | 71 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,775 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,797 |  |
| 31 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,397 |  |
| 32 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 40,89 |  |
| 33 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 |  |
| 34 | Трубки защитные гофрированные | м | 40 |  |
| 35 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,2 |  |
| 36 | Плинтус пластиковый для электропроводки | м | 20 |  |
| 37 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,06 |  |
| 38 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(пирим) | 100 шт. | 0,02 |  |
| 39 | Выключатель двухклавишный | шт | 2 |  |
| 40 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |  |
| 41 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 42 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 8 |  |
| 43 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 4 |  |
| Раздел 4. Стены |  |  |  |  |
| 45 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,234 |  |
| 46 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,977 |  |
| 47 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,8 |  |
| 48 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 9,42 |  |
| 49 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 9,42 |  |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм 627,33 = 1 836,32 - 0,0506 x 14 506,00 - 1,135 x 418,49 | 100 м2 поверхности | 9,42 |  |
| - Уд | - Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | - т | - 0,0506 0,4767 |  |
| - Уд | - Смеси пескоцементные | - м3 | - 1,135 10,69 |  |
| 51 | Сухая растворная смесь "Фугенфюллер-Knauf" -10 кг | упаковка | 188 |  |
| 52 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,1343 |  |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (акриловая моющаяся) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,1343 |  |
| 54 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,055 |  |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,229 |  |
| 56 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,9321 |  |
| 57 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2,106 |  |
| 58 | Разборка деревянной перегородки | 100 м2 стен | 0,1134 |  |
| 59 | Установка перегородок из ПХВ | 100 м2 проемов | 0,076 |  |
| 60 | Перегородки из ПВХ профилей с заполнением стеклом и пластиком | м2 | 7,6 |  |
| 61 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,077 |  |
| 62 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,083 |  |
| 63 | Установка люков пластиковых (для доступа к коммуникациям)площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 5 |  |
| 64 | Люк пластиковый | шт | 5 |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 30 |  |
| 66 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 50 км: класс груза 1 | 1 т | 30 |  |

И.о. главного врача                                                    _______________ А. А. Борисов