Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №80

от «23» сентября 2011 года

Техническое задание

На ремонт блока анализатора тА5.180.010 установки Гамма-12

| № | Перечень услуг: | Сумма (руб. в мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт неработающих датчиков тА 5.132.025 с заменой 3 детекторов | Указать |
| 2 | Чистка панели тА5.180.016 | Указать |
| 3 | Замена иммерсионной среды во всем массиве датчиков | Указать |
| 4 | Регулировка каждого из датчиков и групповая настройка всего массива датчиков. |  |

Параметры отремонтированного блока должны обеспечивать соответствие установки техническим условиям ТУ64-1-3886-85 в части пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 указанных ТУ.

На проведенные работы предоставляется гарантия на последующий межрегламентный интервал установленный эксплуатационной документацией, а на замененные детекторы не менее 12 месяцев.