Приложение № 2

к Извещению от 28.09.2011

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт помещений  общественного центра (устранение нарушений требований пожарной безопасности) в Орджоникидзевском районе города Перми по ул. Домостроительная, 4 в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ________________  92202,51

Средства  на оплату труда ____________________________  18200,65

- Сметная трудоемкость _______________________________  182,43

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-02-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,01 | 3861,57 | 3849,86 | 11,71 |  | 38,62 | 38,5 | 0,12 |  | 341,3 | 3,41 |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 | 329,69 | 80,29 | 26,34 | 2,11 | 329,69 | 80,29 | 26,34 | 2,11 | 6,63 | 6,63 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | ФССЦ-101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 1 | 13,42 |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 20,24 |  |  |  | 20,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 12 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-007-08 Применительно | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (слуховое окно) | 100 м2 кровли | 0,06 | 13333,96 | 1171,06 | 68,4 | 9,59 | 800,04 | 70,26 | 4,1 | 0,58 | 90,85 | 5,45 | 0,5 | 0,03 |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшив слухового окна) | 100 м2 покрытия | 0,12 | 10291,14 | 1365,4 | 28,52 | 3,83 | 1234,94 | 163,85 | 3,42 | 0,46 | 112,75 | 13,53 | 0,2 | 0,02 |
| 8 | ТЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 облицовки | 0,12 | 125,01 | 117,45 | 7,56 | 3,29 | 15 | 14,09 | 0,91 | 0,39 | 9,58 | 1,15 | 0,2 | 0,02 |
| 9 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» (или эквивалент) одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,12 | 6784,97 | 1250,33 | 21,4 |  | 814,2 | 150,04 | 2,57 |  | 97 | 11,64 |  |  |
| 10 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,12 | 4820,28 | 1301,52 | 45,99 | 31,59 | 578,43 | 156,18 | 5,52 | 3,79 | 89,76 | 10,77 | 2,14 | 0,26 |
| 11 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,12 | 112,36 | 110,65 | 1,46 | 0,16 | 13,48 | 13,28 | 0,18 | 0,02 | 8,1 | 0,97 | 0,01 |  |
| 12 | ФССЦ-101-2430 | Грунтовка: Тифенгрунд или аналогичной по характеристикам | кг | 1,2 | 13,08 |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 2061,28 | 686,15 | 18,11 | 0,33 | 247,35 | 82,34 | 2,17 | 0,04 | 53,9 | 6,47 | 0,02 |  |
| 14 | ТЕР09-06-001-02 Применительно | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,27 | 553,24 | 430,55 | 122,69 | 1,61 | 149,37 | 116,25 | 33,12 | 0,43 | 35,55 | 9,6 | 0,08 | 0,02 |
| 15 | ТЕР09-06-001-02 Применительно | Монтаж решеток | 1 т конструкций | 0,27 | 879,66 | 615,07 | 175,27 | 2,3 | 237,51 | 166,07 | 47,32 | 0,62 | 50,79 | 13,71 | 0,12 | 0,03 |
| 16 | ФССЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,12 | 11500 |  |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 303,04 | 88,32 | 10,21 | 0,14 | 3,03 | 0,88 | 0,1 |  | 5,84 | 0,06 | 0,01 |  |
| 18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 686,73 | 108,61 | 13,5 | 0,28 | 6,87 | 1,09 | 0,14 |  | 8,43 | 0,08 | 0,02 |  |
| 19 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,496 | 131,11 | 126,2 | 4,91 | 2,14 | 65,03 | 62,6 | 2,43 | 1,06 | 11,39 | 5,65 | 0,13 | 0,06 |
| 20 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,5672 | 41,77 | 41,77 |  |  | 23,69 | 23,69 |  |  | 3,77 | 2,14 |  |  |
| 21 | ТЕРр57-05-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,496 | 778,34 | 544,95 | 15,15 | 3,29 | 386,06 | 270,3 | 7,51 | 1,63 | 45 | 22,32 | 0,2 | 0,1 |
| 22 | ТЕРр57-06-4 | Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0,496 | 535,65 | 486,82 | 48,83 |  | 265,68 | 241,46 | 24,22 |  | 40,2 | 19,94 |  |  |
| 23 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,496 | 2998,42 | 676,38 | 82,89 | 3,13 | 1487,22 | 335,48 | 41,11 | 1,55 | 55,17 | 27,36 | 0,19 | 0,09 |
| 24 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,496 | 7679,48 | 370,64 | 95,16 | 5,6 | 3809,02 | 183,84 | 47,2 | 2,78 | 31,41 | 15,58 | 0,34 | 0,17 |
| 25 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -50,59 | 70,08 |  |  |  | -3545,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прайс текущих цен | Линолеум огнестойкий | м2 | 50,59 | 313,5 |  |  |  | 15859,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,5672 | 687,74 | 124,69 | 3,25 |  | 390,09 | 70,72 | 1,84 |  | 8,99 | 5,1 |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,5 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 49,4 | 6,23 | 43,17 |  | 0,58 | 0,87 |  |  |
| 29 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,5 | 16,78 |  | 16,78 |  | 25,17 |  | 25,17 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24737,87 | 2247,44 | 318,66 | 15,46 |  | 182,43 |  | 0,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов 2 кв. 2011г., в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 54492,96 | 18076,2 | 1491,84 | 124,45 |  | 182,43 |  | 0,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14600,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0,85 ФОТ (от 116,56) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 1287,76) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4835,95) (Поз. 19-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3288,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 309,93) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2296,99) (Поз. 14-15, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 34,45) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 770,22) (Поз. 11, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1871,15) (Поз. 2, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92% = 120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1892,96) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1741,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 4784,68) (Поз. 23-25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4497,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9044,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1404,32) (Поз. 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 770,22) (Поз. 11, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 34,45) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1871,15) (Поз. 2, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 309,93) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1892,96) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 4835,95) (Поз. 19-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 15,86) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4784,68) (Поз. 23-25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2440,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2281,13) (Поз. 14-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1323,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,67 |  |  |  |  | 3,41 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7045,77 |  |  |  |  | 18,27 |  | 0,11 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4926,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 9711,12 |  |  |  |  | 18,98 |  | 0,05 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,85 |  |  |  |  | 1,15 |  | 0,02 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3872,39 |  |  |  |  | 10,77 |  | 0,26 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2155,28 |  |  |  |  | 7,44 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5597,87 |  |  |  |  | 23,31 |  | 0,05 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,86 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11181,18 |  |  |  |  | 50,05 |  | 0,16 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16339,68 |  |  |  |  | 48,04 |  | 0,26 |
| Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15859,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 78137,72 |  |  |  |  | 182,43 |  | 0,91 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14064,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 92202,51 |  |  |  |  | 182,43 |  | 0,91 |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |