## светильник
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Светильник смотровой бестеневой мед. передвижной | Указать
| 7 | Передвижная модель | Наличие
| 8 | Однорефлекторный | Наличие
| 9 | Лампа, Вт | 35
| 10 | Освещенность не менее, Лк | 25000
| 11 | Диаметр рабочего поля не менее, мм | 135
| 12 | Гибкое плечо не менее, мм | 700
| 13 | Высота не менее, мм | 1400
| 14 | Масса не более, кг | 5
| 15 | Тип ламп: галогенные лампы накаливания | Наличие
| 16 | Цветовая температура: 3200 °К; | Наличие
| 17 | Электропитание: 220 В, 50 Гц. | Наличие
| 18 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 19 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 20 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 21 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 22 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 23 | Количество, компл. | 10
| 24 | Стоимость позиции, руб. | Указать
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## носилки
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Носилки-каталка | Указать
| 7 | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам | Наличие
| 8 | Носилки - съемные, с подголовником | Наличие
| 9 | Номинальная нагрузка, кг, не менее | 130
| 10 | Угол наклона подголовника, град, не уже | от 0 до 45
| 11 | Мягкий матрас | Наличие
| 12 | Габаритные размеры ( д/ш/в)не менее, мм | 2100х640х770
| 13 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 14 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 15 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 16 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 17 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 18 | Количество, компл. | 4
| 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие

## холодильник
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Холодильник фармацевтический | Указать
| 7 | Микропроцессорный регулятор температуры с датчиком температуры | Наличие
| 8 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие
| 9 | Дверь- металлическая с замком | Наличие
| 10 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие
| 11 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие
| 12 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие
| 13 | Температура в холодильной камере град не выше, °С | 14
| 14 | Объем камеры не менее, л | 250
| 15 | Габаритные размеры не более, мм | 1300х600х 607
| 16 | Электропитание: 220 В, 50 Гц | Наличие
| 17 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 18 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 19 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 20 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 21 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 22 | Количество, компл. | 4
| 23 | Стоимость позиции, руб. | Указать
5 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## кресл уролог
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Кресло гинекологическое-урологическое | Указать
| 7 | Разборная конструкция отличается удобством при транспортировке и легко собирается во время установки | Наличие
| 8 | Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием; мягкие секции обтянуты винилискожей | Наличие
| 9 | Регулировка спинной секции осуществляется механически | Наличие
| 10 | Комплектация:
| 11 | Упоры для ног | Наличие
| 12 | Упоры для рук | Наличие
| 13 | Подставная ступенька
| 15 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 16 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 17 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 18 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 19 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 20 | Количество, компл. | 1
| 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать
7 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## коляска
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Коляска инвалидная для взрослых | Указать
| 7 | Подлокотники прямые, несъёмные | Наличие
| 8 | Поворотные, съёмные ножные опоры | Наличие
| 10 | Складная спинка | Наличие
| 11 | Слева и справа рычаги стояночного тормоза | Наличие
| 12 | Литые резиновые шины | Наличие
| 13 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 14 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 15 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 16 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 17 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 18 | Количество, компл. | 2
| 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать
8 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие

## негатоскоп
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Негатоскоп медицинский | Указать
| 7 | Источник света-люминисцентные лампы | Наличие
| 8 | Яркость экрана, Кд, не менее | 6000
| 9 | Корпус негатоскопа металлический | Наличие
| 10 | Габариты,мм, не более | 500х500х150
| 11 | Электропитание: 220 В, 50 Гц. | Наличие
| 12 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 13 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 14 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 15 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 16 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 17 | Количество, компл. | 7
| 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать
|  | Доставка | наличие