|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке |  |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке |  |
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 6 | Аппарат электролазерный для урологии и гинекологии | Указать |  |
| 7 | Применение: для высокоэффективного лечения больных с хроническими воспалительными заболеваниями предстательной железы, семенных пузырьков, уретры, осложненных нарушением половой функции | Наличие |  |
| 8 | Лечение обеспечивается путем комплексного воздействия на область патологии: двух видов лазера, многочастотных (1-21 Гц) электрических биполярных стимулирующих импульсов, постоянного магнитного поля. | Наличие |  |
| 9 | Факторы воздействия: |  |  |
| 9.1 | Многочастотная электростимуляция мышц малого таза по одному каналу электростимуляции; | Наличие |  |
| 9.1.1 | Способы подвода видов энергии, в т.ч. энергии лазера: 1) эндоуретральный; 2) трансректальный. | Наличие |  |
| 9.2 | Лазерное излучение красного лазера, не менее 0.66 мкм, регулируется в диапазоне | от 0 до15 мВт |  |
| 9.3 | Лазерное излучение инфракрасного диапазона, не мене | 0,89 мкм, 3 мВт |  |
| 9.4 | Магнитная зеркальная насадка на излучатель инфракрасного лазера, не менее | 50 мТл |  |
| 9.5 | Электрофорез, в т.ч., вагинальный и ректальный. | Наличие |  |
| 10 | Управление режимами и каналами осуществляется с помощью энкодера | Наличие |  |
| 11 | Графический ЖК - индикатор | Наличие |  |
| 11.1 | Отображаемые параметры: выбираемые каналы и параметры; графики изменения частоты электростимуляции и излучения лазера; ход процедуры. | Наличие |  |
| 12 | Четыре установленных в микропроцессор автоматические программы плавного изменения частоты электростимуляции в диапазоне, не менее | 1 – 21 Гц |  |
| 13 | Режимы излучения красного и инфракрасного лазера: - синхронное с импульсами электростимуляции; - непрерывное. | Наличие |  |
| 14 | Возможность плавного ручного изменения частоты электростимуляции в ходе процедуры и, соответственно, частоты излучения лазера. | Наличие |  |
| 15 | Голосовая поддержка действий врача электронным голосом. | Наличие |  |
| 16 | Лазерное излучение подводится по оптическому модулю через современный разъём SC | Наличие |  |
| 17 | Электролазерный комбинированный электрод используется с презервативом и оборудован шайбой, не позволяющая “закусывать” презерватив при закручивании контакта по резьбе. | Наличие |  |
| 17.1 | Диаметр электрода, не более | 16 мм |  |
| 18 | Нагрузка 604 Ом (проверочное сопротивление) | наличие |  |
| 19 | Комплект поставки: |  |  |
|  | Аппарат электролазерный, шт | 1 |  |
|  | Кабель соединительный электростимулятора с электродом пластиночным индифферентным из токопроводящей силиконовой резины, шт | 1 |  |
|  | Световод для красного лазера, шт | 5 |  |
|  | Комбинированный электролазерный электрод, применяемый с презервативом, не менее, шт | 1 |  |
|  | Сменный контакт с шайбой для комбинированного электролазерного электрода, не менее, шт | 5 |  |
|  | Катетер-электрод уретральный для мужчин, не менее, шт | 5 |  |
|  | Катетер-электрод уретральный для женщин, не менее, шт | 1 |  |
|  | Электрод ректальный (вагинальный) гибкий одноконтактный, не менее, шт | 5 |  |
|  | Электрод ректальный (вагинальный) тканый одноразовый, не менее, шт | 5 |  |
|  | Излучатель инфракрасного лазера, шт | 1 |  |
|  | Магнитная зеркальная насадка на излучатель инфракрасного лазера, шт | 1 |  |
|  | Очки 3Н22-72-С3С22, не менее, шт | 2 |  |
|  | Модуль волоконно-оптический c разразъемом SC | 1 |  |
|  | Упаковка | 1 |  |
| 20 | Эксплуатационная документация: |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Методическое пособие для врачей | 1 |  |
|  | Методические рекомендации МЗ РФ по стерилизации расходных материалов | 1 |  |
|  | Инструктивные и нормативные материалы по лазерной медицине | 1 |  |
|  | Обучающий DVD-диск ( видеоприложение к методическому пособию для врачей) | 1 |  |
| 21 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 22 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| 23 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 24 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 25 | Количество, компл. | 1 |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Кислородная подушка | Указать |  |
| 6 | Предназначена для доставки и подведения кислорода больному, как в условиях стационара, так и в условиях выездной скорой помощи, а также на дому. | Наличие |  |
| 7 | Объем, л, не менее | 42 |  |
| 8 | Состав: | Наличие |  |
|  | Прорезиненный мешок | Наличие |  |
|  | Резиновая трубка с краном | Наличие |  |
|  | Маска кислородная | Наличие |  |
| 9 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 10 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| 11 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 12 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 14 | Количество, компл. | 1 |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Беговая дорожка | Указать |  |
| 6 | Тип дорожки | механическая |  |
| 7 | Скорость, км/ч | полотно движется с помощью самого спортсмена |  |
| 11 | Размер бегового полотна, см | 33х120 |  |
| 12 | Регулировка угла наклона | ручная |  |
| 13 | Наклон бегового полотна | 2, 5, 10 градусов |  |
| 15 | Система амортизации | сенсорные датчики |  |
| 18 | Показания консоли | время, дистанция, калории, скорость, пульс, температура в помещении |  |
| 20 | Спецификации программ | фитнес-тест, жироанализатор |  |
| 23 | Транспортировочные ролики | Наличие |  |
| 24 | Складывание | Наличие |  |
| 25 | Размер в сложенном виде, не более, см | 45х65х140 |  |
| 26 | Размер в собранном виде, не менее, см | 127х61х140 |  |
| 27 | Вес тренажера, не более, кг | 29 |  |
| 28 | Максимальный вес пользователя, не менее, кг | 100 |  |
| 29 | Питание | батарейки |  |
| 30 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 31 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| 32 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 33 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 34 | Количество, компл. | 1 |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Велотренажер горизонтального типа | Указать |  |
| 6 | Применяется для тренировки в горизонтальном положении тела, что способствует снижению нагрузки на позвоночник и суставы ног. мощный маховик весом 9 кг, цветная многофункциональная консоль, вес пользователя до 150 кг. | Наличие |  |
| 7 | Посадка горизонтальная | Наличие |  |
| 8 | Система нагружения электромагнитная | Наличие |  |
| 9 | Кол-во уровней нагрузки, диапазон не уже | 10-350 Ватт |  |
| 10 | Маховик, не менее | 11 кг |  |
| 11 | Регулировка положения сидения по горизонтали | Наличие |  |
| 12 | Измерение пульса производиться сенсорными датчиками | Наличие |  |
| 13 | Консоль: цветной многофункциональный LCD дисплей | Наличие |  |
| 14 | Показания консоли: скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., фитнес-тест (recovery), Ватты | Наличие |  |
| 15 | Кол-во программ , не менее | 19 |  |
| 15.1 | пульсозависимых программ, не менее | 4 |  |
| 15.2 | тренировочных профилей, | 12 |  |
| 15.3 | ручной режим | 1 |  |
| 15.4 | Ватт-фиксированная | 1 |  |
| 15.5 | пользовательская | 1 |  |
| 16 | Размер в собранном виде (Д*Ш*В), не более | 157x75x132 см |  |
| 17 | Вес тренажера, не более | 50 кг. |  |
| 18 | Максимальный вес пользователя, не менее | 150 кг. |  |
| 19 | Питание от сети | 220 Вольт |  |
| 20 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 21 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| 22 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 23 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 24 | Количество, компл. | 1 |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Многофункциональный тренажерный комплекс | Указать |  |
| 6 | Применяется для тренировки практически всех групп мышц | Наличие |  |
| 7 | Конструкция складная аэробно-силовая | Наличие |  |
| 8 | Тренажер позволяет выполнять не менее 45 видов упражнений | Наличие |  |
| 9 | Регулируемый уровень нагрузки, не менее | 8 уровней |  |
| 10 | Уровень нагрузки изменяется с помощью регулировки угла наклона скамьи. | Наличие |  |
| 11 | Мягкая упругая скамья | Наличие |  |
| 12 | Дополнителные упоры, обеспечивающие повышенную надежность конструкции. | Наличие |  |
| 13 | Максимальный вес пользователя, не менее | 100 кг |  |
| 14 | Габаритные размеры, не более, см | 128х48х 126-186 |  |
| 15 | Размеры в сложенном виде, не более | 52 х 48 х 128 см |  |
| 16 | Вес, не более | 24 кг |  |
| 17 | Прилагается Видео-курс тренировок. | Наличие |  |
| 18 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 19 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| 20 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 21 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 22 | Количество, компл. | 1 |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Эллиптический шаговый тренажер | Указать |  |
| 6 | Применение: имитация естественной ходьбы и бега, оказывает безударную нагрузку на сердце, суставы и мышцы. | Наличие |  |
| 7 | Система нагружения магнитная | Наличие |  |
| 8 | Кол-во уровней нагрузки, не менее | 8 уровней |  |
| 9 | Маховик, не менее | 5 кг |  |
| 10 | Регулировка нагрузки механическая | Наличие |  |
| 11 | Педали | Наличие |  |
| 12 | Длина шага, не менее | 305 мм |  |
| 13 | Измерение пульса | сенсорные датчики |  |
| 14 | Консоль многофункциональная LCD монитор | Наличие |  |
| 15 | Показания консоли: | Наличие |  |
| 15.1 | Сигнал о превышении нагрузки: | Наличие |  |
| 15.2 | Отображение времени тренировки: | Наличие |  |
| 15.3 | Отображение текущей скорости: | Наличие |  |
| 15.4 | Отображение расхода калорий: | Наличие |  |
| 15.5 | Отображение пройденного расстояния: | Наличие |  |
| 15.6 | Отображение пульса: | Наличие |  |
| 16 | Транспортировочные ролики | Наличие |  |
| 17 | Размер в собранном виде, не более | 115х55х143 см |  |
| 19 | Вес тренажера, не более | 31 кг |  |
| 20 | Максимальный вес пользователя, не менее | 100 кг |  |
| 21 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 22 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| 23 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 24 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 25 | Количество, компл. | 1 |  |