## Рекоменд форма
Приложение 3
К документации об аукционе в электронной форме
Техническое задание
№ позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара | Предлагаемые показатели товара
1 | 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника для экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии и педиатрии
| 2 | Торговое наименование с указанием кода | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения* | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Назначение: стентирование мочеточника, трансуретральный дренаж почки | Наличие
| 7 | Материал катетера: | Рентгенконтрастный полиуретан
| 8 | Несмываемая разметка в см | Наличие
| 9 | Закруглённый, по Тиманну кончик стента со стороны почки | Наличие
| 10 | Диаметр кончика, мм | Не более 20
| 11 | Боковые дренажные отверстия | Наличие
| 12 | Цветовая маркировка диаметра | Наличие
| 13 | Катетер открыт со стороны мочевого пузыря | Наличие
| 14 | Длина прямой части стента, см | Не более 27,5
| 15 | Диаметр , Ch | Не более 5
| 16 | Стальной проводник с полимерным покрытием:
| 16.1 | - диаметр, мм | 0.6
| 16.2 | - длина, мм | 900
| 17 | Экстубационная нить | Наличие
| 18 | Состав набора:
| 18.1 | - катетер | Наличие
| 18.2 | - фиксирующий зажим | Наличие
| 18.3 | - заглушка | Наличие
| 18.4 | - выдвижная трубка | Наличие
| 18.5 | - карточка пациента | Наличие
| 19 | Двойная стерильная упаковка | Наличие
| 20 | Остаточный срок годности на момент поставки, % | Не менее 80
| 21 | Сроки гарантии не менее, месяцев | 12
| 22 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 23 | Количество, шт. | 30
2 | 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника
| 2 | Торговое наименование с указанием кода | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения* | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Назначение: стентирование мочеточника, трансуретральный дренаж почки | Наличие
| 7 | Материал катетера: | Рентгенконтрастный полиуретан
| 8 | Несмываемая разметка в см | Наличие
| 9 | Закруглённый, по Тиманну кончик стента со стороны почки | Наличие
| 10 | Диаметр кончика, мм | Не более 40
| 11 | Боковые дренажные отверстия | Наличие
| 12 | Цветовая маркировка диаметра | Наличие
| 13 | Катетер открыт со стороны мочевого пузыря | Наличие
| 14 | Длина прямой части стента, см | Не более 27,5
| 15 | Диаметр , Ch | Не более 6
| 16 | Стальной проводник с полимерным покрытием:
| 16.1 | - диаметр, мм | 1.1
| 16.2 | - длина, мм | 900
| 17 | Состав набора:
| 17.1 | - катетер | Наличие
| 17.2 | - фиксирующий зажим | Наличие
| 17.3 | - заглушка | Наличие
| 17.4 | - выдвижная трубка | Наличие
| 17.5 | - карточка пациента | Наличие
| 18 | Двойная стерильная упаковка | Наличие
| 19 | Остаточный срок годности на момент поставки, % | Не менее 80
| 20 | Сроки гарантии не менее, месяцев | 12
| 21 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 22 | Количество, шт. | 30
3 | 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника
| 2 | Торговое наименование с указанием кода | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения* | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Назначение: стентирование мочеточника, трансуретральный дренаж почки | Наличие
| 7 | Материал катетера: | Рентгенконтрастный полиуретан
| 8 | Несмываемая разметка в см | Наличие
| 9 | Закруглённый, по Тиманну кончик стента со стороны почки | Наличие
| 10 | Диаметр кончика, мм | Не более 40
| 11 | Боковые дренажные отверстия | Наличие
| 12 | Цветовая маркировка диаметра | Наличие
| 13 | Катетер открыт со стороны мочевого пузыря | Наличие
| 14 | Длина прямой части стента, см | Не более 27,5
| 15 | Диаметр , Ch | Не более 7,5
| 16 | Стальной проводник с полимерным покрытием:
| 16.1 | - диаметр, мм | 1.1
| 16.2 | - длина, мм | 900
| 17 | Состав набора:
| 17.1 | - катетер | Наличие
| 17.2 | - фиксирующий зажим | Наличие
| 17.3 | - заглушка | Наличие
| 17.4 | - выдвижная трубка | Наличие
| 17.5 | - карточка пациента | Наличие
| 18 | Двойная стерильная упаковка | Наличие
| 19 | Остаточный срок годности на момент поставки, % | Не менее 80
| 20 | Сроки гарантии не менее, месяцев | 12
| 21 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 22 | Количество, шт. | 20
*- позиция не обязательная для заполнения